Toruń, dn. 1 lutego 2023 r.

L.dz. SSM.DZP.200.1.2023

#### dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę nici chirurgicznych.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 31.01.2023 r. pytaniem do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Pytanie 1: Dotyczy: Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik 1 do SWZ – Zadanie nr 3

Dotyczy Zadania nr 3, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3, pozycja 2 monofilament bezwęzłowy o okresie wchłaniania 120 -180 dni, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę czasu wchłaniania z 180 - 220 dni na 120 - 180 dni.

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający **modyfikuje treść SWZ** w taki sposób, że w załączniku nr 1 do SWZ, w zadaniu nr 3 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „

Zadanie nr 3 – Zadanie III

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | nazwa | jedn. miary | ilość saszetek/sztuk zamawiana na rok | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nr katalogowy |
| 1 | monofilament bezwęzłowy wchłan. 90-120 dni 2/0 Violet igła 1/2k. okrągła 22mm, 16cm x 16cm | sasz. | 144 |  |  |  |  |  |
| 2 | monofilament bezwęzłowy wchłan. 180-220 dni 2/0 Violet igła 1/2k. okrągła 17mm, 20cm | sasz. | 240 |  |  |  |  |  |
|  | UWAGA! dopuszczalna tolerancja igły +/- 2mm | --- | --- |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM: | | |  |  |  |  |  |

.”

, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „ Zadanie nr 3 – Zadanie III

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | nazwa | jedn. miary | ilość saszetek/sztuk zamawiana na rok | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nr katalogowy |
| 1 | monofilament bezwęzłowy wchłan. 90-120 dni 2/0 Violet igła 1/2k. okrągła 22mm, 16cm x 16cm | sasz. | 144 |  |  |  |  |  |
| 2 | monofilament bezwęzłowy wchłan. 120-180 dni 2/0 Violet igła 1/2k. okrągła 17mm, 20cm | sasz. | 240 |  |  |  |  |  |
|  | UWAGA! dopuszczalna tolerancja igły +/- 2mm | --- | --- |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM: | | |  |  |  |  |  |

.”

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 01/02/2023 r. odpowiedź na pytanie i modyfikację zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania