Toruń, dnia 31.05.2023 r.

SSM.DZP.200.38.2023

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na dostawę sprzętu do infuzji.

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

1) w załączniku nr 1 wykreśla dotychczasową tabelę do części nr 6 o następującej treści:

Części nr 6 – Przyrządy do przetaczania płynów,

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe -jeśli dotyczy* | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW. PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW, RZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW. PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW, Zestaw wolny od lateksu i DEHP W skład zestawu wchodzą następujące elementy: igła biorcza dwukanałowa uniemożliwiająca wypadanie przyrządów z butelek i wypływ płynu z miejsca połączenia oraz pozwalająca zminimalizować czas opróżniania pojemnika z płynem, KOMORA KROPLOWA O DŁUGOŚCI 50-60MM, przezroczysta, wykonana z elastycznego tworzywa; osłonka igły biorczej z podłużnymi żebrami ułatwiającymi zdejmowanie, kroplomierz 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 m, hydrofobowy filtr powietrza, zatyczka filtra hydrofobowego typ on/off, dren medyczny o długości 150 cm wykonany z PVC niezawierającego ftalanów, elastyczny, przejrzysty regulator przepływu rolkowy , łącznik luer-lock, osłonka łącznika luer-lock. OPAKOWANIE ZBIORCZE MAX PO 200 SZT. PRÓBKA 2 SZT. | Szt. | 155200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego

* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.

| Lp. | PARAMETR | Zasady oceny punktowej w kryterium jakość | TAK/NIE/PODAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zestaw WYPOSAŻONY W ODPOWIETRZNIK ZAOPATRZONY W FILTR POWIETRZA O SKUTECZNOŚCI FILTRACJI BFE MIN. 99,99%, | TAK - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 2. | -KOMORA WYKONANA Z TWORZYWA NIE ZAWIERAJĄCEGO PVC | TAK - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |

”, a w miejsce wykreślonej tabeli wprowadza nową tabelę o następującej treści:  „

Części nr 6 – Przyrządy do przetaczania płynów,

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe -jeśli dotyczy* | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW. PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW, RZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW. PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW, Zestaw wolny od lateksu i DEHP W skład zestawu wchodzą następujące elementy: igła biorcza dwukanałowa uniemożliwiająca wypadanie przyrządów z butelek i wypływ płynu z miejsca połączenia oraz pozwalająca zminimalizować czas opróżniania pojemnika z płynem, KOMORA KROPLOWA O DŁUGOŚCI 50-60MM, przezroczysta, wykonana z elastycznego tworzywa; osłonka igły biorczej z podłużnymi żebrami ułatwiającymi zdejmowanie, kroplomierz 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 m, hydrofobowy filtr powietrza, zatyczka filtra hydrofobowego typ on/off, dren medyczny o długości 150 cm wykonany z PVC niezawierającego ftalanów, elastyczny, przejrzysty regulator przepływu rolkowy , łącznik luer-lock, osłonka łącznika luer-lock. OPAKOWANIE MAX PO 200 SZT. PRÓBKA 2 SZT. | Szt. | 155200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego

* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.

| Lp. | PARAMETR | Zasady oceny punktowej w kryterium jakość | TAK/NIE/PODAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zestaw WYPOSAŻONY W ODPOWIETRZNIK ZAOPATRZONY W FILTR POWIETRZA O SKUTECZNOŚCI FILTRACJI BFE MIN. 99,99%, | TAK - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 2. | -KOMORA WYKONANA Z TWORZYWA NIE ZAWIERAJĄCEGO PVC | TAK - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |

„,

2) w Rozdziale 20 –„Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w pkt.21.1.  wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: 2 czerwca 2023 r. do godz. 09:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „5 czerwca 2023 r. o godz. 09:00”,

3) w Rozdziale 20 –„Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w pkt. 2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „2 czerwca 2023 r. do godz. 09:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „5 czerwca 2023 r. o godz. 10:00”,

4) w Rozdziale 21 –„Termin związania ofertą”, wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „1 lipca 2023 r..”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „ 4 lipca 2023 r.”.

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

Dnia 31.05.2023 r. modyfikację swz zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania .