Toruń, dnia 30.05.2023 r.

SSM.DZP.200.38.2023

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na dostawę sprzętu do infuzji.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 9.05.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Zadanie 1, poz.  3-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 2 cz. Luer z rozszerzoną skalą: 2-3 ml; 5-6 ml; 10-12 ml; lub 20-24 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 2

Zadanie 1, poz.  3-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki  3 cz. Luer Lock  z rozszerzoną skalą: 5-6 ml; 10-12 ml; lub 20-22 ml

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zgodnie z swz.

Pytanie nr 3

Zadanie 2, poz.  1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od posiadania badań klinicznych ?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie z swz.

Pytanie nr 4

Zadanie 2, poz.  1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej posiadającej  metalowy mechanizm  automatyczny zabezpieczający przed przypadkowym zakłuciem?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zgodnie z swz

Pytanie nr 5

Zadanie 2, poz.  1

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylne posiadającą filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wyciekiem krwi i pełniący rolę zastawki antyzwrotnej?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zgodnie z swz.

Pytanie nr 6

Zadanie 2, poz.  1  A do F

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej o poniższych rozmiarach i przepływach:

22 G-  0,9 x 25 , przepływ 33 ml/min

20 G – 1,1,x 32 przepływ 55 ml/min

18 G – 1,3 x 45, przepływ 85 ml/min

17 G – 1,4 x 45 , przepływ 126 ml/min

16 G – 1,8 x 45, przepływ 200 ml/min

14 G – 2,1 x 45, przepływ 270 ml/min

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający dopuszcza Kaniulę do wlewów dożylnych 1,6 – 1,8  szare G16, dł. 45 - 50mm przepływ 200 ml/min. Opak. A’50 szt.

Pytanie nr 7

Zadanie 2, poz.  2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie  kaniuli dożylnej wykonanej z PTFE?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zgodnie z swz.

Pytanie nr 8

Zadanie 2, poz.  2

Proszę o dopuszczenie kaniuli o przepływach:

| Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,2 x 45 | 343 ml/min |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 196 ml/min |
| Zielony | 18 G | 1,3 x 33 1,2 x 45 | 103 ml/min 80 ml/ min |
| Różowy | 20 G | 1,1 x 33 | 61 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,8 x 25 | 31 ml/min |

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zgodnie z swz.

Pytanie nr 9

Zadanie 2, poz.  3

Proszę o dopuszczenie koreczka do kaniul pakowanego indywidualnie w opakowanie twardy blister?

Pytanie nr 9

Zgodnie z swz

Pytanie nr 10

Zadanie 8, poz. 5

Czy Zamawiający wydzieli poz. 5  do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zgodnie z swz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 9.05.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Pakiet 1 poz. 6

Bardzo proszę o dopuszczenie do  zaoferowania i podania ceny za opakowanie a’50szt z odpowiednim przeliczeniem opakowań w formularzu cenowym.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pakiet 1 poz. 10

Bardzo proszę o możliwość zaoferowania strzykawek Luer Lock o pojemności 2 ml

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zgodnie z swz

Pytanie nr 3

Pakiet 1 poz. 15

Prosimy o dopuszczenie w tej pozycji strzykawek bursztynowych Firmy Becton Dickinson bez potrzeby dołączania oświadczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie z swz

Pytanie nr 4

Pakiet 2 poz. 1

Bardzo proszę o dopuszczenie kaniul o opisie jak poniżej:

Kaniula dożylna  bezpieczna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego  PTFE. Zabezpieczenie przed zakłuciem zakrywające szczelnie całe światło igły, nie pozostawiające żadnych szczelin w celu ochrony przed zachlapaniem krwią. (zabezpieczenie igły w postaci osłonki kodowanej kolorystycznie zgodnie z rozmiarem, wyposażona w kapilary, z automatyczną aktywacją w momencie wycofywania igły), opakowanie wielowarstwowe nierozerwalne, blister w opakowaniu sztywny, przezroczysty)  Kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy hamujący wypływ krwi, paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45o do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC. Logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli. Wymagane następujące rozmiary i przepływy : 22G/25mm (0,9) 36ml/min; 20G/32mm (1,1) 60ml/min; 18G/33mm (1,3) 90ml/min; 18G/45mm (1,3) 90ml/min; 17G/45mm (1,5) 125ml/min; G16/45mm (1,7) 180ml/min; G14/45mm (2,1) 270ml/min

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zgodnie z swz

Pytanie nr 5

Pakiet 2 poz. 2

Bardzo proszę o dopuszczenie kaniul o opisie jak poniżej:

Kaniula dożylna  wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego  PTFE. Kaniula wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click, zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45o do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC. Logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli, skrzydełka z 3 otworami do przyszycia. Wymagane rozmiary i przepływy : 24G/19mm (0,7) 20ml/min; 22G/25mm (0,9) 36ml/min; 20G/32mm (1,1) 60ml/min; 18G/45mm (1,3) 90ml/min; 17G/45mm (1,5) 125ml/min; G16/45mm (1,7) 180ml/min; G14/45mm (2,1) 270ml/min

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zgodnie z swz

Pytanie nr 6

Pakiet 2 poz. 3

Bardzo proszę o dopuszczenie koreczków z trzpieniem powyżej jego krawędzi

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zgodnie z swz

Pytanie nr 7

Pakiet nr 3 poz. 1

Bardzo proszę o dopuszczenie :

VADSITE jest wielofunkcyjnym, zamkniętym, bezigłowym łącznikiem o małym rozmiarze,

umożliwiającym pobieranie próbek, wstrzykiwanie lub stosowanie infuzji płynów lub lekarstw.

VADSITE posiada całkowicie przezroczystą obudowę ułatwiającą obserwację przepływających płynów.

Posiada łatwą do dezynfekcji membranę silikonową (dezynfekcja musi być przeprowadzona przed i po

użyciu), która zamyka się automatycznie, gdy przewód do infuzji lub strzykawka zostaną rozłączone.

Urządzenie posiada prosty tor przepływu. Zapobiega cofaniu się krwi po odłączeniu strzykawki lub linii.

VADSITE jest odporny na tłuszczowe emulsje, cytotoksyczne lekarstwa oraz na antyseptyki.

To łatwe do użycia urządzenie chroni zarówno personel medyczny jak i pacjenta (zamknięty system

redukuje ryzyko zatoru powietrznego oraz utraty krwi).

VADSITE służy do podłączenia do urządzeń (strzykawkami, drenami przedlużającymi, itp.) posiadających

męską końcówkę Luer-Lock, której średnica jest >=1,7mm (większość urządzeń) oraz do wszystkich

urządzeń z żeńską końcówką Luer. Objętość wypełnienia ( przestrzeń martwa) 0,06 ml.Wypływ wsteczny 0,06 ml.

Przepływ nielimitowany do 600 ml/min, wytrzymałość na ciśnienie do 20 barów.

VADSITE może być używany w rezonansie magnetycznym i tomografii komputerowej.

Okres używania gwarantowany przez producenta wynosi 7 dni lub 360 użyć (720 aktywacji).

Produkt jest zgodny z normą PN - En ISO 10555-5: 2002/AC: 2006.

Pakowany pojedynczo, sterylny, jegnorazowego użytku..

- Nie zawiera części metalowych

- Nie zawiera Lateksu

- Nie zawiera ftalanów

- Nie zawiera pirogenu

- Nie zawiera żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zgodnie z swz

Pytanie nr 8

Pakiet nr 6 poz.1

Bardzo proszę o dopuszczenie przyrządów, których komora jak i dreny wykonane są z medycznego PVC bez dodatkowego miejsca  na igłę  biorczą. Igła biorcza jest zabezpieczana specjalną ochronną osłonką.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Patrz modyfikacja swz

Pytanie nr 9

Pakiet nr 6 poz.1

Ponieważ Zamawiający wymaga przyrządów ze skutecznością filtracji na poziomie 99,99% , czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby przyrząd tworzy system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH. Czy należy dołączyć oświadczenie producenta zaoferowanych przyrządów potwierdzające powyższe ?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Patrz modyfikacja swz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 12.05.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji istotnych warunków umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2:

1. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne:

- za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,10% wartości brutto niedostarczonych w terminie towarów za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonych w terminie towarów;

- w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 2,5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Patrz poniżej modyfikacja swz.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Powyższa kwestia jest uregulowana w załączniku nr 3 do umowy.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 11.05.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Część 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml pakowane w opak. handlowe a’50 szt. wraz

z wyceną z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Część 1, pozycja 7-9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a’25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zgodnie z swz

Pytanie nr 3

Część 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3-częściową luer ekscentryczną?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie z swz

Pytanie nr 4

Część 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3-częściową luer-lock centryczną?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zgodnie z swz

Pytanie nr 5

Część 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3ml?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zgodnie z swz

Pytanie nr 6

Część 1, pozycja 10-12

Czy Zamawiający oczekuje opak. a’100 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Patrz modyfikacja swz

Pytanie nr 7

Część 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a’120 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Patrz modyfikacja swz

Pytanie nr 8

Część 1, pozycja 13-14

Prośba o doprecyzowanie, jakie pompy infuzyjne (producent oraz nazwa handlowa) funkcjonują w Szpitalu?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Patrz modyfikacja swz

Pytanie nr 9

Część 1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a’25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zgodnie z swz

Pytanie nr 10

Część 2, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do ofert badań?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zgodnie z swz

Pytanie nr 11

Część 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne o następujących parametrach:

- posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem

- igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut

- cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG

- kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru

- uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką

- filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia

- dostępna w różnych rozmiarach od 14 G do 24 G

- jednorazowego użytku

- nie zawiera lateksu oraz ftalanów

- sterylizowana tlenkiem etylenu

- pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru

?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zgodnie z sw

Pytanie nr 12

Część 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule wyposażone w filtr hydrofobowy bez dodatkowej zastawki antyzwrotnej?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zgodnie z swz

Pytanie nr 13

Część 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule w opak. a’100 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zgodnie z swz

Pytanie nr 14

Część 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule dostępne w następujących rozmiarach:

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zgodnie z swz

Pytanie nr 15

Część 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi co zapobiega kontaminacji podczas wyjęcia z opakowania poprzez wizualne stwierdzenie ułożenia koreczka 
w opakowaniu?

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zgodnie z swz

Pytanie nr 16

Część 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści koreczki w opak. a’250 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zgodnie z swz

Pytanie nr 17

Część 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrządy w opak. zbiorczym a’250 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zgodnie z swz

Pytanie nr 18

Część 7, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści igły w rozm. 0,6x40?

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zgodnie z swz

Pytanie nr 19

Część 8, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwia prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?

Odpowiedź na pytanie nr 19

Minimalne warunki określono w swz.

Pytanie nr 20

Część 8, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta

Odpowiedź na pytanie nr 20

Minimalne warunki określono w swz.

Pytanie nr 21

Część 8, pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

Odpowiedź na pytanie nr 21

Minimalne warunki określono w swz.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 12.05.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

PAKIET 6

Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez miejsca na igłę biorczą po użyciu?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Tak

Pytanie nr 2

PAKIET 6

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 400 szt.?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zgodnie z swz

Pytanie nr 3

PAKIET 8 POZ. 1

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie z swz

Pytanie nr 4

PAKIET 8 POZ. 1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 350 szt?.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zgodnie z swz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 12.05.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Zadanie nr 5: Dot. załącznika nr 1 (formularza cenowego) i załącznika nr 3 (formularza ofertowego) – Czy Wykonawca składający ofertę, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w formularzach ma podać wartość w brutto?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Wykonawca powinien podać wartość oferty netto i złożyć oświadczenie, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Pytanie nr 2

Zadanie nr 5: Dot. załącznika nr 3 (formularza ofertowego) – Wykonawca wnosi o dostosowanie formularza ofertowego w ten sposób, aby Wykonawcy mieli możliwość poinformowania Zamawiającego, że wybór nie będzie / będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Wykonawca oświadczenie, że wybór jego oferty nie będzie / będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług zamieszcza w ofercie np. pod załącznikiem cenowym lub dołącza do oferty jako osobny dokument.

Pytanie nr 3

Zadanie nr 5: Czy Zamawiający uwzględni wielkość opakowania zbiorczego proponowanego przez Wykonawcę podczas składania zamówień częściowych? Wyjaśniamy, że obecnie zestawy pakowane są w opakowania zbiorcze zawierające 50 szt. zestawów.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Składane zamówienia będą uwzględniały wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego

Pytanie nr 4

Zadanie nr 5: Dot. załącznika nr 1 (formularza cenowego) – Wykonawca zwraca się z prośbą o zaokrąglenie ilości podanej formularzu cenowym do równowartości wielokrotności opakowań zbiorczych. Obecnie zestawy pakowane są w opakowania zbiorcze zawierające 50 szt. zestawów.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zgodnie z swz

Pytanie nr 5

Zadanie nr 5: Dot. par. 3 ust. 7 w zw. z par. 1 ust. 3 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin ważności asortymentu był nie krótszy niż 6, 9 lub 12 (wybrać) miesięcy licząc od daty dostawy? W ocenie Wykonawcy, biorąc pod uwagę termin obowiązywania przyszłej umowy, a także sukcesywny charakter dostaw częściowych, zapis w obecnym brzmieniu wydaje się być nieproporcjonalny.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zgodnie z swz

Pytanie nr 6

Zadanie nr 5: Dot. par. 3 ust. 8 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby ewentualne zmniejszenie nie mogło przekroczyć 20%?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zgodnie z swz

Pytanie nr 7

Zadanie nr 5: Dot. par. 7 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby kary umowne opisane w par. 7 umowy naliczane były od kwot/wartości netto? Jeżeli tak, prosimy o dostosowanie wzoru umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zgodnie z swz

Pytanie nr 8

Zadanie nr 5: Dot. par. 7 ust. 3 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych dochodzonych przez Odbiorcę od Dostawcy na podstawie postanowień niniejszej Umowy nie mogła przekroczyć 20% wartości umowy

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zgodnie z swz

Pytanie nr 9

Zadanie nr 5: Dot. par. 11 ust. 2 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin rozpatrzenia reklamacji wynosił 5 dni roboczych?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zgodnie z swz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 12.05.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w Części 1 poz.10 dopuści wycenę strzykawki o pojemności 2ml?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z swz

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w Części 1 poz.14-15 dopuści wycenę strzykawek trzyczęściowych do pomp infuzyjnych, firmy MARGOMED 50ml, skalowanych co 1 ml do 50 ml oraz rozszerzoną skalą do 60ml (co 5ml), powszechnie stosowanych w szpitalach, kompatybilnych ze wszystkimi pompami infuzyjnymi występującymi na rynku?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w Części 2 poz.1 A-F dopuści wycenę kaniuli dożylnej, bezpiecznej wykonanej z poliuretanu; z samodomykającym się koreczkiem portu bocznego, skrzydełka wyposażone w otwory, z kolorystyczną identyfikacją rozmiaru kaniuli (kolorowe skrzydełka oraz korek), kaniula zabezpieczona filtrem hydrofobowym, pełniącym funkcję zastawki, zapobiegającym wypływowi krwi  w momencie wkłucia. Kaniula posiada wtopione paski radio cieniujące – 6 pasków RTG, na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja  oznaczenia rozmiaru (w formie śr. x dł.) oraz wartość przepływu i data ważności. Igła z automatycznym zabezpieczeniem plastikowym (zatrzaskiem) zapobiegającym zakłuciu; w rozmiarach odpowiednio: 22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min.; 20G 1,1x32mm przepływ 61ml/min., 18G 1,3x32mm przepływ 105ml/min., 18G 1,3x45mm przepływ 100ml/min., 17G 1,5x45mm przepływ 142ml/min., 16G 1,7x45mm przepływ 200ml/min.?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie z swz

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w Części 2 poz.2 A-F dopuści wycenę kaniul z dwoma paskami RTG, wykonanych z PUR, z zastawką, z koreczkiem zamykanym standardowo, w rozmiarze i  przepływie odpowiednio: 22G/0,9x25 — 36ml/min., 20G/1,1x32 — 61ml/min., 18G/1,3x32 — 90ml/min., 18G/1,3x45 — 90ml/min, 17G/1,5x45 — 142ml/min., 16G/1,7x45 — 200ml/min.,?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zgodnie z swz

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w Części 7 poz. 15 dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,3x12mm?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zgodnie z swz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 12.05.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach

Pytanie nr 1

Zadanie 1

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Strzykawki 1ml U-40 opakowanie 120 szt. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza opakowanie a'120 szt. z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Zadanie 1

Poz. 3-6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z dwustronną/podwójną  skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki

Odpowiedź na pytanie nr 2

Minimalne warunki określono w SWZ, patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 3

Zadanie 1

Poz. 3-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania strzykawek z rozszerzoną skalą pomiarową, co daje możliwość użycia mniejszej strzykawki do pośredniej objętości

Odpowiedź na pytanie nr 3

Minimalne warunki określono w SWZ, patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 4

Zadanie 1

Poz. 3-6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z nazwą producenta i nazwą własną typu strzykawki na cylindrze w celu łatwej identyfikacji produktu

Odpowiedź na pytanie nr 4

Minimalne warunki określono w SWZ, patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 5

Zadanie 1

Poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki ekscentrycznej.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zgodnie z swz

Pytanie nr 6

Zadanie 3

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu dostępu naczyniowego: przeźroczystego w opakowaniach 100 szt, wersja wyposażona w pierścień emitujący światło własne w opakowaniach 100 sztuk, wersja posiadająca specjalne dodatkowe oznaczenie linii tętniczej w opakowaniach po 100  sztuk (wycena za sztukę).

Odpowiedź na pytanie nr 6

Patrz modyfikacja swz

Pytanie nr 7

Zadanie 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania 148 opak zaworów x 50 szt., czyli 7400 szt. Zaworów. Jednocześnie prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wycenę 1 szt. Zaworu.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Patrz modyfikacja swz

Pytanie nr 8

Zadanie 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządu do infuzji z igła biorczą dwukanałową ściętą dwupłaszczyznowo, co umożliwia pewne i bezpieczne podłączenie igły do przyrządu oraz pozwala zminimalizować czas opróżniania pojemnika z płynem

Odpowiedź na pytanie nr 8

Minimalne warunki określono w SWZ

Pytanie nr 9

Zadanie 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów i lateksu - informacja fabrycznie nadrukowana na opakowanu jednostkowym

Odpowiedź na pytanie nr 9

Minimalne warunki określono w SWZ

Pytanie nr 10

Zadanie 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych   z elastyczną komorą kroplową bez zawartości bez PCV

Odpowiedź na pytanie nr 10

Minimalne warunki określono w SWZ

Pytanie nr 11

Zadanie 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych  z nazwą producenta bezpośrednio na przyrządzie

Odpowiedź na pytanie nr 11

Minimalne warunki określono w SWZ.

Pytanie nr 12

Zadanie 6,8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktów bez nadrukowanego fabrycznie na opakowaniu numeru katalogowego.

Odpowiedź na pytanie nr 12

zgodnie z wymogami SWZ zamawiający wyjaśnia że wymaga:

Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe- jeśli dotyczy*

* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.

-próbka musi potwierdzać również nadrukowany fabrycznie na opakowaniu numer katalogowy zaoferowany w formularzu cenowym oraz wymogi siwz- jeśli dotyczy )

Zatem jeśli w formularzu cenowym nie zostanie podany numer (brak numeru katologowego nadanego przez producenta) -  to oczywistym jest że próbka też go nie będzie posiadała.

Pytanie nr 13

Zadanie 8

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania krwi z elastyczną komorą kroplową bez zawartości bez PCV

Odpowiedź na pytanie nr 13

Minimalne warunki określono w SWZ.

Pytanie nr 14

Zadanie 8

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania krwi bez ftalanów i lateksu - informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym

Odpowiedź na pytanie nr 14

Minimalne warunki określono w SWZ.

Pytanie nr 15

Zadanie 8

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania krwi z nazwą producenta bezpośrednio na przyrządzie

Odpowiedź na pytanie nr 15

Minimalne warunki określono w SWZ.

Pytanie nr 16

Zadanie 8

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie  kraników pakowanych po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający dopuszcza opakowanie A'100 szt. z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17

Zadanie 8

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje przedłużaczy do pomp bursztynowych – transparentnych - co zapewnia dobrą widoczność drogi płynu

Odpowiedź na pytanie nr 17

Minimalne warunki określono w SWZ.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 17.05.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach

Pytanie 1.

Czy Zamawiający w części nr 6 – Przyrządy do przetaczania płynów” w związku z zastosowaniem kryterium jakości „zestaw WYPOSAŻONY W ODPOWIETRZNIK ZAOPATRZONY W FILTR POWIETRZA O SKUTECZNOŚCI FILTRACJI BFE MIN. 99,99%,” celem potwierdzenia spełniania kryterium wymagać będzie dołączenia do oferty wyników odpowiednich badań potwierdzających spełnianie kryteriów BFE MIN. 99,99%?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Patrz modyfikacja swz.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w części 2, -Kaniule i koreczki pozycja nr 3 w związku z wymaganiem aby wszystkie rodzaje koreczków musiały wykazywać pełną kompatybilność z zaoferowanymi kaniulami wymagać będzie zaoferowania takich samych koreczków jak koreczki w zaoferowanych kaniulach w pozycjach 1 i 2 ?

Pozwoli to na uniknięcie sytuacji niekompatybilności sprzętu i zaoferowania sprzętu różnych producentów niepasujących do siebie.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Tak

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

1) w załączniku nr 1 wykreśla dotychczasowe tabele do części nr 1,3 i 6 o następującej treści:

Części nr 1 - Strzykawki

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe- jeśli dotyczy* | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka 1ml U-40 do insuliny z igła wymienną, strzykawka posiada podziałkę skali wycechowaną w jednostkach insuliny. Gotowa do użycia A’100 szt. | Opak. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka 1ml U-100 do insuliny z igła wymienną, strzykawka posiada podziałkę skali wycechowaną w jednostkach insuliny. Gotowa do użycia A’100 szt. | Opak. | 88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka 2ml. A’100 szt. | Opak. | 492 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka 5ml. A’100 szt. | Opak. | 710 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawka 10ml. A’100 szt. | Opak. | 1546 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawka 20ml. A’100 szt. | Opak. | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka z końcówką do cewników 50 (60) ml Janetta - próbka | Szt. | 3968 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka z końcówką do cewników 100ml Janetta - próbka | Szt. | 4668 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawka 3-częściowa 50 (60)ml, końcówka Luer do iniekcji, centryczna | Szt. | 442 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawka 3-częściowa 1 ml, Luer-Lock | Opak. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Strzykawka 3-częściowa 5 ml, Luer-Lock | Opak. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Strzykawka 3-częściowa 10 ml, Luer-Lock | Opak. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Strzykawka 3-częściowa 20 ml, Luer-Lock do pomp infuzyjnych (do pomp infuzyjnych funkcjonujących w szpitalu) | Opak. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Strzykawka 3-częściowa 50 (60)ml, Luer-Lock do pomp infuzyjnych (do pomp infuzyjnych funkcjonujących w szpitalu) | Szt. | 13135 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | JAŁOWA STRZYKAWKA TRZYCZĘŚCIOWA Z KOŃCÓWKĄ LUER-LOCK, BURSZTYNOWA, DO PODAŻY LEKÓW ŚWIATŁOCZUŁYCH, POJEMNOŚĆ 50-60 ML, TŁOK I CYLINDER WYKONANE Z POLIPROPYLENU, BEZ ZAWARTOŚCI LATEKSU, PCV, DEHP, KOMPATYBILNE Z LEKAMI CYTOSTATYCZNYMI (PRZEZNACZONE DO BEZPIECZNEGO PODAWANIA I PRZYGOTOWYWANIA CYTOSTATYKÓW - POTWIERDZONE OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA), CZARNA NIEZMYWALNA SKALA CO 0,1ML LUB CO 1 ML -PRÓBKA | Szt. | 6279 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.

* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.

Części nr 3 - Koreczki typu Q-syte – zamkniętego systemu dostępu naczyniowego,

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe -jeśli dotyczy* | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamknięty system dostępu naczyniowego, bezigłowy, do wielokrotnych aktywacji, bez mechanicznych i metalowych części wewnętrznych, kompatybilny z końcówką Luer i luer lock, sterylny, pakowany indywidualnie. Prosty i widoczny tor przepływu. Całkowicie przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi lub z przezierną obudową umożliwiającą kontrolę całego toru przepływu, a zarazem posiadającego na korpusie specjalne dodatkowe oznaczenie linii tętniczej lub pierścień emitujący światło własne w celu identyfikacji punktu dostępu w trudnych warunkach np. niskiego poziomu oświetlenia (pod warunkiem, że dodatkowe oznaczenie lub pierścień nie wpływają konstrukcyjnie ujemnie na zmianę parametrów przepływu w oczekiwanym zaworze ). Przestrzeń martwa 0,01 lub 0,04 ml. Dostosowany do użytku z lekami, krwią, tłuszczami. Do stosowania u pacjentów przez minimum 7 dni lub minimum 100 aktywacji . Dodatkowe wymagania: - Z zastawką w jednoelementowej, silikonowej membrany split septum, osadzonej na plastikowym, przezroczystym konektorze, z jednolitą powierzchnią do dezynfekcji, minimalny przepływ 525ml/min zgodnym z wymaganiami normy PN - EN ISO 10555 -5, wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 17,2 bara = 250psi, na ciśnienie zwrotne 6,7 bara = 97 psi lub o przepływie min. 165 ml/min, długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3-3,3 cm. - Łącznik posiadający przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), wytrzymałość na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Wejście zabezpieczone protektorem. Na korpusie specjalne dodatkowe oznaczenie umożliwiające oznaczenie linii tętniczej lub pierścień emitujący światło własne w celu identyfikacji punktu dostępu w trudnych warunkach ( w warunkach niskiego poziomu oświetlenia). Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające najmniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań. Opakowanie A’50 szt. PRÓBKA | Opak. | 148 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego

* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.

Części nr 6 – Przyrządy do przetaczania płynów,

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe -jeśli dotyczy* | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW., Zestaw wolny od lateksu i DEHP W skład zestawu wchodzą następujące elementy: igła biorcza dwukanałowa uniemożliwiająca wypadanie przyrządów z butelek i wypływ płynu z miejsca połączenia oraz pozwalająca zminimalizować czas opróżniania pojemnika z płynem, KOMORA KROPLOWA O DŁUGOŚCI 50-60MM, przezroczysta, wykonana z elastycznego tworzywa; osłonka igły biorczej z podłużnymi żebrami ułatwiającymi zdejmowanie, kroplomierz 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 m, hydrofobowy filtr powietrza, zatyczka filtra hydrofobowego typ on/off, dren medyczny o długości 150 cm wykonany z PVC niezawierającego ftalanów, elastyczny, przejrzysty regulator przepływu rolkowy , łącznik luer-lock, osłonka łącznika luer-lock, miejsce na igłę biorczą po użyciu. OPAKOWANIE ZBIORCZE MAX PO 200 SZT. PRÓBKA 2 SZT. | Szt. | 155200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego

* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.

| Lp. | PARAMETR | Zasady oceny punktowej w kryterium jakość | TAK/NIE/PODAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zestaw WYPOSAŻONY W ODPOWIETRZNIK ZAOPATRZONY W FILTR POWIETRZA O SKUTECZNOŚCI FILTRACJI BFE MIN. 99,99%, | TAK - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 2. | -KOMORA WYKONANA Z TWORZYWA NIE ZAWIERAJĄCEGO PVC | TAK - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |

.”, a w miejsce wykreślonej tabeli wprowadza nową tabelę o następującej treści:  „

Części nr 1 - Strzykawki

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe- jeśli dotyczy* | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka 1ml U-40 do insuliny z igła wymienną, strzykawka posiada podziałkę skali wycechowaną w jednostkach insuliny. Gotowa do użycia A’100 szt. | Opak. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka 1ml U-100 do insuliny z igła wymienną, strzykawka posiada podziałkę skali wycechowaną w jednostkach insuliny. Gotowa do użycia A’100 szt. | Opak. | 88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka 2-3 ml. A’100 szt. | Opak. | 492 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka 5-6 ml. A’100 szt. | Opak. | 710 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawka 10-12 ml. A’100 szt. | Opak. | 1546 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawka 20-24 ml. A’100 szt. | Opak. | 1957 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka z końcówką do cewników 50 (60) ml Janetta - próbka | Szt. | 3968 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka z końcówką do cewników 100ml Janetta - próbka | Szt. | 4668 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawka 3-częściowa 50 (60)ml, końcówka Luer do iniekcji, centryczna | Szt. | 442 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawka 3-częściowa 1 ml, Luer-Lock opak. A`100 | Opak. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Strzykawka 3-częściowa 5 ml, Luer-Lock opak. A`100 | Opak. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Strzykawka 3-częściowa 10 ml, Luer-Lock opak. A`100 | Opak. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Strzykawka 3-częściowa 20 ml, Luer-Lock do pomp infuzyjnych (do pomp infuzyjnych funkcjonujących w szpitalu): ASCOR SEP11S SECURA KWAPISZ DUET 20/50 MEDIMA S300 TERUMO TE-311 AITECS SP-12 S Pro-N AITECS PLUS SET 21S ASCOR 24+ ASCOR AP14 ASCOR AP23 ASCOR AP24 ASCOR AP24+ MINDRAY BENEFUSION SP5) Opak. A'120 | Opak. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Strzykawka 3-częściowa 50 (60)ml, Luer-Lock do pomp infuzyjnych (do pomp infuzyjnych funkcjonujących w szpitalu): ASCOR SEP11S SECURA KWAPISZ DUET 20/50 MEDIMA S300 TERUMO TE-311 AITECS SP-12 S Pro-N AITECS PLUS SET 21S ASCOR 24+ ASCOR AP14 ASCOR AP23 ASCOR AP24 ASCOR AP24+ MINDRAY BENEFUSION SP5) | Szt. | 13135 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | JAŁOWA STRZYKAWKA TRZYCZĘŚCIOWA Z KOŃCÓWKĄ LUER-LOCK, BURSZTYNOWA, DO PODAŻY LEKÓW ŚWIATŁOCZUŁYCH, POJEMNOŚĆ 50-60 ML, TŁOK I CYLINDER WYKONANE Z POLIPROPYLENU, BEZ ZAWARTOŚCI LATEKSU, PCV, DEHP, KOMPATYBILNE Z LEKAMI CYTOSTATYCZNYMI (PRZEZNACZONE DO BEZPIECZNEGO PODAWANIA I PRZYGOTOWYWANIA CYTOSTATYKÓW - POTWIERDZONE OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA), CZARNA NIEZMYWALNA SKALA CO 0,1ML 9DO 50Ml) LUB CO 1 ML (DO 50 ML) -PRÓBKA | Szt. | 6279 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.

* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.

Części nr 3 - Koreczki typu Q-syte – zamkniętego systemu dostępu naczyniowego,

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe -jeśli dotyczy* | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamknięty system dostępu naczyniowego, bezigłowy, do wielokrotnych aktywacji, bez mechanicznych i metalowych części wewnętrznych, kompatybilny z końcówką Luer i luer lock, sterylny, pakowany indywidualnie. Prosty i widoczny tor przepływu. Całkowicie przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi lub z przezierną obudową umożliwiającą kontrolę całego toru przepływu, a zarazem posiadającego na korpusie specjalne dodatkowe oznaczenie linii tętniczej lub pierścień emitujący światło własne w celu identyfikacji punktu dostępu w trudnych warunkach np. niskiego poziomu oświetlenia (pod warunkiem, że dodatkowe oznaczenie lub pierścień nie wpływają konstrukcyjnie ujemnie na zmianę parametrów przepływu w oczekiwanym zaworze ). Przestrzeń martwa 0,01 lub 0,04 ml. Dostosowany do użytku z lekami, krwią, tłuszczami. Do stosowania u pacjentów przez minimum 7 dni lub minimum 100 aktywacji . Dodatkowe wymagania: - Z zastawką w jednoelementowej, silikonowej membrany split septum, osadzonej na plastikowym, przezroczystym konektorze, z jednolitą powierzchnią do dezynfekcji, minimalny przepływ 525ml/min zgodnym z wymaganiami normy PN - EN ISO 10555 -5, wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 17,2 bara = 250psi, na ciśnienie zwrotne 6,7 bara = 97 psi lub o przepływie min. 165 ml/min, długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3-3,3 cm. - Łącznik posiadający przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), wytrzymałość na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Wejście zabezpieczone protektorem. Na korpusie specjalne dodatkowe oznaczenie umożliwiające oznaczenie linii tętniczej lub pierścień emitujący światło własne w celu identyfikacji punktu dostępu w trudnych warunkach ( w warunkach niskiego poziomu oświetlenia). Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające najmniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań. Opakowanie po max. 100 szt. PRÓBKA | szt. | 7400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego

* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.

Części nr 6 – Przyrządy do przetaczania płynów,

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe -jeśli dotyczy* | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW. PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW, RZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW. PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW, Zestaw wolny od lateksu i DEHP W skład zestawu wchodzą następujące elementy: igła biorcza dwukanałowa uniemożliwiająca wypadanie przyrządów z butelek i wypływ płynu z miejsca połączenia oraz pozwalająca zminimalizować czas opróżniania pojemnika z płynem, KOMORA KROPLOWA O DŁUGOŚCI 50-60MM, przezroczysta, wykonana z elastycznego tworzywa; osłonka igły biorczej z podłużnymi żebrami ułatwiającymi zdejmowanie, kroplomierz 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 m, hydrofobowy filtr powietrza, zatyczka filtra hydrofobowego typ on/off, dren medyczny o długości 150 cm wykonany z PVC niezawierającego ftalanów, elastyczny, przejrzysty regulator przepływu rolkowy , łącznik luer-lock, osłonka łącznika luer-lock. OPAKOWANIE ZBIORCZE MAX PO 200 SZT. PRÓBKA 2 SZT. | Szt. | 155200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego

* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.

| Lp. | PARAMETR | Zasady oceny punktowej w kryterium jakość | TAK/NIE/PODAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zestaw WYPOSAŻONY W ODPOWIETRZNIK ZAOPATRZONY W FILTR POWIETRZA O SKUTECZNOŚCI FILTRACJI BFE MIN. 99,99%, | TAK - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 2. | -KOMORA WYKONANA Z TWORZYWA NIE ZAWIERAJĄCEGO PVC | TAK - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |

„,

2) w załączniku nr 2 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 - Projektowane postanowienia umowy

UMOWA

# Nr : SSM.DZP.200.38.2023/……………………….

zawarta w dniu ……………………. 2023 roku pomiędzy:

## Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie  Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 2564, NIP 879-20-76-803, REGON 870252274

reprezentowanym przez:

mgr Justynę Wileńską    – Dyrektora

zwanym dalej „Odbiorcą”, a

…., z siedzibą w …., ul. ….. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w ….., …   Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …., NIP …, REGON ………………… reprezentowaną przez:

………………………………………………………………..…………………

zwaną dalej „Dostawcą”.

§ 1

1. Umowę zawarto w wyniku wyboru oferty Dostawcy przez Odbiorcę w części nr ……………… w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy sprzętu jednorazowego użytku do infuzji.                                                                                                                                           2.Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta przetargowa Dostawcy.                                                               3.Umowę niniejszą zawiera się na okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ……………………………………… określonych w załączniku  nr 1 do niniejszej umowy.                                                                                                                                                                   2.Załącznik, o którym mowa w ust. 1 określa rodzaje, ilości, ceny, producenta przedmiotu niniejszej umowy.             3.Załącznik nr 2 do umowy stanowi Klauzula informacyjna o sposobie przetwarzania danych osobowych przez szpital.                                                                                                                                                                       4.Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik nr 3 – oświadczenie o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej

§ 3

- Dostawy przedmiotu umowy realizowane będą sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy na koszt i ryzyko Dostawcy, jego transportem do siedziby Odbiorcy wraz z wniesieniem bezpośrednio do pomieszczeń MAGAZYNU SZPITALA lub innego miejsca wskazanego przez Odbiorcę, na podstawie składanych przez Odbiorcę zamówień.

- Odbiorca może złożyć Dostawcy zamówienie pisemnie lub faksem na nr ………………………………………………, lub e-mail........................................

- Dostawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy określonego w załączniku do umowy w terminie do ….. dni/a roboczych/ego ( od poniedziałku w godzinach 7.30-14.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia złożenia przez Odbiorcę zamówienia.

- Dostawca może realizować dostawy przy pomocy osób trzecich, za których działania/zaniechania jak za własne odpowiedzialność ponosi Dostawca.

- Przedmiot umowy powinien być opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem. Dostawca ponosi ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu lub powstałych strat ilościowych przedmiotu umowy.

- Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Magazynu Szpitalnego tj. po godz. 14.00, dostawa przedmiotu umowy nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie wyznaczonym na jego dostawę.

- Dostarczany przedmiot zamówienia musi posiadać minimum 24 miesięczny okres ważności.

- Przedmiot umowy w czasie trwania niniejszej umowy może ulec zmniejszeniu z zastrzeżeniem jednak, że zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 30%. W przypadku niewykorzystania przez Odbiorcę w całości przedmiotu umowy Dostawcy nie przysługuje żadne roszczenie.

- Dostawca na fakturze lub dokumencie wz każdorazowo realizując dostawę zobowiązany jest podać: nazwę, numer katalogowy, numer serii i datę ważności dostarczanego przedmiotu umowy, numer rachunku bankowego. Bez ww. danych towar nie zostanie przyjęty.

- Dostawca oświadcza, iż numer rachunku bankowego każdorazowo wskazywany na fakturze stanowić będzie rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i prowadzony przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

11. Dostawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot umowy zgodnie z wymogami – tj. sprzęt sterylny i

biologicznie czysty (jeśli dotyczy) ma być dostarczany do Odbiorcy w opakowaniu transportowym typu

karton, w którym znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przeciwnym wypadku towar

nie zostanie przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru bez w/w opakowań tzw. luzem i

innym rodzajem opakowania transportowego.

12. W przypadku nie zrealizowania dostawy przez Dostawcę w terminie określonym w § 3 ust. 3 lub odmowy

realizacji dostawy Odbiorca może dokonać zakupu zamówionego a nie dostarczonego przez Dostawcę

przedmiotu umowy we własnym zakresie i obciążyć Dostawcę kwotą wynikającą z różnicy ceny zakupu

niedostarczonego przedmiotu umowy oraz dodatkowymi kosztami w szczególności przesyłki kurierskiej,

transportu, ubezpieczenia. Dostawca wyraża zgodę na potrącanie, na podstawie wystawionej przez Odbiorcę

Dostawcy noty obciążeniowej, kwoty stanowiącej różnicę ceny zakupu niedostarczonego przedmiotu umowy

oraz dodatkowych kosztów z należności przysługujących Dostawcy na podstawie niniejszej umowy.

Powyższe nie wyklucza możliwości obciążenia Dostawcy przez Odbiorcę karą umowną, o której mowa w § 7

ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy.

§ 4

1. Ogólna wartość niniejszej umowy wynosi ….. zł (słownie: ……. zł) brutto wraz z należnym podatkiem VAT.

2. Odbiorca zobowiązuje się należność za dostarczony przedmiot umowy uiścić przelewem na wskazane przez Dostawcę konto w terminie 60 dni od daty jego dostawy wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.

3. Za dostarczany sukcesywnie w częściach przedmiot umowy Odbiorca wypłacać będzie wynagrodzenie częściowe nie mniejsze niż 0,5% wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego Dostawcy.

4. Dostawca wystawia Odbiorcy każdorazowo tylko jedną fakturę obejmującą całość  złożonego przez Odbiorcę zamówienia o którym mowa § 3 ust. 1  pod rygorem kary umownej określonej w  § 7 ust. 1 pkt 2.

5. Za zrealizowane dostawy Odbiorca zapłaci Dostawcy wynagrodzenie ustalone jako iloczyn obowiązujących cen jednostkowych brutto, określonych w załączniku nr….do niniejszej umowy, oraz faktycznie dostarczonych ilości przedmiotu umowy.

6. Dostawca nie może bez zgody podmiotu tworzącego Odbiorcę zbywać wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy, Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.

8. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy, obejmuje wszelkie koszty realizacji niniejszej Umowy.

§ 5

1. Strony umowy dopuszczają zmianę postanowień umowy w przypadku:

1) zmiany numerów katalogowych danego asortymentu objętego umową, która nie spowoduje istotnej zmiany przedmiotu umowy – dopuszcza się wówczas zmianę numerów katalogowych,

2) zaprzestania produkcji któregokolwiek z asortymentu objętego umową – wówczas Dostawca obowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania danego asortymentu oraz przedstawienia Odbiorcy zamiennika o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w umowie w cenie umownej lub niższej. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez Odbiorcę propozycji Dostawcy. Dopuszcza się wówczas zmianę zaoferowanego przedmiotu zamówienia, producenta, ceny jednostkowej wraz z dalszymi konsekwencjami rachunkowymi.

2. Zmiana postanowień umowy, w przypadku o którym mowa w ust. 1, może nastąpić na pisemny wniosek Strony inicjującej zmianę (forma pisemna zastrzeżona pod rygorem nieważności) i następuje pod rygorem

nieważności w formie podpisanego przez obie Strony aneksu do Umowy.

§ 6

1.Do dostarczanego przedmiotu umowy powinien być dołączony atest, jeżeli istnieje taki wymóg wydany przez odpowiednie organy do tego uprawnione.

2. Dostawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego (w terminie do 3 dni od dnia przesłania przez Odbiorcę Dostawcy wezwania) do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań w postaci:

1) w przypadku oferowania wyrobów medycznych klasy I, które posiadają deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność z dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych, wprowadzonych do obrotu przed 26 maja 2021 r.: deklaracji zgodności EC(WE) sporządzonej przez producenta, poświadczającą zgodność oferowanego wyrobu z dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych oraz oświadczenie wykonawcy, importera, producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, w języku polskim , że oferowane wyroby zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r.;

2) w przypadku oferowania wyrobów medycznych, o których mowa w art. 120 ust. 2 i 3 rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych – tj. korzystających z okresów przejściowych: deklaracji zgodności oferowanych wyrobów, wystawiona przez producenta, poświadczającej zgodność wyrobów z wymaganiami dyrektywy nr 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych oraz oświadczenia dostawcy, importera, producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, w języku polskim, że oferowany wyrób medyczny jest objęty okresem przejściowym, o którym mowa w ww. przepisie oraz certyfikatu odnoszącego się do oferowanych wyrobów, wystawionego przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z wymaganiami dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r.

3) w przypadku oferowania wyrobów medycznych nieobjętych punktami 1) lub 2): deklaracji zgodności, wystawionej przez producenta, poświadczającej zgodność oferowanych wyrobów z wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych oraz w przypadku wyrobów klasy innej niż klasa I: certyfikatu odnoszącego się do oferowanych wyrobów, wystawionego przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.

3.W przypadku niedostarczenia przez Dostawcę dokumentów w terminie określonym w ustępie 2 Odbiorca może Dostawcy naliczyć karę umowną, o której mowa w §7 ust.1 pkt.2 niniejszej umowy.

§ 7

1. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne:

1) za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,10% wartości brutto niedostarczonych w terminie towarów za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

2) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2.W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych dochodzonych przez Odbiorcę od Dostawcy na podstawie postanowień niniejszej Umowy nie może przekroczyć 50% wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Odbiorca.

5.W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy taki przypadek.

6.W przypadku zwłoki w realizacji zobowiązania określonego w § 9 ust. 10 niniejszej umowy Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

§ 8

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych kc odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

1.Wynagrodzenie Dostawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy zostanie raz w roku odpowiednio zmniejszone lub zwiększone w zależności od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem publikowanego przez Prezesa GUS w kwartale w stosunku do poprzedniego kwartału (zwanego dalej „wskaźnikiem GUS”).

2. Strony dokonają zmiany wysokości wynagrodzenia Dostawcy, o której mowa w ust. 1, jeżeli „wskaźnik GUS” będzie wyższy niż 6% w stosunku do poprzedniego kwartału (wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem kwartał w stosunku do wcześniejszego kwartału).

3.Strony nie przewidują zmiany wysokości wynagrodzenia Dostawcy na podstawie ust. 1 i 2 w ciągu pierwszych  6 miesięcy obowiązywania umowy.

4. Kwotę zmiany wysokości wynagrodzenia Dostawcy stanowi iloczyn pozostałej do zapłaty części wynagrodzenia należnego Dostawcy i „wskaźnika GUS”.

5. Maksymalna wartość zmiany wysokości wynagrodzenia Dostawcy, o której mowa w ust. 1 – 4, nie może przekroczyć 4 % całkowitego wynagrodzenia Dostawcy określonego w  § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

6.Wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia strony umowy ustalają w ten sposób, że Dostawca wykaże Odbiorcy zmianę kosztów wykonania zamówienia na skutek zmiany cen materiałów lub kosztów fakturami zakupu tych materiałów lub kosztów z pierwszego i kolejnych okresów, za które strona umowy występuje o zmianę wysokości wynagrodzenia Dostawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

7.Strona inicjująca zmianę wysokości wynagrodzenia Dostawcy sporządzi pisemnie odpowiedni projekt zmiany umowy uwzględniający podwyższenie lub obniżenie wysokości wynagrodzenia Dostawcy dokonane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1-6 i przedłoży go drugiej Stronie.

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia Dostawcy, dokonana zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1-6, będzie obowiązywała Strony od daty wskazanej w aneksie do Umowy, nie wcześniej niż data zawarcia aneksu.

9.W przypadku podwyższenia lub obniżenia wysokości wynagrodzenia Dostawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1-6, Dostawca w terminie 30 dni od daty zawarcia ze Odbiorcą aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia, zobowiązany jest do zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane,  dostawy lub usługi,

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy

pod rygorem zapłaty Odbiorcy kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 5 niniejszej Umowy.

10.Dostawca, w terminie 7 dni od daty zawarcia z podwykonawcą aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia, przedłoży Odbiorcy kopię tego aneksu, pod rygorem zapłaty Odbiorcy kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 6 niniejszej Umowy.

§ 9

1.Odbiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy zgodnie z zapisem art. 456 ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym art. 456 ustawy prawo zamówień publicznych, Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku:

- stwierdzenia wad jakościowych dostarczanego przedmiotu umowy,

- zwłoki w dostawie przedmiotu umowy,

- nieodpowiedniego okresu ważności przedmiotu umowy.

3. Prawo odstąpienia od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-3, przysługuje Odbiorcy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez niego zaistnienia przesłanki do odstąpienia od Umowy.

4. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od umowy przez Odbiorcę w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-3, wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy na przyszłość, w dniu wskazanym przez Odbiorcę, jednakże nie wcześniej niż w dniu doręczenia Dostawcy pisemnego oświadczenia Odbiorcy o odstąpieniu od Umowy, nie naruszając stosunku prawnego łączącego Strony na podstawie niniejszej Umowy w zakresie już wykonanego przedmiotu Umowy. W razie odstąpienia od umowy przez Odbiorcę w przypadkach, określonych w ust. 2 pkt. 1-3 Umowy, Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy.

5.W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną, o której mowa w § 7 ust. 2  niniejszej umowy.

6. Odstąpienie od umowy następuje w drodze pisemnego oświadczenia (forma pisemna zastrzeżona pod rygorem nieważności) .

§ 10

Odbiorca zastrzega sobie prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia dostawy, w przypadku niezgodności dostawy pod względem ilościowym w stosunku do złożonego zamówienia. Koszty zwrotu pokrywa wówczas Dostawca.

§ 11

- Wszelkie reklamacje Odbiorca zobowiązany jest sporządzić w formie pisemnej i przekazać Dostawcy.

- Dostawca jest zobowiązany reklamację rozpatrzyć bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin od jej otrzymania.

- Odbiorca reklamacje może złożyć  telefonicznie (nr tel….), faksem (nr faxu…) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail…).

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 13

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, strony będą dążyć do polubownego załatwienia spornych kwestii.                                                                       2.W przypadku niezałatwienia powstałego sporu na drodze polubownej, strony poddają się rozstrzygnięciu sądu właściwego wg siedziby Odbiorcy.                                                                                                                      3.Jako adresy do doręczeń strony wskazują adresy swojej siedziby wskazane w komparycji niniejszej umowy. Strony zobowiązane są niezwłocznie poinformować siebie wzajemnie na piśmie o zmianie adresu do doręczeń, w przeciwnym razie wszelkie pisma wysłane na ostatnio wskazany adres do doręczeń będą uznawane za prawidłowo doręczone. Zmiana danych teleadresowych Stron nie stanowi zmiany Umowy.                                  4. Osobą do kontaktu na etapie realizacji umowy ze strony Dostawcy jest:                                                                                                           Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….                                                                          Tel: ……………………………………………………………………………..                                                           E-mail: ………………………………………………………………………….                                                                   5. Osobą do kontaktu na etapie realizacji umowy ze strony Odbiorcy jest:                                                                                Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….                                                                   Tel: ……………………………………………………………………………..                                                                   E-mail: ………………………………………………………………………….                                                                     6. Stronom przysługuje możliwość zmiany osób wskazanych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu umowy. Zmiana osób do kontaktu, wskazanych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu umowy, dokonuje się poprzez pisemne (pod rygorem nieważności) powiadomienie drugiej Strony, wraz z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu do kontaktu oraz adresu email osoby zmieniającej. Zmiana osób, o których mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

DOSTAWCA									ODBIORCA

,w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: ZAŁĄCZNIK  Nr 2 - Projektowane postanowienia umowy

UMOWA

# Nr : SSM.DZP.200.38.2023/……………………….

zawarta w dniu ……………………. 2023 roku pomiędzy:

## Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie  Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 2564, NIP 879-20-76-803, REGON 870252274

reprezentowanym przez:

mgr Justynę Wileńską    – Dyrektora

zwanym dalej „Odbiorcą”, a

…., z siedzibą w …., ul. ….. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w ….., …   Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …., NIP …, REGON ………………… reprezentowaną przez:

………………………………………………………………..…………………

zwaną dalej „Dostawcą”.

§ 1

1. Umowę zawarto w wyniku wyboru oferty Dostawcy przez Odbiorcę w części nr ……………… w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy sprzętu jednorazowego użytku do infuzji.                                                                                                                                           2.Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta przetargowa Dostawcy.                                                               3.Umowę niniejszą zawiera się na okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ……………………………………… określonych w załączniku  nr 1 do niniejszej umowy.                                                                                                                                                                   2.Załącznik, o którym mowa w ust. 1 określa rodzaje, ilości, ceny, producenta przedmiotu niniejszej umowy.             3.Załącznik nr 2 do umowy stanowi Klauzula informacyjna o sposobie przetwarzania danych osobowych przez szpital.                                                                                                                                                                       4.Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik nr 3 – oświadczenie o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej

§ 3

- Dostawy przedmiotu umowy realizowane będą sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy na koszt i ryzyko Dostawcy, jego transportem do siedziby Odbiorcy wraz z wniesieniem bezpośrednio do pomieszczeń MAGAZYNU SZPITALA lub innego miejsca wskazanego przez Odbiorcę, na podstawie składanych przez Odbiorcę zamówień.

- Odbiorca może złożyć Dostawcy zamówienie pisemnie lub faksem na nr ………………………………………………, lub e-mail........................................

- Dostawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy określonego w załączniku do umowy w terminie do ….. dni/a roboczych/ego ( od poniedziałku w godzinach 7.30-14.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia złożenia przez Odbiorcę zamówienia.

- Dostawca może realizować dostawy przy pomocy osób trzecich, za których działania/zaniechania jak za własne odpowiedzialność ponosi Dostawca.

- Przedmiot umowy powinien być opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem. Dostawca ponosi ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu lub powstałych strat ilościowych przedmiotu umowy.

- Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Magazynu Szpitalnego tj. po godz. 14.00, dostawa przedmiotu umowy nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie wyznaczonym na jego dostawę.

- Dostarczany przedmiot zamówienia musi posiadać minimum 24 miesięczny okres ważności.

- Przedmiot umowy w czasie trwania niniejszej umowy może ulec zmniejszeniu z zastrzeżeniem jednak, że zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 30%. W przypadku niewykorzystania przez Odbiorcę w całości przedmiotu umowy Dostawcy nie przysługuje żadne roszczenie.

- Dostawca na fakturze lub dokumencie wz każdorazowo realizując dostawę zobowiązany jest podać: nazwę, numer katalogowy, numer serii i datę ważności dostarczanego przedmiotu umowy, numer rachunku bankowego. Bez ww. danych towar nie zostanie przyjęty.

- Dostawca oświadcza, iż numer rachunku bankowego każdorazowo wskazywany na fakturze stanowić będzie rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i prowadzony przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

11. Dostawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot umowy zgodnie z wymogami – tj. sprzęt sterylny i

biologicznie czysty (jeśli dotyczy) ma być dostarczany do Odbiorcy w opakowaniu transportowym typu

karton, w którym znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przeciwnym wypadku towar

nie zostanie przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru bez w/w opakowań tzw. luzem i

innym rodzajem opakowania transportowego.

12. W przypadku nie zrealizowania dostawy przez Dostawcę w terminie określonym w § 3 ust. 3 lub odmowy

realizacji dostawy Odbiorca może dokonać zakupu zamówionego a nie dostarczonego przez Dostawcę

przedmiotu umowy we własnym zakresie i obciążyć Dostawcę kwotą wynikającą z różnicy ceny zakupu

niedostarczonego przedmiotu umowy oraz dodatkowymi kosztami w szczególności przesyłki kurierskiej,

transportu, ubezpieczenia. Dostawca wyraża zgodę na potrącanie, na podstawie wystawionej przez Odbiorcę

Dostawcy noty obciążeniowej, kwoty stanowiącej różnicę ceny zakupu niedostarczonego przedmiotu umowy

oraz dodatkowych kosztów z należności przysługujących Dostawcy na podstawie niniejszej umowy.

Powyższe nie wyklucza możliwości obciążenia Dostawcy przez Odbiorcę karą umowną, o której mowa w § 7

ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy.

§ 4

1. Ogólna wartość niniejszej umowy wynosi ….. zł (słownie: ……. zł) brutto wraz z należnym podatkiem VAT.

2. Odbiorca zobowiązuje się należność za dostarczony przedmiot umowy uiścić przelewem na wskazane przez Dostawcę konto w terminie 60 dni od daty jego dostawy wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.

3. Za dostarczany sukcesywnie w częściach przedmiot umowy Odbiorca wypłacać będzie wynagrodzenie częściowe nie mniejsze niż 0,5% wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego Dostawcy.

4. Dostawca wystawia Odbiorcy każdorazowo tylko jedną fakturę obejmującą całość  złożonego przez Odbiorcę zamówienia o którym mowa § 3 ust. 1  pod rygorem kary umownej określonej w  § 7 ust. 1 pkt 2.

5. Za zrealizowane dostawy Odbiorca zapłaci Dostawcy wynagrodzenie ustalone jako iloczyn obowiązujących cen jednostkowych brutto, określonych w załączniku nr….do niniejszej umowy, oraz faktycznie dostarczonych ilości przedmiotu umowy.

6. Dostawca nie może bez zgody podmiotu tworzącego Odbiorcę zbywać wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy, Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.

8. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy, obejmuje wszelkie koszty realizacji niniejszej Umowy.

§ 5

1. Strony umowy dopuszczają zmianę postanowień umowy w przypadku:

1) zmiany numerów katalogowych danego asortymentu objętego umową, która nie spowoduje istotnej zmiany przedmiotu umowy – dopuszcza się wówczas zmianę numerów katalogowych,

2) zaprzestania produkcji któregokolwiek z asortymentu objętego umową – wówczas Dostawca obowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania danego asortymentu oraz przedstawienia Odbiorcy zamiennika o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w umowie w cenie umownej lub niższej. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez Odbiorcę propozycji Dostawcy. Dopuszcza się wówczas zmianę zaoferowanego przedmiotu zamówienia, producenta, ceny jednostkowej wraz z dalszymi konsekwencjami rachunkowymi.

2. Zmiana postanowień umowy, w przypadku o którym mowa w ust. 1, może nastąpić na pisemny wniosek Strony inicjującej zmianę (forma pisemna zastrzeżona pod rygorem nieważności) i następuje pod rygorem

nieważności w formie podpisanego przez obie Strony aneksu do Umowy.

§ 6

1.Do dostarczanego przedmiotu umowy powinien być dołączony atest, jeżeli istnieje taki wymóg wydany przez odpowiednie organy do tego uprawnione.

2. Dostawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego (w terminie do 3 dni od dnia przesłania przez Odbiorcę Dostawcy wezwania) do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań w postaci:

1) w przypadku oferowania wyrobów medycznych klasy I, które posiadają deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność z dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych, wprowadzonych do obrotu przed 26 maja 2021 r.: deklaracji zgodności EC(WE) sporządzonej przez producenta, poświadczającą zgodność oferowanego wyrobu z dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych oraz oświadczenie wykonawcy, importera, producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, w języku polskim , że oferowane wyroby zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r.;

2) w przypadku oferowania wyrobów medycznych, o których mowa w art. 120 ust. 2 i 3 rozporządzenia UE nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych – tj. korzystających z okresów przejściowych: deklaracji zgodności oferowanych wyrobów, wystawiona przez producenta, poświadczającej zgodność wyrobów z wymaganiami dyrektywy nr 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych oraz oświadczenia dostawcy, importera, producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, w języku polskim, że oferowany wyrób medyczny jest objęty okresem przejściowym, o którym mowa w ww. przepisie oraz certyfikatu odnoszącego się do oferowanych wyrobów, wystawionego przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z wymaganiami dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r.

3) w przypadku oferowania wyrobów medycznych nieobjętych punktami 1) lub 2): deklaracji zgodności, wystawionej przez producenta, poświadczającej zgodność oferowanych wyrobów z wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych oraz w przypadku wyrobów klasy innej niż klasa I: certyfikatu odnoszącego się do oferowanych wyrobów, wystawionego przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.

3.W przypadku niedostarczenia przez Dostawcę dokumentów w terminie określonym w ustępie 2 Odbiorca może Dostawcy naliczyć karę umowną, o której mowa w §7 ust.1 pkt.2 niniejszej umowy.

§ 7

1. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne:

1) za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,10% wartości brutto niedostarczonych w terminie towarów za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

2) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2.W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych dochodzonych przez Odbiorcę od Dostawcy na podstawie postanowień niniejszej Umowy nie może przekroczyć 50% wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Odbiorca.

5.W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy taki przypadek.

6.W przypadku zwłoki w realizacji zobowiązania określonego w § 9 ust. 10 niniejszej umowy Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

§ 8

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych kc odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

1.Wynagrodzenie Dostawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy zostanie raz w roku odpowiednio zmniejszone lub zwiększone w zależności od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem publikowanego przez Prezesa GUS w kwartale w stosunku do poprzedniego kwartału (zwanego dalej „wskaźnikiem GUS”).

2. Strony dokonają zmiany wysokości wynagrodzenia Dostawcy, o której mowa w ust. 1, jeżeli „wskaźnik GUS” będzie wyższy niż 4% w stosunku do poprzedniego kwartału (wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem kwartał w stosunku do wcześniejszego kwartału).

3.Strony nie przewidują zmiany wysokości wynagrodzenia Dostawcy na podstawie ust. 1 i 2 w ciągu pierwszych  6 miesięcy obowiązywania umowy.

4. Kwotę zmiany wysokości wynagrodzenia Dostawcy stanowi iloczyn pozostałej do zapłaty części wynagrodzenia należnego Dostawcy i „wskaźnika GUS”.

5. Maksymalna wartość zmiany wysokości wynagrodzenia Dostawcy, o której mowa w ust. 1 – 4, nie może przekroczyć 7 % całkowitego wynagrodzenia Dostawcy określonego w  § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

6.Wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia strony umowy ustalają w ten sposób, że Dostawca wykaże Odbiorcy zmianę kosztów wykonania zamówienia na skutek zmiany cen materiałów lub kosztów fakturami zakupu tych materiałów lub kosztów z pierwszego i kolejnych okresów, za które strona umowy występuje o zmianę wysokości wynagrodzenia Dostawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

7.Strona inicjująca zmianę wysokości wynagrodzenia Dostawcy sporządzi pisemnie odpowiedni projekt zmiany umowy uwzględniający podwyższenie lub obniżenie wysokości wynagrodzenia Dostawcy dokonane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1-6 i przedłoży go drugiej Stronie.

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia Dostawcy, dokonana zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1-6, będzie obowiązywała Strony od daty wskazanej w aneksie do Umowy, nie wcześniej niż data zawarcia aneksu.

9.W przypadku podwyższenia lub obniżenia wysokości wynagrodzenia Dostawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1-6, Dostawca w terminie 30 dni od daty zawarcia ze Odbiorcą aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia, zobowiązany jest do zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane,  dostawy lub usługi,

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy

pod rygorem zapłaty Odbiorcy kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 5 niniejszej Umowy.

10.Dostawca, w terminie 7 dni od daty zawarcia z podwykonawcą aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia, przedłoży Odbiorcy kopię tego aneksu, pod rygorem zapłaty Odbiorcy kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 6 niniejszej Umowy.

§ 9

1.Odbiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy zgodnie z zapisem art. 456 ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym art. 456 ustawy prawo zamówień publicznych, Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku:

- stwierdzenia wad jakościowych dostarczanego przedmiotu umowy,

- zwłoki w dostawie przedmiotu umowy,

- nieodpowiedniego okresu ważności przedmiotu umowy.

3. Prawo odstąpienia od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-3, przysługuje Odbiorcy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez niego zaistnienia przesłanki do odstąpienia od Umowy.

4. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od umowy przez Odbiorcę w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-3, wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy na przyszłość, w dniu wskazanym przez Odbiorcę, jednakże nie wcześniej niż w dniu doręczenia Dostawcy pisemnego oświadczenia Odbiorcy o odstąpieniu od Umowy, nie naruszając stosunku prawnego łączącego Strony na podstawie niniejszej Umowy w zakresie już wykonanego przedmiotu Umowy. W razie odstąpienia od umowy przez Odbiorcę w przypadkach, określonych w ust. 2 pkt. 1-3 Umowy, Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy.

5.W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną, o której mowa w § 7 ust. 2  niniejszej umowy.

6. Odstąpienie od umowy następuje w drodze pisemnego oświadczenia (forma pisemna zastrzeżona pod rygorem nieważności) .

§ 10

Odbiorca zastrzega sobie prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia dostawy, w przypadku niezgodności dostawy pod względem ilościowym w stosunku do złożonego zamówienia. Koszty zwrotu pokrywa wówczas Dostawca.

§ 11

- Wszelkie reklamacje Odbiorca zobowiązany jest sporządzić w formie pisemnej i przekazać Dostawcy.

- Dostawca jest zobowiązany reklamację rozpatrzyć bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin od jej otrzymania.

- Odbiorca reklamacje może złożyć  telefonicznie (nr tel….), faksem (nr faxu…) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail…).

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 13

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, strony będą dążyć do polubownego załatwienia spornych kwestii.                                                                       2.W przypadku niezałatwienia powstałego sporu na drodze polubownej, strony poddają się rozstrzygnięciu sądu właściwego wg siedziby Odbiorcy.                                                                                                                      3.Jako adresy do doręczeń strony wskazują adresy swojej siedziby wskazane w komparycji niniejszej umowy. Strony zobowiązane są niezwłocznie poinformować siebie wzajemnie na piśmie o zmianie adresu do doręczeń, w przeciwnym razie wszelkie pisma wysłane na ostatnio wskazany adres do doręczeń będą uznawane za prawidłowo doręczone. Zmiana danych teleadresowych Stron nie stanowi zmiany Umowy.                                  4. Osobą do kontaktu na etapie realizacji umowy ze strony Dostawcy jest:                                                                                                           Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….                                                                          Tel: ……………………………………………………………………………..                                                           E-mail: ………………………………………………………………………….                                                                   5. Osobą do kontaktu na etapie realizacji umowy ze strony Odbiorcy jest:                                                                                Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….                                                                   Tel: ……………………………………………………………………………..                                                                   E-mail: ………………………………………………………………………….                                                                     6. Stronom przysługuje możliwość zmiany osób wskazanych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu umowy. Zmiana osób do kontaktu, wskazanych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu umowy, dokonuje się poprzez pisemne (pod rygorem nieważności) powiadomienie drugiej Strony, wraz z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu do kontaktu oraz adresu email osoby zmieniającej. Zmiana osób, o których mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

DOSTAWCA									ODBIORCA”

3) w części 16 pkt. swz „Przedmiotowe środki dowodowe“ w pkt. 1 dodaje się  ppkt 3 o nastepujacej treści: 3) Oświadczenie producenta zaoferowanych przyrządów wraz z odpowiednimi badaniami akredytowanego laboratorium potwierdzającymi, że speniają one wymagania punktowane  w części nr 6 w kryterium jakość“,

4) w części 16 pkt. swz „Przedmiotowe środki dowodowe“  w pkt. 2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „2. Zgodnie z art. 107 ust.2 u Pzp, jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.” , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza się nowy zapis o następującej treści: „2. Zgodnie z art. 107 ust.2 u Pzp, jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie ( dotyczy środków dowodowych określonych w ppk. 1 i 2 .

5) w części 16 pkt. swz „Przedmiotowe środki dowodowe“  w pkt. 2 dodaje się  zapis o następującej treśći: „Zgodnie z art. 107 ust. 3 pzp nie stosuje się przepisu 107 ust. 2 u Pzp odnośnie przedmiotowych środków dowodowych określonych w ppkt. 3.

Zgodnie z art. 107 ust. 4 pzp Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

6) w Rozdziale 20 –„Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w pkt.21.1.  wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: 31 maja 2023 r. do godz. 08:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „2 czerwca 2023 r. o godz. 09:00”,

7) w Rozdziale 20 –„Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w pkt. 2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „31 maja 2023 r. do godz. 09:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „2 czerwca 2023 r. o godz. 10:00”,

6) w Rozdziale 21 –„Termin związania ofertą”, wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „29 czerwca 2023 r..”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „ 1 lipca 2023 r.”

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

Dnia 30.05.2023 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację swz zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania .