Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (wariant I)

o wartości poniżej 215000 euro na dostawę igieł do biopsji

dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu.

Dokonano wyboru oferty następującego Wykonawcy:

Oferta nr 1, część 2

IMC Impomed Centrum S.A.

Ul. Skrzyneckiego 38

04-563 Warszawa

Oferta nr 2, część 1

Advance Europe Sp. z o.o. Biuro Techniczno-Handlowe

ul. Skrzetuskiego 30/3,

02-726 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.

Informacja o złożonych ofertach:

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy |
| --- | --- |
| 1 | IMC Impomed Centrum S.A. Ul. Skrzyneckiego 38 04-563 Warszawa - część 2 |
| 2 | Advance Europe Sp. z o.o. Biuro Techniczno-Handlowe ul. Skrzetuskiego 30/3, 02-726 Warszawa - część 1 |
| 3 | Beryl Med Poland Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 36, bud.14C, 02-220 Warszawa - część 1 |

Punktacja ofert:

| Oferta nr 2, część 1, Cena 95, Termin dostawy 5, Razem 100 | Oferta nr 1, część 2, Cena 95, Termin dostawy 5, Razem 100 |
| --- | --- |

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Oferta Firmy Beryl Med. Poland Sp. z o.o. podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ w zadaniu nr 1, w pozycji 2 wymagał, aby igły posiadały skalowanie co 5mm w celu ułatwienia precyzyjnej regulacji długości igły, natomiast zaoferowany przez Wykonawcę asortyment posiada skalowania co 5mm

Dnia 05/06/2023 r. zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania