Toruń, dn. 28 kwietnia 2023 r.

L.dz. SSM.DZP.200.61.2023

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym (wariant I) na dostawę oprzyrządowania do diatermii.

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ
w taki sposób, że w załączniku nr 1 do SWZ, w zadaniu nr 2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej

treści: „

Zadanie nr 2 – Diatermia II.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Lp.  |  nazwa   |  jedn. miary  | ilość sztuk  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeśli dotyczy\*\* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745  | PODAĆ WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO |
| 1 | A.Elektroda neutralna dzielona j. użytku dla dorosłych i dla dzieci, powierzchnia kontaktowa 107 cm2 - 50 szt. \*LubB.Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm2, wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt. \* | opak. A'50 lub A'100 | 90 opak. dla A. lub 45 opak. dla B. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda monopolarna izolowana lancetowa prosta długość 25mm, do rękojeści śr. 4 mm, pakowana po 5 szt. \*LubElektroda monopolarna izolowana lancetowa prosta długość 56mm, do rękojeści śr. 4 mm, wymiary noża 1,5mm x 0,3mm x 17mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. \* | opak. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda monopolarna izolowana nożowa, długość części roboczej 29 mm, długość całości 130 mm ± 1 mm\*LubElektroda monopolarna izolowana nożowa, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm, długość całości 154 mm? przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji\* | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pęseta nieprzywierająca, prosta, tępa 2,0 mm, dł. 23 cm Pojedyncza pęseta przeznaczona na min. 100 cykli sterylizacji | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękojeść elektrochirurgiczna z dwoma przyciskami, kabel 4 m Pojedyncza rękojeść przeznaczona do min. 200 cykli sterylizacji\*LubRękojeść elektrochirurgiczna z dwoma przyciskami, kabel 4,5 m z paskiem bezpieczeństwa Pojedyncza rękojeść przeznaczona do min. 200 cykli sterylizacji\* | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękojeść elektrochirurgiczna do elektrod monopolarnych z trzpieniem Ø 4 mm, z 2 przyciskami CIĘCIE / KOAGULACJA, kabel dł. 4 m., wtyczka współosiowa KOAX. Pojedyncza rękojeść przeznaczona do min. 200 cykli sterylizacji | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękojeść elektrochirurgiczna do elektrod monopolarnych z trzpieniem Ø 4 mm, z 2 przyciskami CIĘCIE / KOAGULACJA, kabel dł. 5 m., wtyczka płaska 3-bolcowa\*LubRękojeść elektrochirurgiczna do elektrod monopolarnych z trzpieniem Ø 4 mm, z 2 przyciskami CIĘCIE / KOAGULACJA, kabel dł. 4,5 m z paskiem bezpieczeństwa., wtyczka płaska 3-bolcowa\* | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Uwaga: \* należy zakreślić wybrany  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | \*\*- dotyczy braku numeru katalogowego – w przypadku występowania e ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów Wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |

”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści:

„

Zadanie nr 2 – Diatermia II.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Lp.  |  nazwa   |  jedn. miary  | ilość sztuk  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeśli dotyczy\*\* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745  | PODAĆ WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO |
| 1 | A.Elektroda neutralna dzielona j. użytku dla dorosłych i dla dzieci, powierzchnia kontaktowa 107 cm2 - 50 szt. \*LubB.Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm2, wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt. \* | opak. A'50 lub A'100 | 160 opak. dla A. lub 80 opak. dla B. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda monopolarna izolowana lancetowa prosta długość 25mm, do rękojeści śr. 4 mm, pakowana po 5 szt. \*LubElektroda monopolarna izolowana lancetowa prosta długość 56mm, do rękojeści śr. 4 mm, wymiary noża 1,5mm x 0,3mm x 17mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. \* | opak. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda monopolarna izolowana nożowa, długość części roboczej 29 mm, długość całości 130 mm ± 1 mm\*LubElektroda monopolarna izolowana nożowa, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm, długość całości 154 mm? przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji\* | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pęseta nieprzywierająca, prosta, tępa 2,0 mm, dł. 23 cm Pojedyncza pęseta przeznaczona na min. 100 cykli sterylizacji | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękojeść elektrochirurgiczna z dwoma przyciskami, kabel 4 m Pojedyncza rękojeść przeznaczona do min. 200 cykli sterylizacji\*LubRękojeść elektrochirurgiczna z dwoma przyciskami, kabel 4,5 m z paskiem bezpieczeństwa Pojedyncza rękojeść przeznaczona do min. 200 cykli sterylizacji\* | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękojeść elektrochirurgiczna do elektrod monopolarnych z trzpieniem Ø 4 mm, z 2 przyciskami CIĘCIE / KOAGULACJA, kabel dł. 4 m., wtyczka współosiowa KOAX. Pojedyncza rękojeść przeznaczona do min. 200 cykli sterylizacji | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękojeść elektrochirurgiczna do elektrod monopolarnych z trzpieniem Ø 4 mm, z 2 przyciskami CIĘCIE / KOAGULACJA, kabel dł. 5 m., wtyczka płaska 3-bolcowa\*LubRękojeść elektrochirurgiczna do elektrod monopolarnych z trzpieniem Ø 4 mm, z 2 przyciskami CIĘCIE / KOAGULACJA, kabel dł. 4,5 m z paskiem bezpieczeństwa., wtyczka płaska 3-bolcowa\* | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Uwaga: \* należy zakreślić wybrany  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | \*\*- dotyczy braku numeru katalogowego – w przypadku występowania e ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów Wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |

.”.

Pozostałe warunki zgodne z SWZ.

Dnia 28/04/2023 modyfikację SWZ zamieszczono na stronie na stronie prowadzonego postępowania