Toruń, dnia 10.03.2023 r.

SSM.DZP.200.6.2023

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na dostawę odczynników do badania zaburzeń odporności wraz z dzierżawą analizatora.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 28.02.2023 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Dotyczy: Załącznik nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na analizator używany nie starszy niż 2020 rok ?

Aktualnie w wymaganiach jest nowy nie starszy niż 2019 rok.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 2

Dotyczy: Załącznik nr 2 § 3 ust. 3

Zgodnie z treścią § 3 ust. 12 istotnych postanowień umowy, Zamawiający podał, że:

Odbiorca wymaga od Dostawcy dostarczenia startowego pakietu odczynników wraz z dostawą analizatora.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z dostawą analizatora bezpłatnego pakietu odczynników startowych przewidzianych przez producenta, które są wymagane i niezbędne do jego instalacji, uruchomienia i przeprowadzenia walidacji urządzenia, co zapewnia pełną gotowość urządzenia do pracy ?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Tak

Pytanie nr 3

Dotyczy: SWZ p. 22

Zgodnie z treścią SWZ Zamawiający podał, że termin dostawy odczynników maksymalnie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Wykonawca może zatem zaoferować termin krótszy niż 5 dni roboczych.

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie maksymalnego terminu dostawy odczynników dla testów rzadko wykonywanych maksymalnie do 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia ?

W przypadku testów rzadko wykonywanych przez laboratorium odczynniki będą sprowadzane od producenta na konkretne jednostkowe zamówienie aby zagwarantować Zamawiającemu dostawy odczynników o możliwie najdłuższym terminie ważności, dlatego prosimy o wydłużenie maksymalnego terminu dostaw.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 4

Dotyczy: Załącznik nr 2 SWZ §5 ust.4

Prosimy o wykreślenie zapisu projektu Umowy §5 ust.4 w brzmieniu jak podano poniżej jako nie jasne i nie spójne z pozostałymi zapisami dotyczącymi sposobu płatności do Dostawcy za zrealizowane dostawy, a w związku z tym nie do zaakceptowania w tej treści:

Aktualny zapis brzmi:

„Za dostarczany sukcesywnie w częściach przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt1 Odbiorca wypłacać będzie wynagrodzenie częściowe nie mniejsze niż 0,5% wartości umowy brutto, określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego Dostawcy.”

Jednocześnie zgodnie z zapisem ust. 5 i 6 tego paragrafu mowa jest, że Odbiorca otrzymuje każdorazowo, czyli za realizację sukcesywnej dostawy, fakturę obejmującą wartość całości dostarczonego sukcesywnego zamówienia:

Ust. 5

„Dostawca wystawia Odbiorcy każdorazowo tylko jedną fakturę obejmującą całość złożonego przez Odbiorcę zamówienia, o którym mowa § 4 ust. 1 niniejszej umowy, pod rygorem zastosowania kary umownej, określonej w § 7 ust. 1 pkt 4.”

I dalej Odbiorca płaci Dostawcy za zrealizowane sukcesywne dostawy wynagrodzenie brutto w oparciu o ceny jednostkowe zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik do Umowy.

Ust. 6

„Za zrealizowane dostawy Odbiorca zapłaci Dostawcy wynagrodzenie ustalone jako iloczyn obowiązujących cen jednostkowych brutto, określonych w załączniku nr ….. do niniejszej umowy, oraz faktycznie dostarczonych ilości przedmiotu umowy, w nim określonych”

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zawarty w § 5 ust. 4 zapis czyni zadość wymaganiu wynikającemu z art. 443 ust. 2 pzp.

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

1) w Rozdziale  22 pkt 3 swz wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: ‘

„ UWAGA: Zgodnie z warunkami swz Zamawiający określił termin dostawy odczynników na maksymalnie 5 dni robocze od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Wykonawca może zatem zaoferować termin krótszy niż 5 dni roboczych. W formularzu oferty – załącznik nr 3 należy podać w pełnych dniach (1,2,3,4,5 dni) termin dostawy odczynników. Maksymalną ilość 5 pkt. otrzyma Wykonawca oferujący najkrótszy termin dostawy odczynników.’, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści;

UWAGA: Zgodnie z warunkami swz Zamawiający określił termin dostawy odczynników na maksymalnie 10 dni robocze od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Wykonawca może zatem zaoferować termin krótszy niż 10 dni roboczych. W formularzu oferty – załącznik nr 3 należy podać w pełnych dniach (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dni) termin dostawy odczynników. Maksymalną ilość 5 pkt. otrzyma Wykonawca oferujący najkrótszy termin dostawy odczynników”

1) wykreśla się Załącznik nr 3 Formularz cenowy o następujące treści: „

Załącznik nr 3

FORMULARZ OFERTY

I. DANE WYKONAWCY:

1.Pełna nazwa:......................................................................................................................................................

2.Adres prowadzenia działalności:......................................................................................................................

3.tel/fax/e-mail /EPUAP.......................................................................................................................................

4.Imię nazwisko*: ..............................................................................................................................................

5.Adres zamieszkania*: ......................................................................................................................................

6.NIP, REGON....................................................................................................................................................

II. PRZEDMIOT OFERTY:

Oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie podstawowym na dostawę odczynników do badania zaburzeń odporności wraz z dzierżawą analizatora ogłoszonego przez Specjalistyczny Szpital Miejski im.M./Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń

III. OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY /ogółem / - wartość netto

Określenie wartości /cyfrowo/.............................................................................................................................

/słownie złotych/..................................................................................................................................................

IV.OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY /ogółem / - wartość brutto

Określenie wartości /cyfrowo/.............................................................................................................................

/słownie złotych/..................................................................................................................................................

V.ZAMIERZAMY POWIERZYĆ: 1)WYKONANIE NASTĘPUJACYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA,

2) NASTĘPUJĄCEMU PODWYKONAWCY**..........................................................................................

/podać część zamówienia jaką wykona podwykonawca i podać podwykonawcę/

VI.TERMIN DOSTAWY...........................................................................................................................

/podać max 5 dni robocze/

VII. WYKONAWCA JEST***:

mikroprzedsiębiorstwem

małym przedsiębiorstwem

średnim przedsiębiorstwem

jednoosobowa działalność gospodarcza

osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej

inny rodzaj

Zgodnie z Rozdziałem 21 SWZ

VIII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ..............................................................................................................

*wypełniają Wykonawcy będące osobami fizycznymi

** wypełnić o ile dotyczy

*** zaznaczyć X

W załączeniu: /wymienić załączniki/

……………........................................................

podpis w formie elektronicznej lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub osobistym

lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności”,

a w miejsce wykreślonego załącznika wprowadza się nowy załącznik nr 3 o następującej treści; „

Załącznik nr 3

FORMULARZ OFERTY

I. DANE WYKONAWCY:

1.Pełna nazwa:......................................................................................................................................................

2.Adres prowadzenia działalności:......................................................................................................................

3.tel/fax/e-mail /EPUAP.......................................................................................................................................

4.Imię nazwisko*: ..............................................................................................................................................

5.Adres zamieszkania*: ......................................................................................................................................

6.NIP, REGON....................................................................................................................................................

II. PRZEDMIOT OFERTY:

Oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie podstawowym na dostawę odczynników do badania zaburzeń odporności wraz z dzierżawą analizatora ogłoszonego przez Specjalistyczny Szpital Miejski im.M./Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń

III. OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY /ogółem / - wartość netto

Określenie wartości /cyfrowo/.............................................................................................................................

/słownie złotych/..................................................................................................................................................

IV.OKREŚLENIE WARTOŚCI OFERTY /ogółem / - wartość brutto

Określenie wartości /cyfrowo/.............................................................................................................................

/słownie złotych/..................................................................................................................................................

V.ZAMIERZAMY POWIERZYĆ: 1)WYKONANIE NASTĘPUJACYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA,

2) NASTĘPUJĄCEMU PODWYKONAWCY**..........................................................................................

/podać część zamówienia jaką wykona podwykonawca i podać podwykonawcę/

VI.TERMIN DOSTAWY...........................................................................................................................

/podać max 10 dni robocze/

VII. WYKONAWCA JEST***:

mikroprzedsiębiorstwem

małym przedsiębiorstwem

średnim przedsiębiorstwem

jednoosobowa działalność gospodarcza

osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej

inny rodzaj

Zgodnie z Rozdziałem 21 SWZ

VIII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ..............................................................................................................

*wypełniają Wykonawcy będące osobami fizycznymi

** wypełnić o ile dotyczy

*** zaznaczyć X

W załączeniu: /wymienić załączniki/

……………........................................................

podpis w formie elektronicznej lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub osobistym

lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności”

3) w Załączniku nr 1 Formularz cenowy wykreśla się dotychczasową tabele o następującej treśći: ‘

Wymagania dla analizatora będącego przedmiotem dzierżawy:

| Lp. | Parametr przedmiotu zamówienia | Oferowany wymagany | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator nowy nie starszy niż 2019 | TAK |  |
|  | Metoda pomiarowa: immunoturbidymetria. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania oznaczeń w różnych płynach ustrojowych: surowicy, PMR, moczu. | TAK |  |
|  | Pełna automatyzacja oznaczeń i powtórzeń oznaczeń | TAK |  |
|  | Możliwość użycia próbek pierwotnych i wtórnych z identyfikacją probówek przy użyciu kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Oznaczenie wolnych łańcuchów lekkich kappa i lambda w surowicy oraz w moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym przy użyciu przeciwciał poliklonalnych, testy rekomendowane przez Międzynarodową Grupę ds. Szpiczaka Plazmocytowego | TAK |  |
|  | Średnia wydajność 120 testów/godzinę. | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja nadmiaru antygenu dla oznaczeń wolnych lekkich łańcuchów kappa i lambda. | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego odczytu kodów kreskowych: próbek, odczynników, kalibratorów i kontroli za pomocą wbudowanego czytnika kodów. | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania minimum dwóch zakresów mierzalnych kontroli. | TAK PODAĆ |  |
|  | System chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora | TAK |  |
|  | Trwałość odczynnika pozostawionego w chłodzonym rotorze odczynnikowym minimum 4 tygodnie | TAK PODAĆ |  |
|  | Automatyczne wykonywanie powtórzenia badania po przekroczeniu zakresu liniowości. | TAK |  |
|  | Serwis gwarancyjny na cały okres dzierżawy aparatu | TAK |  |
|  | Standaryzacja odczynników do oznaczania immunoglobulin i podklas IgG wg DA470k/IFCC. | TAK |  |
|  | Zarządzanie odczynnikami, informacja o ilości odczynnika pozostającego do dyspozycji użytkownika. | TAK |  |
|  | Co najmniej 30 pozycji na odczynniki z możliwością ciągłego doładowywania bez przerywania pracy analizatora. | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość oznaczania testów Hevylite IgG, IgA, IgM, w surowicy oraz FLC w surowicy, moczu i PMR. | TAK |  |
|  | Możliwość oznaczania parametru CH50 | TAK |  |
|  | Co najmniej 50 pozycji na próbki z możliwością ciągłego doładowywania bez przerywania pracy analizatora. | TAK PODAĆ |  |
|  | System kontroli jakości z opcją graficzną: wykresy Levy-Jeningsa. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. | TAK |  |
|  | Wymiary analizatora (szerokość x głębokość x wysokość): nie większe 1000mmx750mmx650mmm | TAK PODAĆ |  |
|  | Obecność systemu zabezpieczającego przed utratą danych – wyposażenie w UPS | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi analizatora i aplikacje odczynnikowe w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Usługi gwarancyjne lub serwisowe świadczone przez autoryzowany serwis producenta | TAK |  |
|  | Jednorazowe kuwety pomiarowe | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00. | TAK |  |
|  | Naprawa analizatora przez serwis Wynajmującego, w przypadku jego awarii, w terminie do 5 dni roboczych. W przypadku awarii trwającej dłużej niż 7 dni roboczych, Wynajmujący zobowiązuje się wstawić aparat zastępczy. | TAK |  |
|  | Dodatkowy zestaw komputerowy (poza komputerem obsługującym program analizatora) umożliwiający dwustronną komunikację analizatora z LSI i przesyłanie danych. Zintegrowanie analizatora z siecią LIS na koszt wykonawcy | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania nowych testów pojawiających się w ofercie producenta w czasie trwania umowy | TAK |  |

* wypełnia Wykonawca

1.Jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia wszystkich parametrów wymaganych oferta zostanie odrzucona bez dalszej

oceny

2. W przypadku, gdy Zamawiający oznaczył parametr symbolem „TAK” oznacza, że jest on obligatoryjnie

wymagany. Odpowiedź „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.”, a w miejsce wykreślonej tabeli wprowadza się nową tabele o następującej treści:

Wymagania dla analizatora będącego przedmiotem dzierżawy:

| Lp. | Parametr przedmiotu zamówienia | Oferowany wymagany | Parametr oferowany/ podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator nowy nie starszy niż 2020 | TAK |  |
|  | Metoda pomiarowa: immunoturbidymetria. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania oznaczeń w różnych płynach ustrojowych: surowicy, PMR, moczu. | TAK |  |
|  | Pełna automatyzacja oznaczeń i powtórzeń oznaczeń | TAK |  |
|  | Możliwość użycia próbek pierwotnych i wtórnych z identyfikacją probówek przy użyciu kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Oznaczenie wolnych łańcuchów lekkich kappa i lambda w surowicy oraz w moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym przy użyciu przeciwciał poliklonalnych, testy rekomendowane przez Międzynarodową Grupę ds. Szpiczaka Plazmocytowego | TAK |  |
|  | Średnia wydajność 120 testów/godzinę. | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja nadmiaru antygenu dla oznaczeń wolnych lekkich łańcuchów kappa i lambda. | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego odczytu kodów kreskowych: próbek, odczynników, kalibratorów i kontroli za pomocą wbudowanego czytnika kodów. | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania minimum dwóch zakresów mierzalnych kontroli. | TAK PODAĆ |  |
|  | System chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora | TAK |  |
|  | Trwałość odczynnika pozostawionego w chłodzonym rotorze odczynnikowym minimum 4 tygodnie | TAK PODAĆ |  |
|  | Automatyczne wykonywanie powtórzenia badania po przekroczeniu zakresu liniowości. | TAK |  |
|  | Serwis gwarancyjny na cały okres dzierżawy aparatu | TAK |  |
|  | Standaryzacja odczynników do oznaczania immunoglobulin i podklas IgG wg DA470k/IFCC. | TAK |  |
|  | Zarządzanie odczynnikami, informacja o ilości odczynnika pozostającego do dyspozycji użytkownika. | TAK |  |
|  | Co najmniej 30 pozycji na odczynniki z możliwością ciągłego doładowywania bez przerywania pracy analizatora. | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość oznaczania testów Hevylite IgG, IgA, IgM, w surowicy oraz FLC w surowicy, moczu i PMR. | TAK |  |
|  | Możliwość oznaczania parametru CH50 | TAK |  |
|  | Co najmniej 50 pozycji na próbki z możliwością ciągłego doładowywania bez przerywania pracy analizatora. | TAK PODAĆ |  |
|  | System kontroli jakości z opcją graficzną: wykresy Levy-Jeningsa. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. | TAK |  |
|  | Wymiary analizatora (szerokość x głębokość x wysokość): nie większe 1000mmx750mmx650mmm | TAK PODAĆ |  |
|  | Obecność systemu zabezpieczającego przed utratą danych – wyposażenie w UPS | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi analizatora i aplikacje odczynnikowe w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Usługi gwarancyjne lub serwisowe świadczone przez autoryzowany serwis producenta | TAK |  |
|  | Jednorazowe kuwety pomiarowe | TAK |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00. | TAK |  |
|  | Naprawa analizatora przez serwis Wynajmującego, w przypadku jego awarii, w terminie do 5 dni roboczych. W przypadku awarii trwającej dłużej niż 7 dni roboczych, Wynajmujący zobowiązuje się wstawić aparat zastępczy. | TAK |  |
|  | Dodatkowy zestaw komputerowy (poza komputerem obsługującym program analizatora) umożliwiający dwustronną komunikację analizatora z LSI i przesyłanie danych. Zintegrowanie analizatora z siecią LIS na koszt wykonawcy | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania nowych testów pojawiających się w ofercie producenta w czasie trwania umowy | TAK |  |

* wypełnia Wykonawca

1.Jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia wszystkich parametrów wymaganych oferta zostanie odrzucona bez dalszej

oceny

2. W przypadku, gdy Zamawiający oznaczył parametr symbolem „TAK” oznacza, że jest on obligatoryjnie

wymagany. Odpowiedź „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.”

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

Dnia 10.03.2023 r. odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.