Toruń, dnia 16.05.2023 r.

SSM.DZP.200.70.2023

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na dostawę sprzętu do termolezji .

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

1) w załączniku nr 1  wykreśla się dotychczasową tabelę o następującej treści: „

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe -jeśli dotyczy* | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowa elektroda neutralna z kablem do zabiegu monopolarnego. Kompatybilne ze sprzętem z poz. 3 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniulo-elektroda z portem do podawania leków o dł. 6cm, 10cm (10mm, 20G), 15cm. Długość do wyboru przez Zamawiającego. Kompatybilne ze sprzętem z poz. 3 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Do każdego zabiegu użyczany czteroelektrodowy generator wysokiej częstotliwości przeznaczony do zabiegów termolezji kręgosłupa i nerwów obwodowych | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego

* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.”, a w miejsce wykreślonej tabeli wprowadza się nową tabelę o następującej treści: „

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe -jeśli dotyczy* | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowa elektroda neutralna z kablem do zabiegu monopolarnego. Kompatybilne ze sprzętem z poz. 3 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniulo-elektroda z portem do podawania leków o dł. 6cm, 10cm (10mm, 20G), 15cm. Długość do wyboru przez Zamawiającego. Kompatybilne ze sprzętem z poz. 3 | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Do każdego zabiegu użyczany czteroelektrodowy generator wysokiej częstotliwości przeznaczony do zabiegów termolezji kręgosłupa i nerwów obwodowych | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego

* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.

2) w Rozdziale 20 –„Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w pkt.21.1.  wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: 17 maja 2023 r. do godz. 09:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „19 maja 2023 r. o godz. 10:00”,

3) w Rozdziale 20 –„Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w pkt. 2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „17 maja 2023 r. do godz. 10:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „19 maja 2023 r. o godz. 11:00”,

4) w Rozdziale 21 –„Termin związania ofertą”, wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „15 czerwca 2023 r..”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „ 17 czerwca 2023

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

Dnia 16.05.2023 r. modyfikację swz zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania .