Toruń, dnia 19.05.2023 r.

SSM.DZP.200.71.2023

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na dostawę jednorazowych ostrzy do  golarek i golarek wielorazowych.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 15.05.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Tabela A

poz. 1. ostra

Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych innych niż opisanych przez Zamawiającego o szerokości ostrza 36 mm pasują do strzygarki, która posiada trzyzakresową obrotową głowicę: 45° w lewo,45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudnodostępnych miejscach na ciele. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry, ostrza są wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z swz

Pytanie nr 2

Tabela A

poz. 2 strzygarka z ładowarką

Prosimy o dopuszczenie strzygarki z ładowarką, która posiada głowiće z funkcją obracania o 45º w lewo i w prawo jako rozwiązana równoważnego - jest to parametr ułatwiający usuwanie owłosienia w trudnodostępnych miejscach.

Zaproponowana strzygarka jest kompatybilna z ostrzami z pkt 1.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zgodnie z swz

Pytanie nr 3

Tabela B

poz. 1. ostra

Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych innych niż opisanych przez Zamawiającego o szerokości ostrza 36 mm pasują do strzygarki, która posiada trzyzakresową obrotową głowicę: 45° w lewo,45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudnodostępnych miejscach na ciele. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry, ostrza są wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie z swz

Pytanie nr 4

Tabela B

poz. 2 strzygarka z ładowarką

Prosimy o dopuszczenie strzygarki z ładowarką, która posiada głowiće z funkcją obracania o 45º w lewo i w prawo jako rozwiązana równoważnego - jest to parametr ułatwiający usuwanie owłosienia w trudnodostępnych miejscach.

Zaproponowana strzygarka jest kompatybilna z ostrzami z pkt 1

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zgodnie z swz

Pytanie nr 5

Tabela B

poz. 3 ostrza

Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych innych niż opisanych przez Zamawiającego o szerokości ostrza 36 mm pasujądo strzygarki, która posiada trzyzakresową obrotową głowicę: 45° w lewo,45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudnodostępnych miejscach na ciele. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry, ostrza są wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zgodnie z swz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 15.05.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Tabela A

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrza uniwersalnego jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza tnącego 31,3mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu ; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko

Odpowiedź na pytanie nr 1

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 2

Tabela A

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzygarki chirurgicznej, bezprzewodowej, wodoodpornej, z nieruchomą głowicą, z możliwością dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekcyjnym (klasa szczelności IPX7). Strzygarka dostępna z co najmniej 4 różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych. Strzygarka wyposażona w indukcyjną ładowarkę. Produkt zaoferowany w poz.1 kompatybilny ze strzygarką.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Patrz poniżej modyfikacja swz

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

1) w załączniku nr 1 wykreśla dotychczasową tabelę o następującej treści:

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe -jeśli dotyczy* | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WYSOKIEJ KLASY OSTRZA JEDNORAZOWE ZAPEWNIAJĄCE MAKSYMALNĄ POWIERZCHNIĘ KONTAKTU ZE SKÓRĄ W KAŻDYM MOMENCIE DZIAŁANIA, KONSTRUKCJA UMOŻLIWIAJĄCA STRZYŻENIE NA PROSTO I POD KĄTEM, PAKOWANE POJEDYNCZO W ODDZIELNE OPAKOWANIA TYPU BLISTERPACK OSTRZA ZAKŁADANE BEZDOTYKOWO, SZEROKOŚĆ STRZYŻENIA 36 MM, SZEROKOŚĆ OSTRZY- 46,5 MM. UMIEJSCOWIENIE OSTRZA W PEWNEJ ODLEGŁOŚCI OD CIAŁA. PRÓBKA. | SZT. | 2417 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | STRZYGARKA CHIRURGICZNA Z RUCHOMĄ GŁOWICĄ BEZPRZEWODOWĄ KOMPATYBILNĄ Z ZAOFEROWANYMI W POZYCJI 1 OSTRZAMI, ZASILANA AKUMULATOROWO, STRZYGARKA DO STOSOWANIA Z WYMIENNYMI JEDNORAZOWYMI OSTRZAMI PAKOWANYMI W OPAKOWANIU TYPU BLISTER-PACK, ZMNIEJSZAJĄCE RYZYKO ZACIĘĆ DZIĘKI UMIEJSCOWIENIU OSTRZA W PEWNEJ ODLEGŁOŚCI OD CIAŁA. ZAKŁADANIE OSTRZA BEZDOTYKOWE. PRZEZNACZONA DO USUWANIA WSZYSTKICH RODZAJÓW WŁOSÓW Z GŁOWY I CIAŁA PACJENTA (CIENKIE I GRUBE, MOKRE I SUCHE), KONSTRUKCJA UMOŻLIWIAJĄCA STRZYŻENIE NA PROSTO I POD KĄTEM. CZAS ŁADOWANIA STRZYGARKI: 60 MINUT. WOLNOSTOJĄCA ŁADOWARKA, ZAWIERAJĄCA PRZEWÓD ELEKTRYCZNY DO PODŁĄCZENIA STRZYGARKI PODCZAS ŁADOWANIA. ZESTAW: STRZYGARKA+ŁADOWARKA – PRÓBKA | ZESTAW | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tabela B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza o numerze katalogowym 9660 firmy 3M lub równoważne i kompatybilne uniwersalne do każdego rodzaju owłosienia ostrza do strzygarki chirurgicznej firmy 3M z ruchomą głowicą (nr katalogowy strzygarki 9661 i 9667L). Ostrza Jednorazowe, zapewniają ce maksymalną powierzchnię kontaktu ze skórą w każdym momencie działania, konstrukcja umożliwiająca strzyżenie na prosto i pod kątem, pakowane pojedynczo w opakowaniu typu blister-pack ostrza zakładane bezdotykowo, szerokość ostrza 3,8 cm. Umiejscowienie ostrza w pewnej odległości od ciała. Próbka. | SZT. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzygarka chirurgiczna z ruchomą głowicą bezprzewodowa, zasilana akumulatorowo, strzygarka do stosowania z wymiennymi jednorazowymi ostrzami pakowanymi w opakowaniu typu blister-pack, zmniejszające ryzyko zacięć dzięki umiejscowieniu ostrza w pewnej odległości od ciała. Zakładanie ostrza bezdotykowe . Przeznaczona do usuwania wszystkich rodzajów włosów z głowy i ciała pacjenta (cienkie i grube, mokre i suche), konstrukcja umożliwiająca strzyżenie na prosto i pod kątem. W skład kompletu wchodzi Wolnostojąca ładowarka, zawierająca przewód elektryczny do podłączenia strzygarki podczas ładowania. Zestaw: strzygarka + ładowarka | ZESTAW | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza do strzygarki z poz. 3. Ostrza jednorazowe, zapewniające maksymalną powierzchnię kontaktu ze skórą w każdym momencie działania, konstrukcja umożliwiająca strzyżenie na prosto i pod kątem, pakowane pojedynczo w opakowaniu typu blister-pack ostrza zakładane bezdotykowo, Umiejscowienie ostrza w pewnej odległości od ciała. Próbka | SZT. | 417 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UWAGA: UWAGA: ZAMAWIAJĄCY WYMAGA W RAMACH OFERTY BEZPŁATNEGO UŻYCZENIA – WYPOSAŻENIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W STRZYGARKI Z ŁADOWARKĄ W ILOŚCI 15 KPL. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na asortyment z Tabeli A lub Tabeli B. Nie dopuszcza się składania ofert na asortyment z Tabeli A. i Tabeli B.” proszę dokładnie napisać : Oferta dot. Tabeli ………. (wymienić A lub B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego

* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.

a w miejsce wykreślonej tabeli wprowadza nową tabelę o następującej treści:  „

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe -jeśli dotyczy* | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | WYSOKIEJ KLASY OSTRZA JEDNORAZOWE ZAPEWNIAJĄCE MAKSYMALNĄ POWIERZCHNIĘ KONTAKTU ZE SKÓRĄ W KAŻDYM MOMENCIE DZIAŁANIA, KONSTRUKCJA UMOŻLIWIAJĄCA STRZYŻENIE NA PROSTO I POD KĄTEM, PAKOWANE POJEDYNCZO W ODDZIELNE OPAKOWANIA TYPU BLISTERPACK OSTRZA ZAKŁADANE BEZDOTYKOWO, SZEROKOŚĆ STRZYŻENIA 36 MM, SZEROKOŚĆ OSTRZY- 46,5 MM. UMIEJSCOWIENIE OSTRZA W PEWNEJ ODLEGŁOŚCI OD CIAŁA. PRÓBKA. | SZT. | 2417 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | STRZYGARKA CHIRURGICZNA Z RUCHOMĄ GŁOWICĄ BEZPRZEWODOWĄ KOMPATYBILNĄ Z ZAOFEROWANYMI W POZYCJI 1 OSTRZAMI, ZASILANA AKUMULATOROWO, STRZYGARKA DO STOSOWANIA Z WYMIENNYMI JEDNORAZOWYMI OSTRZAMI PAKOWANYMI W OPAKOWANIU TYPU BLISTER-PACK, ZMNIEJSZAJĄCE RYZYKO ZACIĘĆ DZIĘKI UMIEJSCOWIENIU OSTRZA W PEWNEJ ODLEGŁOŚCI OD CIAŁA. ZAKŁADANIE OSTRZA BEZDOTYKOWE. PRZEZNACZONA DO USUWANIA WSZYSTKICH RODZAJÓW WŁOSÓW Z GŁOWY I CIAŁA PACJENTA (CIENKIE I GRUBE, MOKRE I SUCHE), KONSTRUKCJA UMOŻLIWIAJĄCA STRZYŻENIE NA PROSTO I POD KĄTEM. CZAS ŁADOWANIA STRZYGARKI: 60 MINUT. WOLNOSTOJĄCA ŁADOWARKA, ZAWIERAJĄCA PRZEWÓD ELEKTRYCZNY DO PODŁĄCZENIA STRZYGARKI PODCZAS ŁADOWANIA. ZESTAW: STRZYGARKA+ŁADOWARKA – PRÓBKA | ZESTAW | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tabela B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ostrza o numerze katalogowym 9660 firmy 3M lub równoważne i kompatybilne uniwersalne do każdego rodzaju owłosienia ostrza do strzygarki chirurgicznej firmy 3M z ruchomą głowicą (nr katalogowy strzygarki 9661 i 9667L). Ostrza Jednorazowe, zapewniają ce maksymalną powierzchnię kontaktu ze skórą w każdym momencie działania, konstrukcja umożliwiająca strzyżenie na prosto i pod kątem, pakowane pojedynczo w opakowaniu typu blister-pack ostrza zakładane bezdotykowo, szerokość ostrza 3,8 cm. Umiejscowienie ostrza w pewnej odległości od ciała. Próbka. | SZT. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzygarka chirurgiczna z ruchomą głowicą bezprzewodowa, zasilana akumulatorowo, strzygarka do stosowania z wymiennymi jednorazowymi ostrzami pakowanymi w opakowaniu typu blister-pack, zmniejszające ryzyko zacięć dzięki umiejscowieniu ostrza w pewnej odległości od ciała. Zakładanie ostrza bezdotykowe . Przeznaczona do usuwania wszystkich rodzajów włosów z głowy i ciała pacjenta (cienkie i grube, mokre i suche), konstrukcja umożliwiająca strzyżenie na prosto i pod kątem. W skład kompletu wchodzi Wolnostojąca ładowarka, zawierająca przewód elektryczny do podłączenia strzygarki podczas ładowania. Zestaw: strzygarka + ładowarka | ZESTAW | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ostrza do strzygarki z poz. 3. Ostrza jednorazowe, zapewniające maksymalną powierzchnię kontaktu ze skórą w każdym momencie działania, konstrukcja umożliwiająca strzyżenie na prosto i pod kątem, pakowane pojedynczo w opakowaniu typu blister-pack ostrza zakładane bezdotykowo, Umiejscowienie ostrza w pewnej odległości od ciała. Próbka | SZT. | 417 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tabela C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ostrza uniwersalne jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza tnącego 31,3mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu ; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko Próbka | SZT. | 2417 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | strzygarki chirurgicznej, bezprzewodowej, wodoodpornej, z nieruchomą głowicą, z możliwością dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekcyjnym (klasa szczelności IPX7). Strzygarka dostępna z co najmniej 4 różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych. Strzygarka wyposażona w indukcyjną ładowarkę. Produkt zaoferowany w poz.1 kompatybilny ze strzygarką. Próbka | ZESTAW | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UWAGA: UWAGA: ZAMAWIAJĄCY WYMAGA W RAMACH OFERTY BEZPŁATNEGO UŻYCZENIA – WYPOSAŻENIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W STRZYGARKI Z ŁADOWARKĄ W ILOŚCI 15 KPL. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na asortyment z Tabeli A lub Tabeli B lub Tabeli C.. Nie dopuszcza się składania ofert na asortyment z Tabeli A. i Tabeli B i Tabeli C.” proszę dokładnie napisać : Oferta dot. Tabeli ………. (wymienić A lub B lub C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego

* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.

2) w pkt 16 swz „Przedmiotowe środki dowodowe wykreśla się ppk. 2 o następującej treści: próbki dla zaoferowanego w tabeli A w pozycji nr 1 ( 1 szt.) i poz. nr 2 (1 zestawu) lub w tabeli B w pozycji nr 1 i 2  (  po 1szt.).”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza się nowy zapis o następującej treści: „2) próbki dla zaoferowanego w tabeli A w pozycji nr 1 ( 1 szt.) i poz. nr 2 (1 zestawu) lub w tabeli B w pozycji nr 1 i 2  (  po 1szt.). lub w tabeli C 1 szt. dla poz. nr 1 i 1 zestaw dla poz. nr 2.( próbki mają potwierdzać wymogi swz) ”

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

Dnia 19.05.2023 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację swz zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania .