Toruń, dnia 19.05.2023 r.

SSM.DZP.200.74.2023

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na dostawę osprzętu do aparatury i sprzętu medycznego firmy Olympus, Smith&Nephew, Stryker.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 19.05.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr 1, formularz asortymentowo – cenowy: Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z pakietu 1 pozycji 17 tj. „USZCZELKA DO TROKARA A’10 SZTUK SZCZELKA TYPU NR KATALOGOWY A5857, KOMPATYBILNA ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚC POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA”? W zawiązku z czasowym wycofaniem produktu z obrotu. Pragniemy poinformować, że pozostawienie pakietu w dotychczasowej formie uniemożliwi złożenie oferty spełniającej wymogi SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Patrz poniżej modyfikacja swz

Pytanie nr 2

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 2 do SWZ), paragraf 11, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin, o którym mowa w ustępie 2 był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zgodnie z swz

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

Części nr I -  Dostawa akcesoriów do sprzętu firmy Olympu

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe – jeśli dotyczy* | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ELEKTRODA KULKOWA NR KATALOGOWY WA22351C OLYMPUS A’12 SZT. LUB RÓWNOWAŻNA ELEKTRODA KULKOWA TURIS/TCRIS, DO PŁASZCZA 24 FR., DO OPTYK 12° I 30°, STERYLNA, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, A’12 SZTUK KOMPATYBILNA ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ELEKTRODA RESEKCYJNA BIPOLARNA NR KATALOGOWY WA22558C OLYMPUS A’12 SZT. LUB RÓWNOWAŻNA ELEKTRODA RESEKCYJNA BIPOLARNA TURIS, PĘTLA WYGIĘTA POD KĄTEM 45° Z OSŁONĄ (POPYCHACZEM) - DO ZABIEGÓW ENUKLEACJI BIPOLARNEJ TUEB, DO OPTYKI 12° I 30°, STERYLNA, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, A’12 SZT. KOMPATYBILNA ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | OPAK | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ELEKTRODA RESEKCYJNA DO WAPORYZACJI BIPOLARNEJ NR KATALOGOWY WA22557C OLYMPUS A’12 SZT. LUB RÓWNOWAŻNA ELEKTRODA RESEKCYJNA DO WAPORYZACJI BIPOLARNEJ W 0,9% NACL TURIS/TCRIS, GRZYBKOWA, DO OPTYKI 12° I 30°, STERYLNA, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, A’12 SZT. KOMPATYBILNA ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ELEKTRODY PĘTLOWE, 24FR NR KATALOGOWE WA22305D/ WA22306D/ WA22507D A’12 SZT. LUB RÓWNOWAŻNE ELEKTRODY RESEKCYJNA BIPOLARNA, MAŁA /ŚREDNIA/ DUŻA PĘTLA 0,2MM, TURIS/TCRIS, DO OPTYKI 30°, STERYLNE, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, A’12 SZT. KOMPATYBILNE ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | HYBRYDOWY DRUT ULTRATRACK NR KAT. EGGWH3505R OLYMPUS A’5 SZT. LUB RÓWNOWAŻNY DRUT PROWADZĄCY ULTRATRACK O BUDOWIE HYBRYDOWEJ; RDZEŃ NITINOLOWY; KOŃCÓWKA DYSTALNA GIĘTKA, PROSTA; CZĘŚĆ DYSTALNA NITINOLOWA, HYDROFILOWA O DŁUGOŚCI 5 CM; DALSZA CZĘŚĆ W OPLOCIE STALOWYM, POWLECZONA PTFE I USZTYWNIONA DLA ŁATWIEJSZEGO MANEWROWANIA; KONIEC PROKSYMALNY POWLECZONY PTFE I GIĘTKI DLA BEZPIECZNEJ APLIKACJI ENDOSKOPU (ZGODNOŚĆ Z TECHNIKĄ BACK LOADING); INTRODUKTOR STEROWANY KCIUKIEM ORAZ KLASYCZNY; ROZMIAR 0.035''; DŁUGOŚĆ 150CM; STERYLNY; OPAK. A'5 SZT | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | KABEL A60002C/6003C OLYMPUS LUB RÓWNOWAZNY KABEL BIPOLARNYDO NARZĘDZI HiQ DŁ. 3,5M DO DIATERMII | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | KABEL HF BIPOLARNY NR KATALOGOWY WA00014A OLYMPUS LUB RÓWNOWAŻNY KABEL HF, BIPOLARNY DO TURIS/TCRIS DO GENERATORA ESG-400, DŁUGOŚĆ 4 M. KOMPATYBILNY ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | KABEL PACJENTA NR KATALOGOWY WA99510A OLYMPUS LUB RÓWNOWAŻNY PRZEWÓD PŁYTKI PACJENTA, WIELORAZOWY, DŁUGOŚĆ 4,5M. KOMPATYBILNY ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚC POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | KABEL UNIPOLARNY A0357 OLYMPUS LUB RÓWNOWAŻNY KABEL MONOPOLARNY DO NARZĘDZI HiQ+ WTYK 4MM BANANOWY DŁ. 3,5M DO DIATERMII ESG-400 Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIEGO LUB PRZEZ ADAPTER | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | OSŁONA DO LASERA NR KATALOGOWY EGEMP-AHBS OLYMPUS LUB RÓWNOWAŻNA OSŁONA OCHRONNA DO SYSTEMU LASEROWEGO OLYMPUS EMPOWER (H35/H65/H100). KOMPATYBILNA ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | OSŁONY UROPASS NR KATALOGOWE EG61038BX/EG61046BX OLYMPUS A’5 SZT. LUB RÓWNOWAŻNE OSŁONY DOSTĘPU MOCZOWODOWEGO (KOSZULKI DOSTĘPOWE) UROPASS - POWŁOKA HYDROFILOWA - OPLOT STALOWY ZWIĘKSZAJĄCY ODPORNOŚĆ NA SKRĘCANIE I ZAŁAMANIE - ATRAUMATYCZNY OBTURATOR ROZSZERZAJĄCY UJŚCIE MOCZOWODU OD 6 FR Z PROKSYMALNYM PRZYŁĄCZEM TYPU LUER - ROZMIAR 10/12 FR - DŁUGOŚĆ 38CM i 46CM- STERYLNA – A’5 SZT. | OPAK. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | STRZYKAWKA 150ML NR KATALOGOWY A0556 OLYMPUS LUB RÓWNOWAŻNA STRZYKAWKA, 150 ML, Z KOŃCÓWKĄ ZATRZASKOWĄ. KOMPATYBILNA ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | SYSTEM RĘCZNEJ IRYGACJI IRRI FLO II NR KATALOGOWY EG5920002BX OLYMPUS A’5 SZT. LUB RÓWNOWAŻNY SYSTEM RĘCZNEJ IRYGACJI : STRZYKAWKA SAMONAPEŁNIAJĄCA SIĘ ZE SPRĘŻYNOWYM TŁOKIEM O POJEMNOŚ CI 12 ML, Z DRENEM DO ENDOSKOPU Z PRZYŁĄ CZEM TYPU LUER I SPINKĄ BLOKUJĄCĄ , DO ZABIEGÓW URETERORENOSKOPII, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, STERYLNY, A’5 SZT. | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | SZCZYPCE CHYWTAJĄCE FG-600 U OLYMPUS LUB RÓWNOWAŻNEE: CHYTAK PALCZASTY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO USUWACIA POLIPÓW I CIAŁ OBCYCH, TRÓJRAMIENNY, ROZPIETOŚĆ RAMION 20MM. DŁ. NARZĘDZIA 230CM. MIN. ŚR. KANAŁU ROBOCZEGO 2,8MM. A'5SZT. | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | TUBA SSACO-PŁUCZĄCA 5MM NR KAT. A5798 OLYMPUS LUB RÓWNOWAŻNA SONDA SSANIE/PŁUKANIE, 5 MM, PASUJĄCA DO UCHWYTU A5796 OLYMPUSA Z PRZYŁĄCZEM GWINTOWANYM. KOMPATYBILNA ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | UCHWYT DO SSAKA NR KAT. A5796 OLYMPUS LUB RÓWNOWAŻNY UCHWYT Z ZAWOREM DWUDROZNYM, DO SONDY INSTRUMENTU SSACO-PŁUCZACEGO A5797, A5798, A5799 (ŚR. SOND 5 I 10 MM); ROZBIERALNY, AUTOKLAWOWALNY. KOMPATYBILNY ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | USZCZELKA DO TROKARA A’10 SZTUK SZCZELKA TYPU NR KATALOGOWY A5857, KOMPATYBILNA ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚC POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | OPAK. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | WŁÓKNO DO LASERA NR KATALOGOWE EGEMP-FBX272HR/OLYMPUS, A'5 SZT. LUB RÓWNOWAŻNE A’5 SZT. WŁÓKIEN WIELORAZOWEGO UŻYTKU (10 UŻYĆ), ROZMIARY DOSTĘPNE 272 μm. KOMPATYBILNE Z SYSTEMAMI LASEROWYMI OLYMPUS EMPOWER, STERYLNE. STERYLIZACJA: AUTOKLAW. KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | WŁÓKNO DO LASERA NR KATALOGOWE EGEMP-FBX365HR OLYMPUS, A'5 SZT. LUB RÓWNOWAŻNE A’5 SZT. WŁÓKIEN WIELORAZOWEGO UŻYTKU (10 UŻYĆ), ROZMIARY DOSTĘPNE 365μm. KOMPATYBILNE Z SYSTEMAMI LASEROWYMI OLYMPUS EMPOWER, STERYLNE. STERYLIZACJA: AUTOKLAW. KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | WŁÓKNO DO LASERA NR KATALOGOWE EGEMP-FBX550HR OLYMPUS, A'5 SZT. LUB RÓWNOWAŻNE A’5 SZT. WŁÓKIEN WIELORAZOWEGO UŻYTKU (10 UŻYĆ), ROZMIARY DOSTĘPNE 550μm KOMPATYBILNE Z SYSTEMAMI LASEROWYMI OLYMPUS EMPOWER, STERYLNE. STERYLIZACJA: AUTOKLAW. KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ZAPASOWY CYLINDER DO A0556 NR KATALOGOWY A0559 LUB RÓWNOWAŻNY CYLINDER ZAPASOWY, DO STRZYKAWKI A0556 - POŁĄCZENIE SZTYWNE. KOMPATYBILNY ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | DREN NR KATALOG. MAJ-1608 OLYMPUS LUB RÓWNOWAŻNY JEDNODNIOWY DO OFP-1, OFP-2 KOMPATYBILNA ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚC POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA. A'50 SZT. | OPAK | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | BUTELKA NA OWDĘ MAJ -901 OLYMPUS LUB RÓWNOWAZNA BUTELKA NA WODĘ DO GASTRO-, KOLONO-, DEOENDOSKOPÓW SERII OES-40, EVIS-140, - 145, -160, -180, -240, -260, ENDOSKOPÓW ULTRASONOGRAFICZNYCH UE-160, UM-160. UC-160, -140, UMD-140P. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.

* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.”, a w miejsce wykreślonej tabeli wprowadza nową tabelę o następującej treści: „

Części nr I -  Dostawa akcesoriów do sprzętu firmy Olympus

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: producenta/ nazwę handlowa/ wszystkie nr katalogowe – jeśli dotyczy* | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Podać: Klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ELEKTRODA KULKOWA NR KATALOGOWY WA22351C OLYMPUS A’12 SZT. LUB RÓWNOWAŻNA ELEKTRODA KULKOWA TURIS/TCRIS, DO PŁASZCZA 24 FR., DO OPTYK 12° I 30°, STERYLNA, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, A’12 SZTUK KOMPATYBILNA ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ELEKTRODA RESEKCYJNA BIPOLARNA NR KATALOGOWY WA22558C OLYMPUS A’12 SZT. LUB RÓWNOWAŻNA ELEKTRODA RESEKCYJNA BIPOLARNA TURIS, PĘTLA WYGIĘTA POD KĄTEM 45° Z OSŁONĄ (POPYCHACZEM) - DO ZABIEGÓW ENUKLEACJI BIPOLARNEJ TUEB, DO OPTYKI 12° I 30°, STERYLNA, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, A’12 SZT. KOMPATYBILNA ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | OPAK | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ELEKTRODA RESEKCYJNA DO WAPORYZACJI BIPOLARNEJ NR KATALOGOWY WA22557C OLYMPUS A’12 SZT. LUB RÓWNOWAŻNA ELEKTRODA RESEKCYJNA DO WAPORYZACJI BIPOLARNEJ W 0,9% NACL TURIS/TCRIS, GRZYBKOWA, DO OPTYKI 12° I 30°, STERYLNA, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, A’12 SZT. KOMPATYBILNA ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ELEKTRODY PĘTLOWE, 24FR NR KATALOGOWE WA22305D/ WA22306D/ WA22507D A’12 SZT. LUB RÓWNOWAŻNE ELEKTRODY RESEKCYJNA BIPOLARNA, MAŁA /ŚREDNIA/ DUŻA PĘTLA 0,2MM, TURIS/TCRIS, DO OPTYKI 30°, STERYLNE, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, A’12 SZT. KOMPATYBILNE ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | HYBRYDOWY DRUT ULTRATRACK NR KAT. EGGWH3505R OLYMPUS A’5 SZT. LUB RÓWNOWAŻNY DRUT PROWADZĄCY ULTRATRACK O BUDOWIE HYBRYDOWEJ; RDZEŃ NITINOLOWY; KOŃCÓWKA DYSTALNA GIĘTKA, PROSTA; CZĘŚĆ DYSTALNA NITINOLOWA, HYDROFILOWA O DŁUGOŚCI 5 CM; DALSZA CZĘŚĆ W OPLOCIE STALOWYM, POWLECZONA PTFE I USZTYWNIONA DLA ŁATWIEJSZEGO MANEWROWANIA; KONIEC PROKSYMALNY POWLECZONY PTFE I GIĘTKI DLA BEZPIECZNEJ APLIKACJI ENDOSKOPU (ZGODNOŚĆ Z TECHNIKĄ BACK LOADING); INTRODUKTOR STEROWANY KCIUKIEM ORAZ KLASYCZNY; ROZMIAR 0.035''; DŁUGOŚĆ 150CM; STERYLNY; OPAK. A'5 SZT | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | KABEL A60002C/6003C OLYMPUS LUB RÓWNOWAZNY KABEL BIPOLARNYDO NARZĘDZI HiQ DŁ. 3,5M DO DIATERMII | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | KABEL HF BIPOLARNY NR KATALOGOWY WA00014A OLYMPUS LUB RÓWNOWAŻNY KABEL HF, BIPOLARNY DO TURIS/TCRIS DO GENERATORA ESG-400, DŁUGOŚĆ 4 M. KOMPATYBILNY ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | KABEL PACJENTA NR KATALOGOWY WA99510A OLYMPUS LUB RÓWNOWAŻNY PRZEWÓD PŁYTKI PACJENTA, WIELORAZOWY, DŁUGOŚĆ 4,5M. KOMPATYBILNY ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚC POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | KABEL UNIPOLARNY A0357 OLYMPUS LUB RÓWNOWAŻNY KABEL MONOPOLARNY DO NARZĘDZI HiQ+ WTYK 4MM BANANOWY DŁ. 3,5M DO DIATERMII ESG-400 Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA BEZPOŚREDNIEGO LUB PRZEZ ADAPTER | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | OSŁONA DO LASERA NR KATALOGOWY EGEMP-AHBS OLYMPUS LUB RÓWNOWAŻNA OSŁONA OCHRONNA DO SYSTEMU LASEROWEGO OLYMPUS EMPOWER (H35/H65/H100). KOMPATYBILNA ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | OSŁONY UROPASS NR KATALOGOWE EG61038BX/EG61046BX OLYMPUS A’5 SZT. LUB RÓWNOWAŻNE OSŁONY DOSTĘPU MOCZOWODOWEGO (KOSZULKI DOSTĘPOWE) UROPASS - POWŁOKA HYDROFILOWA - OPLOT STALOWY ZWIĘKSZAJĄCY ODPORNOŚĆ NA SKRĘCANIE I ZAŁAMANIE - ATRAUMATYCZNY OBTURATOR ROZSZERZAJĄCY UJŚCIE MOCZOWODU OD 6 FR Z PROKSYMALNYM PRZYŁĄCZEM TYPU LUER - ROZMIAR 10/12 FR - DŁUGOŚĆ 38CM i 46CM- STERYLNA – A’5 SZT. | OPAK. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | STRZYKAWKA 150ML NR KATALOGOWY A0556 OLYMPUS LUB RÓWNOWAŻNA STRZYKAWKA, 150 ML, Z KOŃCÓWKĄ ZATRZASKOWĄ. KOMPATYBILNA ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | SYSTEM RĘCZNEJ IRYGACJI IRRI FLO II NR KATALOGOWY EG5920002BX OLYMPUS A’5 SZT. LUB RÓWNOWAŻNY SYSTEM RĘCZNEJ IRYGACJI : STRZYKAWKA SAMONAPEŁNIAJĄCA SIĘ ZE SPRĘŻYNOWYM TŁOKIEM O POJEMNOŚ CI 12 ML, Z DRENEM DO ENDOSKOPU Z PRZYŁĄ CZEM TYPU LUER I SPINKĄ BLOKUJĄCĄ , DO ZABIEGÓW URETERORENOSKOPII, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, STERYLNY, A’5 SZT. | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | SZCZYPCE CHYWTAJĄCE FG-600 U OLYMPUS LUB RÓWNOWAŻNEE: CHYTAK PALCZASTY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO USUWACIA POLIPÓW I CIAŁ OBCYCH, TRÓJRAMIENNY, ROZPIETOŚĆ RAMION 20MM. DŁ. NARZĘDZIA 230CM. MIN. ŚR. KANAŁU ROBOCZEGO 2,8MM. A'5SZT. | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | TUBA SSACO-PŁUCZĄCA 5MM NR KAT. A5798 OLYMPUS LUB RÓWNOWAŻNA SONDA SSANIE/PŁUKANIE, 5 MM, PASUJĄCA DO UCHWYTU A5796 OLYMPUSA Z PRZYŁĄCZEM GWINTOWANYM. KOMPATYBILNA ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | UCHWYT DO SSAKA NR KAT. A5796 OLYMPUS LUB RÓWNOWAŻNY UCHWYT Z ZAWOREM DWUDROZNYM, DO SONDY INSTRUMENTU SSACO-PŁUCZACEGO A5797, A5798, A5799 (ŚR. SOND 5 I 10 MM); ROZBIERALNY, AUTOKLAWOWALNY. KOMPATYBILNY ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | WŁÓKNO DO LASERA NR KATALOGOWE EGEMP-FBX272HR/OLYMPUS, A'5 SZT. LUB RÓWNOWAŻNE A’5 SZT. WŁÓKIEN WIELORAZOWEGO UŻYTKU (10 UŻYĆ), ROZMIARY DOSTĘPNE 272 μm. KOMPATYBILNE Z SYSTEMAMI LASEROWYMI OLYMPUS EMPOWER, STERYLNE. STERYLIZACJA: AUTOKLAW. KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | WŁÓKNO DO LASERA NR KATALOGOWE EGEMP-FBX365HR OLYMPUS, A'5 SZT. LUB RÓWNOWAŻNE A’5 SZT. WŁÓKIEN WIELORAZOWEGO UŻYTKU (10 UŻYĆ), ROZMIARY DOSTĘPNE 365μm. KOMPATYBILNE Z SYSTEMAMI LASEROWYMI OLYMPUS EMPOWER, STERYLNE. STERYLIZACJA: AUTOKLAW. KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | WŁÓKNO DO LASERA NR KATALOGOWE EGEMP-FBX550HR OLYMPUS, A'5 SZT. LUB RÓWNOWAŻNE A’5 SZT. WŁÓKIEN WIELORAZOWEGO UŻYTKU (10 UŻYĆ), ROZMIARY DOSTĘPNE 550μm KOMPATYBILNE Z SYSTEMAMI LASEROWYMI OLYMPUS EMPOWER, STERYLNE. STERYLIZACJA: AUTOKLAW. KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | OPAK. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ZAPASOWY CYLINDER DO A0556 NR KATALOGOWY A0559 LUB RÓWNOWAŻNY CYLINDER ZAPASOWY, DO STRZYKAWKI A0556 - POŁĄCZENIE SZTYWNE. KOMPATYBILNY ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚĆ POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | DREN NR KATALOG. MAJ-1608 OLYMPUS LUB RÓWNOWAŻNY JEDNODNIOWY DO OFP-1, OFP-2 KOMPATYBILNA ZE SPRZĘTEM OLYMPUSA, KOMPATYBILNOŚC POTWIERDZONA OŚWIADCZENIEM PRODUCENTA TJ. OLYMPUSA. A'50 SZT. | OPAK | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | BUTELKA NA OWDĘ MAJ -901 OLYMPUS LUB RÓWNOWAZNA BUTELKA NA WODĘ DO GASTRO-, KOLONO-, DEOENDOSKOPÓW SERII OES-40, EVIS-140, - 145, -160, -180, -240, -260, ENDOSKOPÓW ULTRASONOGRAFICZNYCH UE-160, UM-160. UC-160, -140, UMD-140P. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty (jeśli dotyczy) dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta. W przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego.

* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.

2) w Rozdziale 20 –„Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w pkt.21.1.  wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: 23 maja 2023 r. do godz. 09:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „24 maja 2023 r. o godz. 10:00”,

3) w Rozdziale 20 –„Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w pkt. 2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „23 maja 2023 r. do godz. 10:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „24 maja 2023 r. o godz. 11:00”,

4) w Rozdziale 21 –„Termin związania ofertą”, wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „21 czerwca 2023 r..”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „ 22 czerwca 2023 r.”

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

Dnia 19.05.2023 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację swz zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania .