Toruń, dnia 16.06.2023 r.

SSM.DZP.200.79.2023

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na dostawę obłożeń operacyjnych.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 29.05.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Zadanie nr. 1

POZ. 1

Sterylny zestaw do kraniotomii

-serweta wzmocniona na stół instrumentalny zestawu 150x190 (wzmocnienie 75x190cm) / owinięcie zestawu/ 1 szt.

obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80x145cm- 1 szt. (wzmocnienie 60 x 145) - serweta 245 x 320 cm, otwór

(30 x 20 cm) z wbudowaną folią chirurgiczną i workiem do zbierania płynów - 1 szt.

- serweta przylepna 50 x 50 cm - 4 szt.

- kieszeń przylepna jednokomorowa 30 x 32 cm PE - 1 szt.

-taśma przylepna 10 x 50 cm - 1 szt.

- uchwyt Velcro 2 x 23 cm - 2 szt.

ręcznik celulozowy 40x40cm - 4 szt.

Całość wykonana z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 58g/m2.

Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego

Serwety nie zawierają lateksu ani wiskozy

I klasa palności

Obłożenie spełnia wymagania wysokie na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795

Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy.

Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku.

Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z swz

Pytanie nr 2

POZ. 2

Sterylny zestaw do operacji urologicznych TUR

-serweta 150x190 cm - 1 szt.

- taśma samoprzylepna 10x50cm - 1 szt

- serweta TUR 175/270 x 225 cm zintegrowana z nogawicami, z przylepnym otworem o średnicy 5 cm, z torbą na płyny z

filtrem i portem do ssaka oraz otworem nadłonowym 8cm. - 1 szt.

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m²

Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego

Serwety nie zawierają lateksu ani wiskozy

I klasa palności

Obłożenie spełnia wymagania wysokie na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795

Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy.

Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku.

Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zgodnie z swz.

Pytanie nr 3

Zadanie nr. 3

Sterylny zestaw uniwersalny wzmocniony

-serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150x190cm;(wzmocnienie 75x190cm)-1 szt.

-obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80x145cm- 1 szt.

-przylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150x240cm (pad 50x75cm)-1 szt.

- przylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200x200cm (pad 50x75cm)-1 szt.

-przylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 75x90cm (pad 38x75cm) - 2szt.

- taśma samoprzylepna 10x50cm - 1 szt.

- ręcznik celulozowy 40x40cm - 4 szt.

Całość wykonana z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 58g/m2.

Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego

Serwety nie zawierają lateksu ani wiskozy

I klasa palności

Obłożenie spełnia wymagania wysokie na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795

Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy.

Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku.

Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie z swz.

Pytanie nr 4

Zadanie nr. 7

POZ. 1

Sterylny zestaw uniwersalny wzmocniony z fartuchami

- serweta 150 x 190 cm wzmocniona /owinięcie zestawu/ -1 szt. - serweta samoprzylepna 150 x 240 cm wzmocniona –

1 szt.

- serweta samoprzylepna 170 x 175cm wzmocniona – 1 szt.

- serweta samoprzylepna, 75 x 90 cm wzmocniona – 2 szt

- serweta na stolik MAYO 80 x 145 cm wzmocniona– 1 szt.

- taśma samoprzylepna 10 x 50 cm – 2 szt.

- ręcznik celulozowy o wym. 40x40 cm – 4 szt.

- kieszeń samoprzylepna na narzędzia 30 x 40 cm - 1 szt.

- fartuch pełnobarierowy wzmocniony rozm. XL – 1 szt.

- fartuch pełnobarierowy wzmocniony rozm. L – 1 szt.

Całość wykonana z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 58g/m2.

Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego

Serwety nie zawierają lateksu ani wiskozy

I klasa palności

Obłożenie spełnia wymagania wysokie na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795

Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy.

Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku.

Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zgodnie z swz

Pytanie nr 5

POZ. 2

Sterylny zestaw uniwersalny z fartuchami

- serweta 150 x 190 cm /owinięcie zestawu/ -1 szt.

- serweta samoprzylepna 150 x 240 cm – 1 szt.

- serweta samoprzylepna 170 x 175cm – 1 szt.

- serweta samoprzylepna, 75 x 90 cm – 2 szt

- serweta na stolik MAYO 80 x 145 cm– 1 szt.

- taśma samoprzylepna 10 x 50 cm – 2 szt.

- ręcznik celulozowy o wym. 40x40 cm – 4 szt.

- kieszeń samoprzylepna na narzędzia 30 x 40 cm - 1 szt.

- fartuch pełnobarierowy rozm. XL – 1 szt.

- fartuch pełnobarierowy rozm. L – 1 szt.

Całość wykonana z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 58g/m2.

Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego

Serwety nie zawierają lateksu ani wiskozy

I klasa palności

Obłożenie spełnia wymagania wysokie na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795

Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy.

Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku.

Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zgodnie z swz.

Pytanie nr 6

Zadanie nr. 8

Sterylny zestaw do artroskopii kolana z workiem

- serweta Mayo wzmocniona złożone teleskopowo 80x145cm - 1 szt

-serweta wzmocniona 150 cm x 190 cm, /wzmocnienie 75x190cm/

- serweta 150x190cm- 1 szt

- serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów i uchwytem typu rzep 320x 245cm (otwór 5x7cm); oraz

zintegrowany uchwyt typu rzep i dwa organizatory przewodów - szt

- osłona na kończynę 35x80cm - 1 szt

- taśmy samoprzylepne 10x50cm - 2 szt

- ręczniki celulozowe 40x40 - 4 szt.

- osłona na przewody 14x250cm - 1 szt.

Całość wykonana z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 58g/m2.

Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego

Serwety nie zawierają lateksu ani wiskozy

I klasa palności

Obłożenie spełnia wymagania wysokie na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795

Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy.

Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku.

Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zgodnie z swz

Pytanie nr 7

Zadanie nr. 10

Sterylny zestaw do zabiegów przezcewkowych TUR

-serweta na stół instrumentalny (opakowanie zestawu) 150 cm x 190 cm 1 szt.

- ręczniki chłonne minimum 2 szt.

- uchwyt na rzep do mocowania przewodów 1 szt.

- Serweta zabiegowa TUR 210 / 260x225 cm ze zintegrowanymi osłonami kończyny dolne 125 cm z otworem na krocze

5 cm oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm otoczone taśmą klejącą, ze zintegrowanym workiem na płyny z

sitkiem i lejkiem odprowadzającym płyny, bezlateksowa osłona palców

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m²

Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego

Serwety nie zawierają lateksu ani wiskozy

I klasa palności

Obłożenie spełnia wymagania wysokie na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795

Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy.

Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku.

Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zgodnie z swz.

Pytanie nr 8

Zadanie nr. 11

Sterylny zestaw do zabiegów ginekologicznych

-serweta Mayo wzmocniona złożona teleskopowo 80x145cm - 1 szt

-serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem

na krocze 10cm x 15 cm, ze zintegrowaną to torbą na płyny z sitkiem i zaworem - 1 szt

- samoprzylepna serweta do zakrycia okolic odbytu z przeźroczystego PE 75x90 cm

- taśma samoprzylepna 10x50cm - 1 szt

- ręczniki celulozowe 40x40 cm - 2 szt.

-serweta 150 x 190cm wzmocniona /75x190/ - 1 szt.

Całość wykonana z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 58g/m2.

Wyrób biozgodny - nie wywołuje działania drażniącego, alergicznego

Serwety nie zawierają lateksu ani wiskozy

I klasa palności

Obłożenie spełnia wymagania wysokie na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795

Na opakowaniu odklejana 4 x etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, identyfikacją wytwórcy.

Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku.

Zestaw pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zgodnie z swz.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 30.05.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1 – dotyczy Części nr III

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu minimalnie różniącego się od opisanego w pkt. C?

- serweta na stolik Mayo o szerokości 79cm (zamiast 78cm)

- serweta 150x240cm posiada dodatkową łatę chłonną 15x150cm i organizatory przewodów

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z swz.

Pytanie nr 2 – dotyczy Części nr IV

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm, celulozowe o gramaturze 55g/m2

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów, taśma przylepna min. 80cm

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów, taśma przylepna min. 80cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura 140g/m2). Odporność na przenikanie cieczy 165cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa, zgodne z EN 13795-1:2019 dla wymagań wysokich. Opakowanie typu Tyvec-folia, z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania + etykieta w języku polskim + 4 naklejki do wklejania do dokumentacji medycznej zwierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Opakowanie pośrednie – dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem; zewnętrzny karton transportowy. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania oraz umiejscowienia w polu operacyjnym. Sterylizacja tlenkiem etylenu

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zgodnie z swz.

Pytanie nr 3 – dotyczy Części nr V poz. I. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Sterylna serweta samoprzylepna 75x90cm, barierowa, wykonana na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP (delikatna włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 165cm H2O, chłonność 137ml, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 188/185kPa, zgodne z EN 13795-1:2019 dla wymagań wysokich. Opakowanie jednostkowe papier-folia, z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania + etykieta w języku polskim + 4 naklejki do wklejania do dokumentacji medycznej zwierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Opakowanie pośrednie – dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem; zewnętrzny karton transportowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie z swz.

Pytanie nr 4 – dotyczy Części nr V poz. I. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Sterylna serweta samoprzylepna 75x90cm z otworem 6x8cm, barierowa, wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 165cm H2O, chłonność 137ml, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa, zgodne z EN 13795-1:2019 dla wymagań wysokich. Opakowanie jednostkowe papier-folia, z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania + etykieta w języku polskim + 4 naklejki do wklejania do dokumentacji medycznej zwierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Opakowanie pośrednie – dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem; zewnętrzny karton transportowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zgodnie z swz.

Pytanie nr 5 – dotyczy Części nr V poz. I. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Sterylna serweta samoprzylepna 120x150cm z otworem 5x7cm, barierowa, wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 165cm H2O, chłonność 137ml, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa, zgodne z EN 13795-1:2019 dla wymagań wysokich. Opakowanie jednostkowe papier-folia, z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania + etykieta w języku polskim + 4 naklejki do wklejania do dokumentacji medycznej zwierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Opakowanie pośrednie – dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem; zewnętrzny karton transportowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zgodnie z swz.

Pytanie nr 6 – dotyczy Części nr V poz. I. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Sterylna serweta nieprzylepna 75x90cm, barierowa, wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 165cm H2O, chłonność 137ml, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa, zgodne z EN 13795-1:2019 dla wymagań wysokich. Opakowanie jednostkowe papier-folia, z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania + etykieta w języku polskim + 4 naklejki do wklejania do dokumentacji medycznej zwierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Opakowanie pośrednie – dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem; zewnętrzny karton transportowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zgodnie z swz.

Pytanie nr 7 – dotyczy Części nr V poz. I. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Sterylna serweta nieprzylepna 50x60cm, barierowa, wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 165cm H2O, chłonność 137ml, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa, zgodne z EN 13795-1:2019 dla wymagań wysokich. Opakowanie jednostkowe papier-folia, z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania + etykieta w języku polskim + 4 naklejki do wklejania do dokumentacji medycznej zwierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Opakowanie pośrednie – dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem; zewnętrzny karton transportowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zgodnie z swz.

Pytanie nr 8 – dotyczy Części nr V poz. I. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Sterylna serweta nieprzylepna 50x60cm lub 75x90cm, barierowa, wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 165cm H2O, chłonność 137ml, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa, zgodne z EN 13795-1:2019 dla wymagań wysokich. Opakowanie jednostkowe papier-folia, z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania + etykieta w języku polskim + 4 naklejki do wklejania do dokumentacji medycznej zwierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Opakowanie pośrednie – dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem; zewnętrzny karton transportowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zgodnie z swz.

Pytanie nr 9 – dotyczy Części nr V poz. II

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Sterylna serweta nieprzylepna 150x190cm na stolik instrumentariuszki. Barierowa, wykonana z nieprzemakalnej folii polietylenowej o grubości 60µm z włókninowym wzmocnieniem 75x190cm o łącznej gramaturze 85g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 165cmH2O, chłonność 137ml, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa. zgodne z EN 13795-1:2019 dla wymagań wysokich. Opakowanie jednostkowe papier-folia, z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania + etykieta w języku polskim + 4 naklejki do wklejania do dokumentacji medycznej zwierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Opakowanie pośrednie – dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem; zewnętrzny karton transportowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zgodnie z swz.

Pytanie nr 10 – dotyczy Części nr V poz. III

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Sterylna serweta samoprzylepna 150x180cm, barierowa, wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 165cm H2O, chłonność 137ml, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa, zgodne z EN 13795-1:2019 dla wymagań wysokich. Opakowanie jednostkowe papier-folia, z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania + etykieta w języku polskim + 4 naklejki do wklejania do dokumentacji medycznej zwierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Opakowanie pośrednie – dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem; zewnętrzny karton transportowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zgodnie z swz.

Pytanie nr 11 – dotyczy Części nr V poz. IV

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej serwety?

Sterylna osłona na stolik Mayo 79x145cm. Barierowa, wykonana z nieprzemakalnej, piaskowanej folii polietylenowej o grubości 60µm z wzmocnieniem 65x85cm z laminatu PE+PP o gramaturze 85g/m2 (o łącznej gramaturze 140g/m2). Odporność na przenikanie cieczy 165cmH2O, chłonność 137ml, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa. zgodne z EN 13795-1:2019 dla wymagań wysokich. Osłona składana w sposób ułatwiające założenie z zachowaniem zasad aseptyki. Opakowanie jednostkowe papier-folia, z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania + etykieta w języku polskim + 4 naklejki do wklejania do dokumentacji medycznej zwierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Opakowanie pośrednie – dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem; zewnętrzny karton transportowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zgodnie z swz.

Pytanie nr 12 – dotyczy Części nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm,  składana

1 serweta do artroskopii kolana 230 x 320 cm z trójkątną torbą na płyny 105 x 90 cm, z filtrem i portem do odsysania i 2 elastycznymi otworami o średnicy 5 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serweta główna wykonana na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP (delikatna włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m2). Odporność na przenikanie cieczy 165cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 188/185kPa, zgodne z EN 13795-1:2019 dla wymagań wysokich. Opakowanie typu Tyvec-folia, z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania + etykieta w języku polskim + 4 naklejki do wklejania do dokumentacji medycznej zwierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Opakowanie pośrednie – dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem; zewnętrzny karton transportowy. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania oraz umiejscowienia w polu operacyjnym. Sterylizacja tlenkiem etylenu

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zgodnie z swz.

Pytanie nr 13 – dotyczy Części nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu minimalnie różniącego się od opisanego w pkt. A?

- serweta U, serweta 150x240 i 180x180cm wykonane z laminatu trzywarstwowego na całej powierzchni, a nie tylko w części dedykowanej dla pacjenta

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zgodnie z swz.

Pytanie nr 14 – dotyczy Części nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

1 osłona na kończynę 36 x 120 cm

1 serweta 100 x 150 cm

1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x100 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura 140g/m2). Odporność na przenikanie cieczy 165cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa, zgodne z EN 13795-1:2019 dla wymagań wysokich. Opakowanie typu Tyvec-folia, z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania + etykieta w języku polskim + 4 naklejki do wklejania do dokumentacji medycznej zwierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Opakowanie pośrednie – dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem; zewnętrzny karton transportowy. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania oraz umiejscowienia w polu operacyjnym. Sterylizacja tlenkiem etylenu

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zgodnie z swz.

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 30.05.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Część 3

Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu podstawowego w którego składzie serweta na stolik narzędziowy jest w rozmiarze 150 x 190 cm, samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym jest w rozmiarze 200 x 200 cm (pad 50 x 75 cm) – zamiast 200 x 175 oraz o odporności na przenikanie cieczy min. 158 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 145 kPa, w strefie wzmocnionej min. 339 kPa – pozostałe komponenty i parametry zgodne z opisem SWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z swz

Pytanie nr 2

Część 5

Pozycja 1 (od 1.1 do 1.6) – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o odporności na rozerwanie na sucho min 145kPa oraz na morko min. 134kPa - pozostałe parametry zgodne z opisem SWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 3

Część 5

Pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwetę na stolik instrumentariuszki o odporności na przenikanie cieczy min 158 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min 145 kPa - pozostałe parametry zgodne z opisem SWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie z swz

Pytanie nr 4

Część 5

Pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwetę o odporności na rozerwanie na sucho min 145kPa - - pozostałe parametry zgodne z opisem SWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zgodnie z swz

Pytanie nr 5

Część 6

Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw serwet uniwersalnych w którego składzie serweta na stół narzędziowy wzmocniona jest w rozmiarze 190x150 cm (opakowanie zestawu), serweta przylepna jest w rozmiarze 200 x 200 cm (zamiast 175x200 cm) oraz dodatkowo w zestawie znajdują się 2 plastikowe pojemniki: 250 ml niebieski i 150 ml przeźroczysty czerwony

Obłożenie o odporności na przenikanie cieczy min. 158 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 145 kPa, w strefie wzmocnionej min. 339 kPa – pozostałe komponenty i parametry zgodne z opisem SWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zgodnie z swz

Pytanie nr 6

Część 8

Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do artroskopii kolana w którego składzie serweta nieprzylepna jest w rozmiarze 150 x 190 cm (zamiast 150 x 175 cm)

Obłożenie o odporności na przenikanie cieczy min. 158 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 145 kPa, w strefie wzmocnionej min. 339 kPa – pozostałe komponenty i parametry zgodne z opisem SWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zgodnie z swz

Pytanie nr 7

Część 10

Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do TUR o odporności obłożenia na przenikanie cieczy min. 158 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 145 kPa, w strefie wzmocnionej min. 339 kPa – pozostałe komponenty i parametry zgodne z opisem SWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zgodnie z swz

Pytanie nr 8

Część 11

Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do operacji żylaków o składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 x samoprzylepna serweta ginekologiczna z padem chłonnym z otworem (9 x 12 cm) 250/280 x 280 cm

1 x nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm

1 x samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50 x 50 cm

1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Materiał obłożenia - włóknina dwuwarstwowa (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa — laminat), o gramaturze min 55 g/m2, niepyląca, chłonna, absorpcyjna na całej powierzchni, bez dodatku lateksu. Serweta  spełnia wymagania normy PN EN 13795:2019 – 1  wymagania wysokie (na całej powierzchni serwety), jest odporna na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymała na wypychanie na mokro min 145 kpa. Serweta posiada oznaczenia kierunku   rozkładania w postaci piktogramu oraz oznaczony środek serwety głównej strzałką. Taśma samoprzylepna wyposażona w „fingerlifty”. Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy LOT, datę ważności oraz dane producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 9

Część 14

Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do laparoskopii w którego składzie serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm), serweta do zabiegów laparoskopii 250/260 x 280 cm (okno 28 x 32 cm) i torbami na narzędzia chirurgiczne, dodatkowo w zestawie znajduje się 1 taśma przylepna 10 x 50 cm oraz uchwyt Velcro 2 x 23 cm

Obłożenie o odporności na przenikanie cieczy min. 158 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 145 kPa, w strefie wzmocnionej min. 339 kPa – pozostałe komponenty i parametry zgodne z opisem SWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zgodnie z swz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 30.05.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Dotyczy Części 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o poniższych parametrach ?

Jednorazowy, jałowy, fartuch chirurgiczny wykonany z sześciowarstwowej włókniny polipropylenowej SSMMMS o gramaturze min. 35 g/m2.  Odporny na działanie alkoholu. Do procedur generujących dużą ilość płynów. Od klatki piersiowej w dół, fartuch zbudowany z miękkiej, mocnej folii polietylenowej 50 µm . W rękawach dodatkowo oddychające wzmocnienie z dwuwarstwowego laminatu z polietylenu i polipropylenu 38 g/m2 mocowane na całym obwodzie. Rękaw zakończony elastycznym mankietem o długości 8 cm z dzianiny w 100% poliestrowej, antyalergicznej posiadającej potwierdzenie certyfikatem. Fartuch posiada dodatkowo pętelkę na palec o wymiarach 11 x 2 cm, aby zapobiec zsuwaniu się rękawa podczas zabiegu. Ergonomiczny projekt (2 kontrafałdy) zapewnia użytkownikowi większą swobodę ruchów w pozycji siedzącej. Tylne części fartucha nie zachodzą na siebie, co pozwala lepiej regulować temperaturę. Fartuch posiada 2 troki w okolicy karku 25 x 1 cm i 2 troki w pasie 83 x 6,5 cm. Szwy fartucha wykonane ultradźwiękową . Długość fartucha (mierzona od najwyższego punktu fartucha) min. 185 cm, Szerokość od pachy do pachy min. 72 cm.  Oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk na fartuchu widoczny przed rozłożeniem. Do każdego fartucha dołączone dwa celulozowe ręczniki. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w papier krepowy. Opakowanie jednostkowe typu Multivac (folia-papier), posiadające 2 transferowe etykiety, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej, które zawierają numer referencyjny produktu, numer LOT, kod kreskowy (EAN) i datę ważności. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019. Część górna fartucha i rękawy: I klasa palaności, 8 poziom repelnetności.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 2

Dotyczy Części 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony  o poniższym składzie i  parametrach ?

1 x Serweta na stolik narzędziowy, standardowa 190x150 cm wykonana z folii polietylenowej o grubości 50 µm wzmocniona włókniną polipropylenową o gramaturze 30g/m2, całkowita gramatura w obszarze wzmocnionym 83 g/m2. Wielkość obszaru wzmocnienia 64x190 cm.

4 x Ręczniki do rąk

1 x Taśma przylepna 10x50 cm

2 x Samoprzylepna serweta 75x90 cm, wzmocniona pedem chłonnym 20 x 50 cm,   wykonana na całej powierzchni laminatu PP/PE o gramaturze 67,5 g/m2 (zdolność absorbcji cieczy 196 ml/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 183/163 kPa.)  W strefie krytycznej łata chłonna wykonana z laminatu PE/VSC/VSC o gramaturze 94,2 g.m2 (zdolność absorbcji cieczy 442 ml/m2, , odporność na rozerwanie na sucho/mokro 102/74 kPa)

1 x Samoprzylepna serweta 240 x 150 cm , wzmocniona pedem chłonnym 20 x 50 cm , wykonana na całej powierzchni laminatu PP/PE o gramaturze 67,5 g/m2 (zdolność absorbcji cieczy 196 ml/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 183/163 kPa.)  W strefie krytycznej łata chłonna wykonana z laminatu PE/VSC/VSC o gramaturze 94,2 g.m2 (zdolność absorbcji cieczy 442 ml/m2, , odporność na rozerwanie na sucho/mokro 102/74 kPa)

1 x Samoprzylepna serweta 180 x 175 cm wzmocniona pedem chłonnym 20 x 50 cm, wykonana na całej powierzchni laminatu PP/PE o gramaturze 67,5 g/m2 (zdolność absorbcji cieczy 196 ml/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 183/163 kPa.)  W strefie krytycznej łata chłonna wykonana z laminatu PE/VSC/VSC o gramaturze 94,2 g.m2 (zdolność absorbcji cieczy 442 ml/m2, , odporność na rozerwanie na sucho/mokro 102/74 kPa)

1 x Serweta na stolik Mayo 145x80 cm wykonana z folii polietylenowej o grubości 50 µm wzmocniona włókniną polipropylenową o gramaturze 30g/m2, całkowita gramatura w obszarze wzmocnionym 79 g/m2. Wielkość obszaru wzmocnienia 64x145 cm.

Zestaw opakowany w worek polietylenowy z opaską TYVEC; po otwarciu margines min. 5 mm zapobiegający przypadkowemu rozjałowieniu podczas wyjmowania zestawu.  Etykieta główna zawierająca skład zestawu umieszczona wewnątrz zestawu. Dodatkowo 4 naklejki transferowe zawierające nr REF, nr LOT i datę ważności. Zestaw do transportu pakowany podwójnie w worek polietylenowy i karton zewnętrzny. Sterylizacja tlenek etylenu. Obłożenie zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zgodnie z swz

Pytanie nr 3

Dotyczy Części 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw podstawowy o poniższym składzie i  parametrach ?

1 x Serweta na stolik narzędziowy, standardowa 190x150 cm wykonana z folii polietylenowej o grubości 50 µm wzmocniona włókniną polipropylenową o gramaturze 30g/m2, całkowita gramatura w obszarze wzmocnionym 83 g/m2. Wielkość obszaru wzmocnienia 64x190 cm.

4 x Ręczniki do rąk

1 x Taśma przylepna 10x50 cm

2 x Samoprzylepna serweta 75x90 cm, wzmocniona pedem chłonnym 20 x 50 cm,   wykonana na całej powierzchni laminatu PP/PE o gramaturze 67,5 g/m2 (zdolność absorbcji cieczy 196 ml/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 183/163 kPa.)  W strefie krytycznej łata chłonna wykonana z laminatu PE/VSC/VSC o gramaturze 94,2 g.m2 (zdolność absorbcji cieczy 442 ml/m2, , odporność na rozerwanie na sucho/mokro 102/74 kPa)

1 x Samoprzylepna serweta 240 x 150 cm , wzmocniona pedem chłonnym 20 x 50 cm , wykonana na całej powierzchni laminatu PP/PE o gramaturze 67,5 g/m2 (zdolność absorbcji cieczy 196 ml/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 183/163 kPa.)  W strefie krytycznej łata chłonna wykonana z laminatu PE/VSC/VSC o gramaturze 94,2 g.m2 (zdolność absorbcji cieczy 442 ml/m2, , odporność na rozerwanie na sucho/mokro 102/74 kPa)

1 x Samoprzylepna serweta 180 x 175 cm wzmocniona pedem chłonnym 20 x 50 cm, wykonana na całej powierzchni laminatu PP/PE o gramaturze 67,5 g/m2 (zdolność absorbcji cieczy 196 ml/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 183/163 kPa.)  W strefie krytycznej łata chłonna wykonana z laminatu PE/VSC/VSC o gramaturze 94,2 g.m2 (zdolność absorbcji cieczy 442 ml/m2, , odporność na rozerwanie na sucho/mokro 102/74 kPa)

1 x Serweta na stolik Mayo 145x80 cm wykonana z folii polietylenowej o grubości 50 µm wzmocniona włókniną polipropylenową o gramaturze 30g/m2, całkowita gramatura w obszarze wzmocnionym 79 g/m2. Wielkość obszaru wzmocnienia 64x145 cm.

Zestaw opakowany w worek polietylenowy z opaską TYVEC; po otwarciu margines min. 5 mm zapobiegający przypadkowemu rozjałowieniu podczas wyjmowania zestawu.  Etykieta główna zawierająca skład zestawu umieszczona wewnątrz zestawu. Dodatkowo 4 naklejki transferowe zawierające nr REF, nr LOT i datę ważności. Zestaw do transportu pakowany podwójnie w worek polietylenowy i karton zewnętrzny. Sterylizacja tlenek etylenu. Obłożenie zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie z swz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 01.06.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Część 2

Czy Zamawiający dopuści jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych, urologicznych, endoskopowy, wykonany z włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m2  i wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej, fartuch z poszerzoną konstrukcją umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami  postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 6,5-7,5 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 130 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 95,4 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 88,5 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: XXL ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z swz.

Pytanie nr 2

Część 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zgodnie z swz.

Pytanie nr 3

Część 3

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2, o wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O, chłonność wraz ze wzmocnieniem 478%, I klasa palności?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie z swz.

Pytanie nr 4

Część 3, 4, 8, 9, 10, 12, 14

Czy Zamawiający dopuści obłożenie pakowane zbiorczo w karton zabezpieczony dodatkowo wewnętrznie workiem foliowym PE?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zgodnie z swz

Pytanie nr 5

Część 3, 4, 8, 9, 12, 14

Czy Zamawiający dopuści obłożenie sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zgodnie z swz

Pytanie nr 6

Część 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x190 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zgodnie z swz

Pytanie nr 7

Część 4

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa, odporności na penetrację płynów 188 cm H2O, chłonności warstwy Część 6zewnętrznej 287% ?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zgodnie z swz

Pytanie nr 8

Część 5, pozycja 1-6, III

Czy Zamawiający dopuści serwety o odporności na przenikanie cieczy 196cm H2O, chłonności 600%, odporności na rozerwanie min. 99,4kpa?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zgodnie z swz

Pytanie nr 9

Część 5, pozycja 1-6, II, III, IV

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane zbiorczo w karton zabezpieczony dodatkowo wewnętrznie workiem foliowym PE?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zgodnie z swz

Pytanie nr 10

Część 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwety z otworem 6x8cm lub 7cm?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zgodnie z swz

Pytanie nr 11

Część 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zgodnie z swz

Pytanie nr 12

Część 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zgodnie z swz

Pytanie nr 13

Część 5, pozycja II

Czy Zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną na stół instrumentalny o wymiarach 150x190cm, wykonaną z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2. Serweta dwuwarstwowa (włóknina + folia). Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Chłonność serwety 350%, odporności na przenikanie cieczy 188cm H2o, wytrzymałości na wypychanie min. 95 kpa, w kolorze niebieskim?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zgodnie z swz

Pytanie nr 14

Część 5, pozycja III

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zgodnie z swz

Pytanie nr 15

Część 5, pozycja II, IV

Czy Zamawiający dopuści serwety sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zgodnie z swz

Pytanie nr 16

Część 5, pozycja IV

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo wykonaną z niepiaskowanej folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, odporności na przenikanie cieczy 188cmH2O?

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zgodnie z swz

Pytanie nr 17

Część 6, 7

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zgodnie z swz

Pytanie nr 18

Część 6

Czy Zamawiający serwetę na stół narzędziowy wzmocnioną w rozmiarze 190cm x 150cm ?(opakowanie zestawu)

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zgodnie z swz

Pytanie nr 19

Część 7, pozycja 1

Część 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę przylepną w rozmiarze 180cm x 180cm (zamiast 175cm x 200cm)?

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zgodnie z swz

Pytanie nr 20

Część 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny w rozmiarze M zapakowane razem z całym zestawem, ale umieszczony na samej jego górze?

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zgodnie z swz

Pytanie nr 21

Część 6

Czy Zamawiający dopuści ręcznik celulozowy w rozmiarze 30cm x 30cm?

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zgodnie z swz

Pytanie nr 22

Część 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowo dołożonymi kompresami z gazy w ilości 5 szt?                                                                                                                                    Odpowiedź na pytanie nr 22

Zgodnie z swz

Pytanie nr 23

Część 6

Czy Zamawiający dopuści obłożenie o chłonność materiału laminatu 600%, chłonność w miejscu padu 680%, łączna chłonność w obszarze krytycznym ponad 900%, odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej 110 kPa, w strefie wzmocnionej 180 kPa?

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zgodnie z swz

Pytanie nr 24
Część 6, 7

Czy Zamawiający dopuści zestawy pakowane zbiorczo w karton zabezpieczony dodatkowo wewnętrznie workiem foliowym PE?

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zgodnie z swz

Pytanie nr 25

Część 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie pacjenta wykonane  dwuwarstwowego laminatu (PP+PE) o gramaturze 60g/m2, absorpcja cieczy 600%, całkowita gramatura materiału w obrębie łat chłonnych 140g/m2, absorpcja cieczy 680%,wytrzymałość na wypychanie na mokro 172kPa?

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zgodnie z swz

Pytanie nr 26

Część 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw bez parametru spływ cieczy % , które nie są wymagane zgodne z normą EN 13795 odpowiedzialną za obłożenia chirurgiczne?

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zgodnie z swz

Pytanie nr 27

Część 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie rozmiaru fartucha w postaci pieczątki umieszczonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem?

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zgodnie z swz

Pytanie nr 28

Część 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30cm x 30cm?

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zgodnie z swz

Pytanie nr 29

Część 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny w rozmiarze 128cm +/- 3cm?

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zgodnie z swz

Pytanie nr 30

Część 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny w rozmiarze 157cm +/-3cm?

Odpowiedź na pytanie nr 30

Zgodnie z swz

Pytanie nr 31

Część 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną w rozmiarze 10cm x 50cm?

Odpowiedź na pytanie nr 31

Zgodnie z swz

Pytanie nr 32

Część 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną 1 komorową w rozmiarze 30cm x 40cm?

Odpowiedź na pytanie nr 32

Zgodnie z swz

Pytanie nr 33

Część 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepną serwetę operacyjną wzmocnioną w rozmiarze 180cm x 180cm (zamiast 175cm x 180cm) z paskiem samoprzylepnym o dł. 80cm?

Odpowiedź na pytanie nr 33

Zgodnie z swz

Pytanie nr 34

Część 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepną serwetę  operacyjną w rozmiarze 150cm x 240cm wzmocnioną w polu krytycznym, rozmiar taśmy przylepnej na dłuższym boku o wymiarach  5cm 80cm?

Odpowiedź na pytanie nr 34

Zgodnie z swz

Pytanie nr 35

Część 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowo dołożonymi kompresami z gazy w ilości 5 szt?

Odpowiedź na pytanie nr 35

Zgodnie z swz

Pytanie nr 36

Część 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści materiał obłożenia ,wytrzymałość na wypychanie ma mokro 100kPa?

Odpowiedź na pytanie nr 36

Zgodnie z swz

Pytanie nr 37

Część 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie rozmiaru fartucha w postaci pieczątki umieszczonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem?

Odpowiedź na pytanie nr 37

Zgodnie z swz

Pytanie nr 38

Część 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści etykietę centralną umieszczoną  w widocznym miejscu wewnątrz zestawu?

Odpowiedź na pytanie nr 38

Zgodnie z swz

Pytanie nr 39

Część 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30cm x 30cm?

Odpowiedź na pytanie nr 39

Zgodnie z swz

Pytanie nr 40

Część 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny w rozmiarze 128cm +/- 3cm?

Odpowiedź na pytanie nr 40

Zgodnie z swz

Pytanie nr 41

Część 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny w rozmiarze 157cm +/-3cm?

Odpowiedź na pytanie nr 41

Zgodnie z swz

Pytanie nr 42

Część 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną z tolerancją rozmiaru +/-1cm?

Odpowiedź na pytanie nr 42

Zgodnie z swz

Pytanie nr 43

Część 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną 1 komorową w rozmiarze 30cm x 40cm?

Odpowiedź na pytanie nr 43

Zgodnie z swz

Pytanie nr 44

Część 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepną serwetę operacyjną wzmocnioną w rozmiarze 180cm x 180cm Zamiast 175cm x 180cm) z paskiem samoprzylepnym o dł. 80cm?

Odpowiedź na pytanie nr 44

Zgodnie z swz

Pytanie nr 45

Część 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepną serwetę  operacyjną w rozmiarze 150cm x 240cm wzmocnioną w polu krytycznym, rozmiar taśmy przylepnej na dłuższym boku o wymiarach  5cm x 80cm?

Odpowiedź na pytanie nr 45

Zgodnie z swz

Pytanie nr 46

Część 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowo dołożonymi kompresami z gazy w ilości 5 szt?

Odpowiedź na pytanie nr 46

Zgodnie z swz

Pytanie nr 47

Część 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta  z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm  o wymiarach 230 cm x 320 cm , zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, wykonane z włókniny typu spunlance

- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 47

Zgodnie z swz

Pytanie nr 48

Część 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 110/100 kPa, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 196 cm H2O,  chłonności warstwy zewnętrznej min. 600% ?

Odpowiedź na pytanie nr 48

Zgodnie z swz

Pytanie nr 49

Część 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serweta wykonane z materiału dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2. Łączna gramatura w strefie krytycznej 136 g/m2, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O, chłonności wzmocnienia min. 680%

- 1x serweta o wymiarach 250cm x 300cm zintegrowana z osłoną na ekran oraz dwoma osłonami na kończyny dolne, wyposażona w dwa otwory o wymiarach 14cm x 43cm wypełnione folią chirurgiczną oraz wzmocnienie wysokochłonne o wymiarach 85cm x 220cm,

- 1 x kieszeń samoprzylepna jednokomorowa 50cm x 60cm

- 4 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm,

- 1 x taśma lepna 10cm x 50cm,

- 1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm,

1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm

Opakowanie typu Header Bag?

Odpowiedź na pytanie nr 49

Zgodnie z swz

Pytanie nr 50

Część 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, dolna część serwety wykonana z niebieskiej folii PE, o wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa, odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H2O

- 1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o średnicy 6 cm oraz kroczowym 6 cm, zintegrowana z bezlateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 50

Zgodnie z swz

Pytanie nr 51

Część 12

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O, chłonności wzmocnienia min. 680%.

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm

- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm

- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 150cm (450cm w stanie rozciągniętym)

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 51

Zgodnie z swz

Pytanie nr 52

Część 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ściereczki wykonane z włókniny typu spunlance

Odpowiedź na pytanie nr 52

Zgodnie z swz

Pytanie nr 53

Część 13, pozycja 1-6

Czy Zamawiający dopuści asortyment sterylizowany radiacyjnie?

Odpowiedź na pytanie nr 53

Zgodnie z swz

Pytanie nr 54

Część 14

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa., odporności na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O, chłonności wzmocnienia min. 680%

- 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

- 1 x samoprzylepna kieszeń jednokomorowa o wymiarach 30 cm x 40 cm

- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 54

Zgodnie z swz

Pytanie nr 55

Część 16, pozycja 1A

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 14x25cm o powierzchni lepnej 14x21cm?

Odpowiedź na pytanie nr 55

Zgodnie z swz

Pytanie nr 56

Część 16, pozycja 1B

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 20x30cm o powierzchni lepnej 20x26cm?

Odpowiedź na pytanie nr 56

Zgodnie z swz

Pytanie nr 57

Część 16, pozycja 1C

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 28x45cm o powierzchni lepnej 22x45cm?

Odpowiedź na pytanie nr 57

Zgodnie z swz

Pytanie nr 58

Część 16, pozycja 1D

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 30x40cm o powierzchni lepnej 30x36cm?

Odpowiedź na pytanie nr 58

Zgodnie z swz

Pytanie nr 59

Część 16, pozycja 1E

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45x55cm o powierzchni lepnej 45x49cm?

Odpowiedź na pytanie nr 59

Zgodnie z swz

Pytanie nr 60

Część 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z poliuretanu o grubości 0,03mm, paroprzepuszczalności 850g/m2/24h?

Odpowiedź na pytanie nr 60

Zgodnie z swz

Pytanie nr 61

Część 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie transportowe – karton?

Odpowiedź na pytanie nr 61

Zgodnie z swz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 31.05.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Część 5 poz. 5,6

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze min. 40,6 g/m2 o odporności na penetracje płynów min. 118 cm H2O, odporności na rozerwanie min. 87 kPa, chłonność materiału laminatu min. 75 ml/m2. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.                                                                                                                                                                                                                Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza takie serwety.

Pytanie nr 2

Część 5

Czy Zamawiający dopuści serwety które posiadają minimum dwie etykiety samoprzylepne na pojedynczym opakowaniu jednostkowym typu papier/folia a nie na opakowaniu zbiorczym?                                                                Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający dopuszcza takie serwety

Pytanie nr 3

Część 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw w którym  całkowita gramatura materiału i łaty chłonnej wynosi 109 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.                                                                                                                                                                 Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający dopuszcza takie serwety

Pytanie nr 4

Część 9 część B

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przedstawienia próbki.                                            Odpowiedź na pytanie nr 4

Patrz poniżej modyfikacjia swz

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 1.06.2022 r. pytaniami do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie 1, dot. Części nr 3 – Obłożenia III (zestaw podstwowy)

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu podstawowego o poniższym skłądzie i parametrach:

•	1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, ze wzmocnieniem 60x145cm

•	1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm (

owinięcie zestawu)

•	1 serweta  przylepna  150x240cm

•	1 serweta przylepna 170x180cm

•	2 serwety przylepne 75x90cm

•	1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,

•	4 ręczniki celulozowe 30x40cm

Serwety wykonane z laminatu składającego się z dwóch warstw (włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej) o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 62 g/m2 (bez padu chłonnego), odporności na przenikanie cieczy min. 240cm H2O. Siła wypychania (na sucho) 344,8 kPA (na mokro) 206,9 kPA.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę producenta/importera, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z obowiązującymi normami. Opakowanie  - karton zabezpieczony dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Próbki

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z swz

Pytanie 2, dot. Części nr 3 – Obłożenia III (zestaw podstwowy)

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu podstawowego o poniższym skłądzie i parametrach:

•	1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, ze wzmocnieniem 60x145cm

•	1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm (

owinięcie zestawu)

•	1 serweta  przylepna  150x240cm

•	1 serweta przylepna 170x180cm

•	2 serwety przylepne 75x90cm

•	1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,

•	4 ręczniki celulozowe 30x40cm

Serwety wykonane z laminatu składającego się z dwóch warstw (włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej) o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 62 g/m2 (bez padu chłonnego), odporności na przenikanie cieczy min. 240cm H2O. Siła wypychania (na sucho) 344,8 kPA (na mokro) 206,9 kPA.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę producenta/importera, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z obowiązującymi normami. Opakowanie  - karton zabezpieczony dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Próbki

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zgodnie z swz

Pytanie 3, dot. Części nr 3 – Obłożenia III (zestaw podstwowy)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu uniwersalnego o poniższym składzie i parametrach:

•	1 osłona na stolik Mayo 80x145cm, ze wzmocnieniem 60x85cm,

•	1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm,

•	1 serweta  przylepna  150x240cm z przylepną taśmą, wzmocniona na powierzchni 50x75cm

•	1 serweta przylepna 175x200cm, z przylepną taśmą, wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm

•	2 serwety przylepne 75x90cm z przylepną taśmą, wzmocniona na powierzchni min. 45x60cm

•	1 włókninowa taśma samoprzylepna  9x50cm,

•	4 ręczniki celulozowe 30x40cm

Serwety wykonane dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu o gramaturze min. 62 g/m², ze wzmocnieniem z włókniny spunlace w strefie krytycznej o gramaturze 70 g/m² (łączna gramatura materiału bazowego i wzmocnienia 132 g/m²), odporności na przenikanie płynów w strefie krytycznej min. 200 cm H2O, odporności na rozerwanie na sucho / mokro w obszarze krytycznym min. 300/200 kPa,

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę producenta/importera, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z obowiązującymi normami. Opakowanie  - karton zabezpieczony dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Próbki

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie 4, dot.  Części nr 8 – Obłożenia VIII

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu uniwersalnego o poniższym składzie i parametrach:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm,

•	1 osłona na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm

•	1 serweta główna - 200x320cm posiadająca 2 elastometryczne (o zmiennej średnicy) otwory na nogę ø7 i ø5 cm, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt („rzep”)do mocowania przewodów i drenów

•	1 nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm,

•	1 osłona na kończynę 25x80cm,

•	2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,

•	2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Serwety wykonane z laminatu składającego się z dwóch warstw (włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej) o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 62 g/m2 (bez padu chłonnego), odporności na przenikanie cieczy min. 240cm H2O. Siła wypychania (na sucho) 344,8 kPA (na mokro) 206,9 kPA.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę producenta/importera, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z obowiązującymi normami. Opakowanie  - karton zabezpieczony dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Próbki

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający dopuszcza powyższe

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 31.05.2022 r. pytaniem do swz Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie

Dotyczy treści projektu umowy:

1.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści projektu w § 7 umowy w zakresie kar umownych na:

„§ 7

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 5% wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy”?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z swz

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

1) w części 16 pkt. swz „Przedmiotowe środki dowodowe“  w pkt. 1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „2) próbki dla zaoferowanego w następujących częściach asortymentu tj. w części nr 1 w poz. 1,2 – 1 zestaw, w poz. 3 - 1 szt.; w części nr 2 w pozycji A lub B lub C - 1 szt.; w części  nr 3 w poz. A lub B lub C  - 1 zestaw; w części nr 5 w poz. I.1,I.2,I.3,I.4,I.5,I.6, II, III, IV- 1 szt.; w części nr 6 w poz. A lub B – 1 zestaw; w części nr 8 w poz. A lub B lub C – 1 zestaw; w części nr 9 w pozycji A lub B – 1 zestaw; w części nr 10 w poz. A lub B – 1 zestaw; w części nr 11 w poz. 1 – 1 zestaw; w części nr 12 w poz. A lub B – 1 zestaw; w części nr 13 w pozycji 1,2,3,4,5,6 – 1 szt.; w części nr 14 – w poz. 1 – 1 zestaw; w części nr 15, w poz. nr 1 – 1 szt.; w części nr 16. , w poz. nr   A lub 1B lub 1C lub 1D lub 1E – 1 szt. (próbka musi potwierdzać również nadrukowany fabrycznie na opakowaniu numer katalogowy zaoferowany w formularzu cenowym - jeśli dotyczy oraz wymogi swz”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza sie nowy zapis o następujacej treści: “

2) próbki dla zaoferowanego w następujących częściach asortymentu tj. w części nr 1 w poz. 1,2 – 1 zestaw, w poz. 3 - 1 szt.; w części nr 2 w pozycji A lub B lub C - 1 szt.; w części  nr 3 w poz. A lub B lub C  - 1 zestaw; w części nr 5 w poz. I.1,I.2,I.3,I.4,I.5,I.6, II, III, IV- 1 szt.; w części nr 6 w poz. A lub B – 1 zestaw; w części nr 8 w poz. A lub B lub C – 1 zestaw; w części nr 10 w poz. A lub B – 1 zestaw; w części nr 11 w poz. 1 – 1 zestaw; w części nr 12 w poz. A lub B – 1 zestaw; w części nr 13 w pozycji 1,2,3,4,5,6 – 1 szt.; w części nr 14 – w poz. 1 – 1 zestaw; w części nr 15, w poz. nr 1 – 1 szt.; w części nr 16. , w poz. nr   A lub 1B lub 1C lub 1D lub 1E – 1 szt. (próbka musi potwierdzać również nadrukowany fabrycznie na opakowaniu numer katalogowy zaoferowany w formularzu cenowym - jeśli dotyczy oraz wymogi swz.“

2) w Rozdziale 20 –„Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w pkt.20.1.  wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: 19 czerwca 2023 r. do godz. 10:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „21 czerwca 2023 r. o godz. 10:00”,

3) w Rozdziale 20 –„Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w pkt. 20.2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „19 czerwca 2023 r. do godz. 11:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „21 czerwca 2023 r. o godz. 11:00”,

4) w Rozdziale 21 –„Termin związania ofertą”, wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „18 lipca 2023 r..”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „ 20 lipca 2023 r.”

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.

Dnia 16.06.2023 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację swz zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania .