Toruń, 2023-11-29

L.dz. SSM.DZP.200.80.2023

## dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów ortopedycznych.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 12.10.2023 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1, dotyczy Część 3 – Sterylne tytanowe gwoździe śródszpikowe II TABELA B, II Gwóźdź udowy rekonstrukcyjny

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu, Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poniższych pozycji z Części nr 3 (gwoździe śródszpikowe II TABELA B, II Gwóźdź udowy rekonstrukcyjny) do oddzielnego zadania ?

|  |  |
| --- | --- |
| II | Gwóźdź udowy rekonstrukcyjny |
| 2. | Gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny.Boczne wygięcie w części proksymalnej 4°, średnica proksymalna gwoździa ø15.6 mm. Gwóźdź krótki: dł.180 mm, śr. ø9, ø11, ø13mm, uniwersalny, gwóźdź długi: dł. 260-460mm, śr. ø9, ø11,ø 13mm, w wersji prawy i lewy, ze skokiem co 20mm, krzywa ugięcia 1800mm, kąt CCD:125°,130°. Dodatkowe wygięcie gwoździa długiego w części dalszej 3° w płaszczyźnie strzałkowej, śruba doszyjkowa ø 10.5 mm z owalnym gwintem podpierającym, długość 70-130mm ze skokiem co 5mm, samogwintująca. Zintegrowany mechanizm blokujący statycznie i dynamicznie śrubę doszyjkową, dodatkowa antyrotacyjna śruba doszyjkowa ø5mm, dł.70-110 mm, zaślepka tytanowa, o przewyższeniu 0, 5, 10mm. Możliwość blokowania statycznego i dynamicznego w części dalszej. śruba dystalna ø5mm, dł. 20-80mm. instrumentarium pozwala na wykonanie śródoperacyjnej kompresji  międzyodłamowej |
| 2.1 | Gwóźdź krótki |
| 2.2 | Gwóźdź długi |
| 2.3 | Śruba doszyjna |
| 2.4 | Śruba blokująca |
| 2.5 | Śruba antyrotacyjna |
| 2.6 | Zaślepka |

Odpowiedź na pytanie nr 1

Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 2, dotyczy Projektu umowy dla zadania nr 3, § 4 pkt. 11 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu użyczenia na czas trwania umowy wiertarki ortopedycznej akumulatorowej przeziernej z celowaniem ?

Pytanie nr 3, dotyczy Części nr 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź na pytanie nr 2 i 3

Zgodnie z SWZ.

Dnia 29.11.2023 r. odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.