Toruń, 2023-11-29

L.dz. SSM.DZP.200.80.2023

## dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów ortopedycznych.

Na podstawie art. 137 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że  w załączniku nr 1, części 4 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „

Część 4 –  Implanty do zabiegów artroskopowych

Tabela A

| Lp. | nazwa | jedn. miary | ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeżeli dotyczy* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kotwica tytanowa 3mm ze wzmocnioną nicią, na sterylnym podajniku. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kotwica tytanowa 5mm i 6,5mm ze wzmocnionymi nićmi, na sterylnym podajniku | Szt. | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kotwica z materiału PEEK, wbijana - z tytanowym grotem, bez konieczności nawiercania, bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia 8 nitek, średnica 4,5mm, długość 25,8mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Prowadnica nitinolowa do przeszywacza tkanki miękkiej typu Quattro | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bezwęzłowy system do leczenia niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant. | Sz. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium: płaszcz, popychacz, wiertło 4,5mm do poz.5 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nitki dwupak rozmiar 2, bez igły nr katal. CM-0222 MaxBraid Zimmer lub równaważne dwie nitki do szycia łękotki #2 bez igły - pakowane sterylnie. Kolor: 1 black/blue i 1 blue. Opakowanie zawierające dwie nitki | Opak. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu strzałkowa-piszczelowego składający się z:1. guzika wykonanego z tytanu o średnicy 6,35mm 2. ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant | Szt. | 78 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wersja BTB- Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową, dodatkowa bezwęzłowa pętla do bloczka kostnego. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | A.Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wydłużone Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniemograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. B. Rekonstrukcja ACL: mocowanie piszczelowe - Implant - 2 pętle polietylenowe samozaciskowe, regulowane, bezwęzłowe. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Rekonstrukcja ACL:mocowanie udowe lub piszczelowe. Śruba interferencyjna tytanowa. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Średnica 7- 11 mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy. Pakowane pojedynczo, sterylne | Szt. | 104 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie piszczelowe - Guzik tytanowy, średnica 10mm | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Miękka uniwersalna kotwica o średnicy 1mm wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, nici 2/0 lub 3/0 sterylny podajnik, wiertło w zestawie | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Miękka bezwęzłowa kotwica do barku o średnicy 1mm wykonana z plecionki poliestrowej wna sterylnym podajniku, Średnica 2,1mm, nitka #1 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów. o średnicy 2,9mm wykonana z plecionki poliestrowej na sterylnym podajniku, Dwie różnokolorowe wzmocnione nici | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Uwaga: Wiertło kaniulowane 4,5mm; 3,2mm oraz szydło do prowadzenia przeszczepu - wielorazowe wymagane w instrumentarium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | *- dotyczy braku numeru katalogowego – w przypadku występowania e ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów Wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli. |
| 20. | Uwaga: 1) należy wycenić każdy element kompletu jeśli dotyczy. 2) Oświadczmy, że po w szczepieniu ww. implantów może/ nie może * być wykonywane badanie TK i NMR. *- niepotrzebne skreślić |

Tabela B

| Lp. | nazwa | jedn. miary | ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeżeli dotyczy* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kotwica tytanowa do rekonstrukcji obrąbka barkowego, samogwintująca (wkręcana) o średnicy 2.8mm, zaopatrzona w szew niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy aplikator | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kotwica tytanowa do rekonstrukcji stożka rotatorów, samogwintująca (wkręcana), o średnicy 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm lub 6.5 mm, z wydłużonym ostrym końcem ułatwiającym zaimplantowanie, zaopatrzona w 2 lub 3 nitki (rozmiar 6,5mm) niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator | Szt. | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kotwica niewchłanialna, bezwęzłowa, wbijano-wkręcana, o otwartej konstrukcji gwarantującej lepsze wrastanie kości. Wykonana z materiału PEEK , zaopatrzona w tytanową końcówkę ułatwiającą wprowadzenie. Średnica kotwicy 5.0mm, długość po zaimplantowaniu 22mm. Podwójne mocowanie nitek - do kości oraz w środku kotwicy. Mieści 4 taśmy lub 6 nitek. Nie wymaga nawiercania. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny ładunek do w/w rękojeści w składzie : pułapka na nicie, nitynolowa, wstępnie zagięta igła, system do rozłożenia narzędzia i przygotowania do ponownej sterylizacji. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw 2 tytanowych płytek z 4 otworami w każdej i kombinacji 4 politenowych nići , wysokiej wystrzyamłoaści , stosowanej do artroskopowej rekonstrukcji przewlekłego zwichnięćia stawu barkowo obojczykowego AC metodą Weaver Dunn Chuinard , gdzie wezeł jest położony poniżej kości kruczej a nie nad obojczykiem , tym samym pozwala uniknąć erozji przes skóre wynikającej z infekcji miejscowej .Zestaw sterylny celownik dostępny wielorazowy . | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, oparty na bazie dwóch guzików, wykonanych ze stali nierdzewnej, połączonych taśmą chirurgiczną o szerokości 2,3 mm oraz wiertła/drutu o średnicy 3,5 mm, na którego dystalnym końcu znajduje się oczko. System umożliwiający redukcję dystansu pomiędzy guzikami bez wiązania węzła. Dostępny w dwóch wersjach: zestaw do rekonstrukcji więzozrostu w przypadku złamanej kości strzałkowej - guzik boczny osadzony jest w otworze 3,5 mm oraz licuje się z powierzchnią płyty użytej do zespolenia złamania. Konstrukcja systemu umożliwiająca mikro ruchy pomiędzy kością piszczelową a strzałkową, eliminująca komplikacje powszechnie występujące w przypadku zespolenia sztywnymi śrubami do rekonstrukcji więzozrostu. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dwie nitki do szycia łękotki #2 bez igły. Kolor: blue. Nici polietylenowe, o podwyższonej wytrzymałości, sterylne, pakowane pojedynczo. Kpl. zawiera 2 nitki | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Podłużna płytka z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości min 1000N (bez węzła). Długość pętli od 15-60 mm. Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki, każda o grubości #5, służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym • zamiennie wymaga się dostarczenia płytki na trwale związanej z podwójną pętlą w rozmiarach 20-60 mm skok co 5mm do więzadła właściwego rzepki • implant wydłużony 20mm stanowiący nakładkę, służący do zabiegów rewizyjnych • implant bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwarty z jednej strony w rozmiarach: 5,6,7,8 i 9mm | Szt. | 82 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruby tytanowe z głową lub bez, z gwintem oszczędzającym przeszczep w rozmiarach 7-11 mm i długościach 20-40 mm | Szt. | 104 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sterylny, okrągły, tytanowy guzik, o średnicy 15 i 17 mm, przeznaczony do mocowania piszczelowego w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Miękka kotwica o średnicy 1,7 mm lub 1,9 mm z plecionki poliestrowej #5, załadowana jedną nicią #2(1,7 mm) lub dwiema nićmi #1(1,9 mm), wyposażona w system zabezpieczający przed przypadkowym założeniem kotwicy oraz sygnał dzwiękowy CLICK oznajmiający prawidłowe założenie kotwicy. Loża pod kotwicę o długości max. 20 mm. Również kotwica XL z jedną nicią #2 o przedłużonym wprowadzaczu, do do rekonstrukcji obrąbka w biodrze. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Miękka ktowica o wymiarach 1,8mmx15mm z jedną nicią do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka ( po implementacji supeł o średnicy 3,5x4,5 mm) lub 2,8mmx20 mm, z dwoma nićmi, do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów ( po implementacji supeł o średnicy 4,7x5,5 mm) | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Uwaga: Wiertło kaniulowane 4,5mm; 3,2mm oraz szydło do prowadzenia przeszczepu - wielorazowe wymagane w instrumentarium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | *- dotyczy braku numeru katalogowego – w przypadku występowania e ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów Wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli. |
| 16. | Uwaga: 1) należy wycenić każdy element kompletu jeśli dotyczy. 2) Oświadczmy, że po w szczepieniu ww. implantów może/ nie może * być wykonywane badanie TK i NMR. *- niepotrzebne skreślić |

„ , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza zapis o następującej treści: „

Część 4 –  Implanty do zabiegów artroskopowych

Tabela A

| Lp. | nazwa | jedn. miary | ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeżeli dotyczy* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kotwica tytanowa 3mm ze wzmocnioną nicią, na sterylnym podajniku. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kotwica tytanowa 5mm i 6,5mm ze wzmocnionymi nićmi, na sterylnym podajniku | Szt. | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kotwica z materiału PEEK, wbijana - z tytanowym grotem, bez konieczności nawiercania, bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia 8 nitek, średnica 4,5mm, długość 25,8mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Prowadnica nitinolowa do przeszywacza tkanki miękkiej typu Quattro | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bezwęzłowy system do leczenia niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant. | Sz. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium: płaszcz, popychacz, wiertło 4,5mm do poz.5 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nitki dwupak rozmiar 2, bez igły nr katal. CM-0222 MaxBraid Zimmer lub równaważne dwie nitki do szycia łękotki #2 bez igły - pakowane sterylnie. Kolor: 1 black/blue i 1 blue. Opakowanie zawierające dwie nitki | Opak. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu strzałkowa-piszczelowego składający się z:1. guzika wykonanego z tytanu o średnicy 6,35mm 2. ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant | Szt. | 78 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wersja BTB- Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową, dodatkowa bezwęzłowa pętla do bloczka kostnego. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | A.Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wydłużone Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniemograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. B. Rekonstrukcja ACL: mocowanie piszczelowe - Implant - 2 pętle polietylenowe samozaciskowe, regulowane, bezwęzłowe. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Rekonstrukcja ACL:mocowanie udowe lub piszczelowe. Śruba interferencyjna tytanowa. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Średnica 7- 11 mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy. Pakowane pojedynczo, sterylne | Szt. | 104 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie piszczelowe - Guzik tytanowy, średnica 10mm | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Miękka uniwersalna kotwica o średnicy 1mm wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, nici 2/0 lub 3/0 sterylny podajnik, wiertło w zestawie | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Miękka bezwęzłowa kotwica do barku o średnicy 1mm wykonana z plecionki poliestrowej wna sterylnym podajniku, Średnica 2,1mm, nitka #1 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów. o średnicy 2,9mm wykonana z plecionki poliestrowej na sterylnym podajniku, Dwie różnokolorowe wzmocnione nici | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Uwaga: Wiertło kaniulowane 4,5mm; 3,2mm oraz szydło do prowadzenia przeszczepu - wielorazowe wymagane w instrumentarium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | *- dotyczy braku numeru katalogowego – w przypadku występowania e ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów Wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli. |
| 20. | Uwaga: 1) należy wycenić każdy element kompletu jeśli dotyczy. 2) Oświadczmy, że po w szczepieniu ww. implantów może/ nie może * być wykonywane badanie TK i NMR. *- niepotrzebne skreślić |

Tabela B

| Lp. | nazwa | jedn. miary | ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeżeli dotyczy* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kotwica tytanowa do rekonstrukcji obrąbka barkowego, samogwintująca (wkręcana) o średnicy 2.8mm, zaopatrzona w szew niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy aplikator | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kotwica tytanowa do rekonstrukcji stożka rotatorów, samogwintująca (wkręcana), o średnicy 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm lub 6.5 mm, z wydłużonym ostrym końcem ułatwiającym zaimplantowanie, zaopatrzona w 2 lub 3 nitki (rozmiar 6,5mm) niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator | Szt. | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kotwica niewchłanialna, bezwęzłowa, wbijano-wkręcana, o otwartej konstrukcji gwarantującej lepsze wrastanie kości. Wykonana z materiału PEEK , zaopatrzona w tytanową końcówkę ułatwiającą wprowadzenie. Średnica kotwicy 5.0mm, długość po zaimplantowaniu 22mm. Podwójne mocowanie nitek - do kości oraz w środku kotwicy. Mieści 4 taśmy lub 6 nitek. Nie wymaga nawiercania. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny ładunek do w/w rękojeści w składzie : pułapka na nicie, nitynolowa, wstępnie zagięta igła, system do rozłożenia narzędzia i przygotowania do ponownej sterylizacji. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw 2 tytanowych płytek z 4 otworami w każdej i kombinacji 4 politenowych nići , wysokiej wystrzyamłoaści , stosowanej do artroskopowej rekonstrukcji przewlekłego zwichnięćia stawu barkowo obojczykowego AC metodą Weaver Dunn Chuinard , gdzie wezeł jest położony poniżej kości kruczej a nie nad obojczykiem , tym samym pozwala uniknąć erozji przes skóre wynikającej z infekcji miejscowej .Zestaw sterylny celownik dostępny wielorazowy . | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, oparty na bazie dwóch guzików, wykonanych ze stali nierdzewnej, połączonych taśmą chirurgiczną o szerokości 2,3 mm oraz wiertła/drutu o średnicy 3,5 mm, na którego dystalnym końcu znajduje się oczko. System umożliwiający redukcję dystansu pomiędzy guzikami bez wiązania węzła. Dostępny w dwóch wersjach: zestaw do rekonstrukcji więzozrostu w przypadku złamanej kości strzałkowej - guzik boczny osadzony jest w otworze 3,5 mm oraz licuje się z powierzchnią płyty użytej do zespolenia złamania. Konstrukcja systemu umożliwiająca mikro ruchy pomiędzy kością piszczelową a strzałkową, eliminująca komplikacje powszechnie występujące w przypadku zespolenia sztywnymi śrubami do rekonstrukcji więzozrostu. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dwie nitki do szycia łękotki #2 bez igły. Kolor: blue. Nici polietylenowe, o podwyższonej wytrzymałości, sterylne, pakowane pojedynczo. Kpl. zawiera 2 nitki | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Podłużna płytka z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości min 1000N (bez węzła). Długość pętli od 15-60 mm. Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki, każda o grubości #5, służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym • zamiennie wymaga się dostarczenia płytki na trwale związanej z podwójną pętlą w rozmiarach 20-60 mm skok co 5mm do więzadła właściwego rzepki • implant wydłużony 20mm stanowiący nakładkę, służący do zabiegów rewizyjnych • implant bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwarty z jednej strony w rozmiarach: 5,6,7,8 i 9mm | Szt. | 82 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruby tytanowe z głową lub bez, z gwintem oszczędzającym przeszczep w rozmiarach 7-11 mm i długościach 20-40 mm | Szt. | 104 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sterylny, okrągły, tytanowy guzik, o średnicy 15 i 17 mm, przeznaczony do mocowania piszczelowego w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Miękka kotwica o średnicy 1,7 mm lub 1,9 mm z plecionki poliestrowej #5, załadowana jedną nicią #2(1,7 mm) lub dwiema nićmi #1(1,9 mm), wyposażona w system zabezpieczający przed przypadkowym założeniem kotwicy oraz sygnał dzwiękowy CLICK oznajmiający prawidłowe założenie kotwicy. Loża pod kotwicę o długości max. 20 mm. Również kotwica XL z jedną nicią #2 o przedłużonym wprowadzaczu, do do rekonstrukcji obrąbka w biodrze. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Miękka ktowica o wymiarach 1,8mmx15mm z jedną nicią do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka ( po implementacji supeł o średnicy 3,5x4,5 mm) lub 2,8mmx20 mm, z dwoma nićmi, do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów ( po implementacji supeł o średnicy 4,7x5,5 mm) | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Uwaga: Wiertło kaniulowane 4,5mm; 3,2mm oraz szydło do prowadzenia przeszczepu - wielorazowe wymagane w instrumentarium lub wiertło kaniulowane 5,0mm oraz szydło do prowadzenia przeszczepu – wielorazowe wymagane w instrumentarium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | *- dotyczy braku numeru katalogowego – w przypadku występowania e ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów Wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli. |
| 16. | Uwaga: 1) należy wycenić każdy element kompletu jeśli dotyczy. 2) Oświadczmy, że po w szczepieniu ww. implantów może/ nie może * być wykonywane badanie TK i NMR. *- niepotrzebne skreślić |

„.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 29.11.2023 r. modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.