Toruń, 2023-11-30

L.dz. SSM.DZP.200.80.2023

## dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów ortopedycznych.

Na podstawie art. 137 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że  w tabeli załącznika nr 1, w części 6 -  Implanty ortopedyczne - płytki, wkręty wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „

| 24.3 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej, płyty prawe i lewe, długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej o długości od 109mm do 239mm przy ilości od 4 do 14 otworów w płycie . Płyty prawe i lewe. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

„ ,a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści; „

| 24.3 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej, płyty prawe i lewe, długość od 210 do 288mm, od 15 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

„.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 30.11.2023 r. modyfikację zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania.