

Toruń, 2023-09-21

L.dz. SSM.DZP.200.83.2023

## dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 05.06.2023 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SWZ - (Formularz asortymentowo-cenowy)

Część 1

Przedmiot zamówienia – Stół operacyjny

Pytanie 1. dot. pkt 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego z awaryjnym panelem wbudowanym w kolumnę stołu. Rozwiązanie jest bardziej przyjazne użytkownikom.

Pytanie 2. dot. pkt 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego z czterema obrotowymi kołami o bardzo dużej mobilności, niewymagającej piątego dodatkowego koła.

Pytanie 3. dot. pkt 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu z blatem modułowym o długości standardowej konfiguracji równej 2070 mm i o długości 2330 mm razem z segmentem przedłużającym.

Pytanie 4. dot. pkt 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego z regulacją wysokości blatu w zakresie od 595 mm do 1095 mm.

Pytanie 5. dot. pkt 8 i 31.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego którego dopuszczalna nośność stołu w pozycji centralnej blatu jest równa 460 kg oraz 250 kg w każdej pozycji.

Pytanie 6. dot. pkt 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego którego regulacja nachylenie oparcia pleców względem siedziska jest możliwa w zakresie od -40o do 80o co jest parametrem lepszym od wymaganego.

Pytanie 7. dot. pkt 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego z regulacją nachylenia segmentu pod nogi w zakresie -90o/+20o.

Pytanie 8. dot. pkt 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego z regulacją przechyłów poprzecznych w zakresie 26o.

Odpowiedzi na pytania nr 1-7 dotyczące przedmiotu zamówienia:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytania dotyczące SWZ

Pytanie 1 – dotyczy pkt 10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy termin realizacji niniejszego zamówienia wynosi 42 dni, jak zapisano w w/w punkcie, czy też 90 dni zgodnie z zapisami §3 umowy dostawy.

Odpowiedź na pytanie nr 1 dotyczące SWZ:

Patrz modyfikacja SWZ.

Na podstawie art. 137 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że :

1. w „Projektowanych postanowieniach umowy dla części 1,4,5,6,7,9” w § 3 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia, montażu, instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy w terminie do 90 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „**Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia, montażu, instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy w terminie 42 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.**”,
2. w „Projektowanych postanowieniach umowy dla części 1,4,5,6,7,9” w § 7 ust. 2 pkt 2 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „ze strony Odbiorcy: mgr inż. Maria Jaraczewska.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „**ze strony Odbiorcy: mgr Anna Krupek**.”,
3. w „Projektowanych postanowieniach umowy dla części 2,3,8,10,11,12” w § 3 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia i montażu przedmiotu umowy w terminie do 90 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: **„Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia i montażu przedmiotu umowy w terminie 42 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.”,**
4. w „Projektowanych postanowieniach umowy dla części 2,3,8,10,11,12” w § 7 ust. 2 pkt 2 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „ze strony Odbiorcy: mgr inż. Maria Jaraczewska.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „**ze strony Odbiorcy: mgr Anna Krupek**.”,
5. w „Projektowanych postanowieniach umowy dla części 2,3,8,10,11,12” wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „Umowa dostawy nr SSM.DZP.200.4.2023/1”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: **„Umowa dostawy nr SSM.DZP.200.83.2023/…”.**

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 21.09.2023 r. odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.