

Toruń, 2023-09-22

L.dz. SSM.DZP.200.83.2023

## dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 30.05.2023 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1

Pytanie do części nr 5 – Diatermia z argonem

Czy Zamawiający wymaga diatermii z przystawką argonową, reduktorem ciśnienia, butlą argonową? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Tak.

Pytanie nr 2

Pytanie do części nr 5 – Diatermia z argonem

Czy zamawiający dopuści diatermię z argonem z innowacyjnymi parametrami? Między innymi takimi jak:

- możliwość skutecznego zapłonu argonu przy mocy poniżej 5W?

- możliwość bezpiecznej pracy, aktywacja argonu w odległości powyżej 1cm od tkanki w zabiegach laparoskopowych, endoskopowych, chirurgii otwartej?

- możliwość współpracy z wielorazowymi sondami argonowymi i wielorazowym kablem przyłączeniowym? Pozwoli zamawiającemu na oszczędności w planowanych procedurach.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Tak. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Pytanie do części nr 5 – Diatermia z argonem

Czy Zamawiający dopuści diatermię z argonem kompatybilną z generatorem ultradźwiękowym i platformą jezdną? Pozostałe parametry zgodne z SWIZ.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Tak. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Dnia 22.09.2023 r. odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.