

Toruń, 2023-09-22

L.dz. SSM.DZP.200.83.2023

## dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 05.06.2023 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytania:

**Pakiet 11, pozycja 1:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF MAŁY

DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ120 MM, ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW

WYMIARY 27X10 MM I 33,5X13MM ORAZ 30X10MM I 36,5X13 MM?

**Pakiet 11, pozycja 2:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI HAK OPERACYJNY TYP PARKER-LANGENBECK

DŁUGOŚĆ 210 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 28X15/42X15-32X15/47X15?

**Pakiet 11, pozycja 3:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE

DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI?

**Pakiet 11, pozycja 4:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP MAIER

DŁUGOŚĆ 260 MM Z ZAMKIEM?

**Pakiet 11, pozycja 6:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTEDMOSQUITOODGIĘTE

DŁUGOŚĆ 120 MM DELIKATNE?

**Pakiet 11,pozycja 7:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN

PROSTE DŁUGOŚĆ 180 MM?

**Pakiet 11, pozycja 8:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN

ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM?

**Pakiet 11, pozycja 9:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z

ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 180 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI

ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM?

**Pakiet 11, pozycja 10:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILLE-WOOD Z

ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 180 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI

ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM?

**Pakiet 11, pozycja 13:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI PINCETĘ CHIRURGICZNĄ, WĄSKĄ, PROSTA

KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM?

**Pakiet 11, pozycja 16:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 170 MM

OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM

ZŁOTE UCHA?

**Pakiet 11, pozycja 21:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI 3 KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 410X240X70 MM?

**Pakiet 11, pozycja 22:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI WANNĘ DO KONTENERA O WYMIARACH

465X280X135MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI

UCHWYTAMI, WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO

OBU STRONACH KONTENERA?

**Pakiet 11, pozycja 22:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI 3 POKRYWĘ CZERWONĄ, WYMIARY 465x280 MM,

PASUJĄCĄ DO WW. KONTENERA?

**Pakiet 11, pozycja 23:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI TABLICZKĘ IDENTYFIKACYJNĄ Z OPISEM WG.

WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO 10 MIEJSC W CZERWONYM KOLORZE?

**Pakiet 11, pozycja 24:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI HAK OPERACYJNY BRZUSZNY TYP KOCHER 80X65

DŁUGOŚĆ 250 MM?

**Pakiet 11, pozycja 25:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ 120X50

DŁUGOŚĆ 260 MM?

**Pakiet 11, pozycja 26:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI HAK OPERACYJNY TYP BRUNNER 160X30 DŁUGOŚĆ

250 MM?

**Pakiet 11, pozycja 27:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI HAK OPERACYJNY TYP KELLY 190X38 MM DŁUGOŚĆ

270 MM?

**Pakiet 11, pozycja 28:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI HAK OPERACYJNY TYP PARKER- LANGENBECK

DŁUGOŚĆ 210 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 28X15/42X15-32X15/47X15?

**Pakiet 11, pozycja 29:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI HAK OPERACYJNY TYP KOCHER CZTEROZĘBNY

OSTRY DŁUGOŚĆ 220 MM?

**Pakiet 11, pozycja 30:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI HAK BRZUSZNY TYP GOSSET, ROZPIĘTOŚĆ 140MM,

ŁYŻKI BOCZNE 35x63 MM?

**Pakiet 11, pozycja 31:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE

DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI?

**Pakiet 11, pozycja 37:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLTGEISSENDOERFER

DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 215 MM FIGURA 5?

**Pakiet 11, pozycja 38:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLTGEISSENDOERFER

ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 220MM FIGURA 3?

**Pakiet 11, pozycja 39:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT

GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 210 MM FIGURA 1?

**Pakiet 11, pozycja 41:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP KANTROWITZ

ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 280 MM?

**Pakiet 11, pozycja 43:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP RUMEL ODGIĘTE

FIGIURA 3 DŁUGOŚĆ 230 MM?

**Pakiet 11, pozycja 44:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI KLESZCZYKI JELITOWE TYP COLLIN OKIENKOWE

DŁUGOŚĆ 200 MM PROSTE?

**Pakiet 11, pozycja 46:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 150 MM?

**Pakiet 11, pozycja 48:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN

ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM?

**Pakiet 11, pozycja 49:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN

PROSTE DŁUGOŚĆ 180 MM?

**Pakiet 11, pozycja 50:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILLE-WOOD Z

ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 180 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI

ZĄBKOWANE KRZYŻOWO?

**Pakiet 11, pozycja 51:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z

ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 200 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI

ZĄBKOWANE KRZYŻOWO?

**Pakiet 11, pozycja 56:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 170 MM

OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM

ZŁOTE UCHA?

**Pakiet 11, pozycja 61:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTEDMOSQUITO

ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 120 MM DELIKATNE?

**Pakiet 11, pozycja 64:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI PINCETĘ ANATOMICZNĄ TYP POTTS- SMITH

DELIKATNĄ ODGIĘTĄ DŁUGOŚĆ 210 MM?

**Pakiet 11, pozycja 67:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI PINCETĘ CHIRURGICZNĄ WĄSKĄ PROSTĄ

KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM?

**Pakiet 11, pozycja 69:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI PINCETĘ CHIRURGICZNĄ WĄSKĄ PROSTĄ

KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM?

**Pakiet 11, pozycja 70:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP MAIER

DŁUGOŚĆ 260 MM Z ZAMKIEM?

**Pakiet 11, pozycja 73:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI ŁYŻKĘ JEIITOWĄ I BRZUSZNĄ DWUSTRONNĄ TYP

REVERDIN SZEROKOŚĆ ŁYŻKI GÓRNEJ 65 MM DOLNEJ 45 MM DŁUGOŚĆ 285 MM?

**Pakiet 11, pozycja 76:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI 1/1 KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 510X240X70 MM?

**Pakiet 11, pozycja 77:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI 1/1 POKRYWĘ ZŁOTĄ O WYM. 580X280MM PASUJĄCĄ

DO KONTENERA Z POZ.78?

**Pakiet 11, pozycja 78:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI WANNĘ DO KONTENERA O WYMIARACH

580X280X135MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI

UCHWYTAMI, WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO

OBU STRONACH KONTENERA?

**Pakiet 11, pozycja 79:**

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI TABLICZKĘ IDENTYFIKACYJNĄ Z OPISEM WG.

WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO 10 MIEJSC W ZŁOTYM KOLORZE?

Odpowiedź na pytania:

Patrz modyfikacja SWZ.

Dnia 22.09.2023 r. odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.