Toruń, 2023-09-22

L.dz. SSM.DZP.200.83.2023

## dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Na podstawie art. 137 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że  w załączniku nr 1, w części 11 – „zestaw narzędzi laparoskopowych, chirurgicznych robotycznych” wykreśla dotychczasowy zapis o treści: „

Część 11

Przedmiot zamówienia – zestaw narzędzi laparoskopowych, chirurgicznych robotycznych

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HAK O NR KAT. BT020R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF MAŁY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ125 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 25X10 MM I 32X12MM ORAZ 22X10MM I 28X12 MM | SZT. | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | HAK O NR KAT. BT041R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 | SZT. | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | KLESZCZYKI O NR KAT. BJ313R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | SZT. | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | KLESZCZYKI O NR KAT. BF058R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | KLESZCZYKI O NR KAT. BJ012R AESCULAP LUB ÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI PREPARACYJNE DO PODWIĄZEK TYP BABY-MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | SZT. | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | KLESZCZYKI O NR KAT. BH109R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | SZT. | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | KLESZCZYKI O NR KAT. BH444R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 185 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | KLESZCZYKI O NR KAT. BH445R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | SZT. | 6 |  |  |  |  |  |
| 9 | IMADŁO O NR KAT. BM066R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | IMADŁO O NR KAT. BM017R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILLE-WOOD Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | UCHWYT O NR KAT. BB073R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | PINCETA O NR KAT. BD557R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | SZT. | 6 |  |  |  |  |  |
| 13 | PINCETA O NR KAT. BD540R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | PINCETA O NR KAT. BD030R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 15 | NOŻYCZKI O NR KAT. BC271R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 16 | NOŻYCZKI O NR KAT. BC295W AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 17 | NOŻYCZKI O NR KAT. BC324R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 18 | ZACISK O NR KAT. BF432R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 50 STOPNI DŁUGOŚĆ 110 MM ROZSTAW SZCZĘK 14MM | SZT. | 12 |  |  |  |  |  |
| 19 | KLESZCZYKI O NR KAT. BH646R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 20 | KUBEK O NR KAT. JG516R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 21 | KOSZ O NR KAT. JJ363R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY 3/4 KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 403X250X80 MM | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 22 | WANNA O NR KAT. JK741 AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 470X274X120MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | POKRYWA PRIMELINE PRO O NR KAT. JP111 AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA 3/4 POKRYWA CZERWONA | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 23 | TABLICZKA O NR KAT. JG785B AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Z OPISEM WG. WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO 13 MIEJSC W CZERWONYM KOLORZE | SZT. | 12 |  |  |  |  |  |
| 24 | HAK O NR KAT. BT463R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY HAK OPERACYJNY BRZUSZNY TYP KOCHER 80X60 DŁUGOŚĆ 250 MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | HAK O NR KAT. BT622R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ 121X50 DŁUGOŚĆ 250 MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | HAK O NR KAT. BT529R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY HAK OPERACYJNY TYP BRUNNER 160X30 DŁUGOŚĆ 275 MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | HAK O NR KAT. BT630R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY HAK OPERACYJNY TYP KELLY 150X39 MM DŁUGOŚĆ 260 MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | HAK O NR KAT. BT041R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | HAK O NR KAT. BT264R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY HAK OPERACYJNY TYP KOCHER CZTEROZĘBNY PÓŁOSTRY 16X20 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | HAK O NR KAT. BV502R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY HAK BRZUSZNY TYP GOSSET ŚREDNI DŁUGOŚĆ 170MM SZEROKOŚĆ ROZWARCIA 125 MM WYMIARY ŁYŻEK 200 MM X 55 MM | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | KLESZCZYKI O NR KAT. BJ313R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | SZT. | 4 |  |  |  |  |  |
| 32 | KLESZCZYKI O NR KAT. BH470R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | SZT. | 4 |  |  |  |  |  |
| 33 | KLEM O NR KAT. EO338R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY KLEM OKIENKOWY ATRAUMATYCZNY OKIENKOWY DŁ.250MM. CZEŚĆ ROBOCZA 21MM. | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | ZACISK O NR KAT. EA151R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY ZACISK JELITOWY TYP KOCHER PROSTY DŁUGOŚĆ 250 MM BARDZO MIĘKKI I ELASTYCZNY ZĄBKI WZDŁUŻNE SKOK 2,2 MM | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | ZACISK O NR KAT. EA155R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY ZACISK JELITOWY TYP KOCHER ODGIETY DŁUGOŚĆ 220 MM BARDZO MIĘKKI I ELASTYCZNY ZĄBKI WZDŁUŻNE SKOK 2,2 MM | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | KLESZCZYKI O NR KAT. BJ062R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 250 MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 37 | KLESZCZYKI O NR KAT. BJ082R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 220 MM FIGURA 2 | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 38 | KLESZCZYKI O NR KAT. BJ022R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT- GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 220MM FIGURA 2 SKOK ZĄBKÓW 0,7 M | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 39 | KLESZCZYKI O NR KAT. BJ020R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT- GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 195 MM FIGURA 0 | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 40 | KLESZCZYKI O NR KAT. BJ012R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI PREPARACYJNE DO PODWIĄZEK TYP BABY-MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 41 | KLESZCZYKI O NR KAT. BJ059R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP KANTROWITZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 275 MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 42 | KLESZCZYKI O NR KAT. BJ032R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT- GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 270MM FIGURA 2 SKOK ZĄBKÓW 0,7 M | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 43 | KLESZCZYKI O NR KAT. BJ043R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP RUMEL ODGIĘTE FIGIURA 3 DŁUGOŚĆ 240 MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 44 | KLESZCZYKI O NR KAT. EA041R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI JELITOWE TYP DUVALL-COLLIN OKIENKOWE DŁUGOŚĆ 195 MM PROSTE | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 45 | KLESZCZYKI O NR KAT. EA017R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 190 MM PROSTE 5X6 ZĄBKÓW DELIKATNY MODEL | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 46 | KLESZCZYKI O NR KAT. EA015R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 47 | KLESZCZYKI O NR KAT. BH646R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 48 | KLESZCZYKI O NR KAT. BH445R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | SZT. | 10 |  |  |  |  |  |
| 49 | KLESZCZYKI O NR KAT. BH444R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 185 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 50 | IMADŁO O NR KAT. BM017R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNEIMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILLE-WOOD Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 | IMADŁO O NR KAT. BM067R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 | IMADŁO O NR KAT. BM036R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BEKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 230 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 53 | NOŻYCZKI O NR KAT. BC277R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE NOŻYCZKI PREPARACYJNE ZAKRZYWIONE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 230 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 54 | NOŻYCZKI O NR KAT. BC275R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIETE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 55 | NOŻYCZKI O NR KAT. BC271R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 56 | NOŻYCZKI O NR KAT. BC295W AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 | NOŻYCZKI O NR KAT. BC324R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 58 | KLESZCZE O NR KAT. EF011R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZE DO SZYPUŁY NERKOWEJ TYP GUYON DŁUGOŚĆ 230 MM ODGIĘTE | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 59 | KLESZCZYKI O NR KAT. FB604R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE DO ANASTOMOSY TYP SATINSKY DL 265 MM SZCZEKI Z NACIECIAMI KRZYŻOWYMI | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 60 | KLESZCZYKI O NR KAT. FB605R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE DO ANASTOMOSY TYP SATINSKY DL 265 MM SZCZEKI Z NACIECIAMI KRZYŻOWYMI | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 61 | KLESZCZYKI O NR KAT. BH109R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | SZT. | 4 |  |  |  |  |  |
| 62 | PINCETA O NR KAT. BD052R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 250 MM | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 63 | PINCETA O NR KAT. BD027R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTADŁUGOŚĆ 145 MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 64 | PINCETA O NR KAT. BD243R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA PINCETA ANATOMICZNA TYP CUSHING DELIKATNA ODGIĘTA DŁUGOŚĆ 200 MM | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 65 | PINCETA O NR KAT. BD238R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA PINCETA ANATOMICZNA TYP CUSHING DELIKATNA PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 66 | PINCETA O NR KAT. FB402R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2MM DŁ. 200 MM | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 67 | PINCETA O NR KAT. BD540R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 68 | PINCETA O NR KAT. BD557R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 69 | PINCETA O NR KAT. BD537R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 70 | KLESZCZYKI O NR KAT. BF058R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 71 | UCHWYT O NR KAT. BB073R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 72 | UCHWYT O NR KAT. BB084R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 73 | ŁYŻKA O NR KAT. AESCULAP BT749R LUB RÓWNOWAŻNA ŁYŻKA JEIITOWA I BRZUSZNA DWU STRONNA TYP REVERDIN SZEROKOŚĆ ŁYŻKI GÓRNEJ 63 MM DOLNEJ 45 MM DŁUGOŚĆ 285 MM | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 74 | KUBEK O NR KAT. JG516R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 75 | ROZSZERZADŁO O NR KAT. EM126R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE ROZSZERZADŁO GINEKOLOGICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 26 MM DŁ. 185 MM | SZT. | 4 |  |  |  |  |  |
| 76 | KOSZ O NR KAT. JJ163R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY 1/1 KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 537X250X80 MM | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 77 | PRIMELINE PRO POKRYWA O NR KAT JP104. AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA 1/1 POKRYWA ZŁOTA | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 78 | WANNA O NR KAT. JK441 AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X120MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 79 | TABLICZKA O NR KAT. JG788B AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Z OPISEM WG. WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO 13 MIEJSC W ZŁOTYM KOLORZE | SZT. | 4 |  |  |  |  |  |
| 80 | Gwarancja min. 36 m-cy, Narzędzia OCECHOWANE - oznakowane trwałym opisem SSM Toruń 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |

„, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza zapis o treści: „

Część 11

Przedmiot zamówienia – zestaw narzędzi laparoskopowych, chirurgicznych robotycznych

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producent/ model/nr katalogowy producenta/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HAK O NR KAT. BT020R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF MAŁY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ125 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 25X10 MM I 32X12MM ORAZ 22X10MM I 28X12 MM LUB HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF MAŁYDWUSTRONNY DŁUGOŚĆ120 MM, ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 27X10 MM I 33,5X13MM ORAZ 30X10MM I 36,5X13 MM | SZT. | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | HAK O NR KAT. BT041R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 LUB HAK OPERACYJNY TYP PARKER-LANGENBECK DŁUGOŚĆ 210 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 28X15/42X15-32X15/47X15 | SZT. | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | KLESZCZYKI O NR KAT. BJ313R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI LUB KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | SZT. | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | KLESZCZYKI O NR KAT. BF058R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM LUB CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 260 MM Z ZAMKIEM | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | KLESZCZYKI O NR KAT. BJ012R AESCULAP LUB ÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI PREPARACYJNE DO PODWIĄZEK TYP BABY-MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | SZT. | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | KLESZCZYKI O NR KAT. BH109R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM LUB KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTEDMOSQUITOODGIĘTE DŁUGOŚĆ 120 MM DELIKATNE | SZT. | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | KLESZCZYKI O NR KAT. BH444R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 185 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM LUB KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 180 MM | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | KLESZCZYKI O NR KAT. BH445R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM LUB KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM | SZT. | 6 |  |  |  |  |  |
| 9 | IMADŁO O NR KAT. BM066R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM LUB IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 180 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | IMADŁO O NR KAT. BM017R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILLE-WOOD Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM LUB IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILLE-WOOD Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 180 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | UCHWYT O NR KAT. BB073R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | PINCETA O NR KAT. BD557R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | SZT. | 6 |  |  |  |  |  |
| 13 | PINCETA O NR KAT. BD540R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM LUB PINCETA CHIRURGICZNĄ, WĄSKĄ, PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | PINCETA O NR KAT. BD030R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 15 | NOŻYCZKI O NR KAT. BC271R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 16 | NOŻYCZKI O NR KAT. BC295W AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA LUB NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 17 | NOŻYCZKI O NR KAT. BC324R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 18 | ZACISK O NR KAT. BF432R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 50 STOPNI DŁUGOŚĆ 110 MM ROZSTAW SZCZĘK 14MM | SZT. | 12 |  |  |  |  |  |
| 19 | KLESZCZYKI O NR KAT. BH646R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 20 | KUBEK O NR KAT. JG516R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,5 LITRA Z UCHWYTEM | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 21 | KOSZ O NR KAT. JJ363R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY 3/4 KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 403X250X80 MM LUB 3 KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 410X240X70 MM | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 22 | WANNA O NR KAT. JK741 AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 470X274X120MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA LUB WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 465X280X135MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI, WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | POKRYWA PRIMELINE PRO O NR KAT. JP111 AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA 3/4 POKRYWA CZERWONA LUB 3 POKRYWA CZERWONĄ, WYMIARY 465x280 MM, PASUJĄCĄ DO WW. KONTENERA | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 23 | TABLICZKA O NR KAT. JG785B AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Z OPISEM WG. WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO 10-13 MIEJSC W CZERWONYM KOLORZE | SZT. | 12 |  |  |  |  |  |
| 24 | HAK O NR KAT. BT463R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY HAK OPERACYJNY BRZUSZNY TYP KOCHER 80X60-65 DŁUGOŚĆ 250 MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | HAK O NR KAT. BT622R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ 120-121X50 DŁUGOŚĆ 250-260MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | HAK O NR KAT. BT529R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY HAK OPERACYJNY TYP BRUNNER 160X30 DŁUGOŚĆ 250-275 MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | HAK O NR KAT. BT630R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY HAK OPERACYJNY TYP KELLY 150X39 MM DŁUGOŚĆ 260 MM LUB HAK OPERACYJNY TYP KELLY 190X38 MM DŁUGOŚĆ 270 MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | HAK O NR KAT. BT041R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 LUB HAK OPERACYJNY TYP PARKER- LANGENBECK DŁUGOŚĆ 210 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 28X15/42X15-32X15/47X15 | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | HAK O NR KAT. BT264R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY HAK OPERACYJNY TYP KOCHER CZTEROZĘBNY PÓŁOSTRY 16X20 MM DŁUGOŚĆ 220 MM LUB HAK OPERACYJNY TYP KOCHER CZTEROZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 220 MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | HAK O NR KAT. BV502R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY HAK BRZUSZNY TYP GOSSET ŚREDNI DŁUGOŚĆ 170MM SZEROKOŚĆ ROZWARCIA 125 MM WYMIARY ŁYŻEK 200 MM X 55 MM LUB HAK BRZUSZNY TYP GOSSET, ROZPIĘTOŚĆ 140MM, | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | KLESZCZYKI O NR KAT. BJ313R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 205 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI LUB KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | SZT. | 4 |  |  |  |  |  |
| 32 | KLESZCZYKI O NR KAT. BH470R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | SZT. | 4 |  |  |  |  |  |
| 33 | KLEM O NR KAT. EO338R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY KLEM OKIENKOWY ATRAUMATYCZNY OKIENKOWY DŁ.250MM. CZEŚĆ ROBOCZA 21MM. | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | ZACISK O NR KAT. EA151R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY ZACISK JELITOWY TYP KOCHER PROSTY DŁUGOŚĆ 250 MM BARDZO MIĘKKI I ELASTYCZNY ZĄBKI WZDŁUŻNE SKOK 2,2 MM | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | ZACISK O NR KAT. EA155R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY ZACISK JELITOWY TYP KOCHER ODGIETY DŁUGOŚĆ 220 MM BARDZO MIĘKKI I ELASTYCZNY ZĄBKI WZDŁUŻNE SKOK 2,2 MM | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | KLESZCZYKI O NR KAT. BJ062R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 250 MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 37 | KLESZCZYKI O NR KAT. BJ082R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 220 MM FIGURA 2 LUB KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLTGEISSENDOERFER DELIKATNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 215 MM FIGURA 5 | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 38 | KLESZCZYKI O NR KAT. BJ022R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 220MM FIGURA 2 SKOK ZĄBKÓW 0,7 M LUB KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLTGEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 220MM FIGURA 3 | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 39 | KLESZCZYKI O NR KAT. BJ020R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 195 MM FIGURA 0 KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 210 MM FIGURA 1 | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 40 | KLESZCZYKI O NR KAT. BJ012R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI PREPARACYJNE DO PODWIĄZEK TYP BABY-MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 41 | KLESZCZYKI O NR KAT. BJ059R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP KANTROWITZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 275 MM LUB KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP KANTROWITZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 280 MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 42 | KLESZCZYKI O NR KAT. BJ032R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT- GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 270MM FIGURA 2 SKOK ZĄBKÓW 0,7 M | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 43 | KLESZCZYKI O NR KAT. BJ043R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP RUMEL ODGIĘTE FIGIURA 3 DŁUGOŚĆ 240 MM LUB KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP RUMEL ODGIĘTE FIGIURA 3 DŁUGOŚĆ 230 MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 44 | KLESZCZYKI O NR KAT. EA041R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI JELITOWE TYP DUVALL-COLLIN OKIENKOWE DŁUGOŚĆ 195 MM PROSTE LUB DOPUŚCI KLESZCZYKI JELITOWE TYP COLLIN OKIENKOWE DŁUGOŚĆ 200 MM PROSTE | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 45 | KLESZCZYKI O NR KAT. EA017R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 190 MM PROSTE 5X6 ZĄBKÓW DELIKATNY MODEL | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 46 | KLESZCZYKI O NR KAT. EA015R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 150-155 MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 47 | KLESZCZYKI O NR KAT. BH646R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 48 | KLESZCZYKI O NR KAT. BH445R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180-185 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | SZT. | 10 |  |  |  |  |  |
| 49 | KLESZCZYKI O NR KAT. BH444R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 180-185 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 50 | IMADŁO O NR KAT. BM017R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNEIMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILLE-WOOD Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 180-185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM LUB IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILLE-WOOD Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 180-185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 | IMADŁO O NR KAT. BM067R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM LUB IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 200 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 | IMADŁO O NR KAT. BM036R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BEKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 230 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 53 | NOŻYCZKI O NR KAT. BC277R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE NOŻYCZKI PREPARACYJNE ZAKRZYWIONE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 230 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 54 | NOŻYCZKI O NR KAT. BC275R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIETE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 55 | NOŻYCZKI O NR KAT. BC271R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 56 | NOŻYCZKI O NR KAT. BC295W AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA LUB NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 | NOŻYCZKI O NR KAT. BC324R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 58 | KLESZCZE O NR KAT. EF011R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZE DO SZYPUŁY NERKOWEJ TYP GUYON DŁUGOŚĆ 230 MM ODGIĘTE | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 59 | KLESZCZYKI O NR KAT. FB604R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE DO ANASTOMOSY TYP SATINSKY DL 265 MM SZCZEKI Z NACIECIAMI KRZYŻOWYMI | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 60 | KLESZCZYKI O NR KAT. FB605R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE DO ANASTOMOSY TYP SATINSKY DL 265 MM SZCZEKI Z NACIECIAMI KRZYŻOWYMI | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 61 | KLESZCZYKI O NR KAT. BH109R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM LUB KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTEDMOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 120 MM DELIKATNE | SZT. | 4 |  |  |  |  |  |
| 62 | PINCETA O NR KAT. BD052R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 250 MM | SZT. | 3 |  |  |  |  |  |
| 63 | PINCETA O NR KAT. BD027R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTADŁUGOŚĆ 145 MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 64 | PINCETA O NR KAT. BD243R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA PINCETA ANATOMICZNA TYP CUSHING DELIKATNA ODGIĘTA DŁUGOŚĆ 200 MM LUB PINCETA ANATOMICZNĄ TYP POTTS- SMITH DELIKATNĄ ODGIĘTĄ DŁUGOŚĆ 210 MM | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 65 | PINCETA O NR KAT. BD238R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA PINCETA ANATOMICZNA TYP CUSHING DELIKATNA PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 66 | PINCETA O NR KAT. FB402R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2MM DŁ. 200 MM | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 67 | PINCETA O NR KAT. BD540R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM LUB PINCETA CHIRURGICZNĄ WĄSKĄ PROSTĄ KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 68 | PINCETA O NR KAT. BD557R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 69 | PINCETA O NR KAT. BD537R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM LUB PINCETA CHIRURGICZNĄ WĄSKĄ PROSTĄ KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 70 | KLESZCZYKI O NR KAT. BF058R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM LUB KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 260 MM Z ZAMKIEM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 71 | UCHWYT O NR KAT. BB073R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 72 | UCHWYT O NR KAT. BB084R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 73 | ŁYŻKA O NR KAT. AESCULAP BT749R LUB RÓWNOWAŻNA ŁYŻKA JEIITOWA I BRZUSZNA DWU STRONNA TYP REVERDIN SZEROKOŚĆ ŁYŻKI GÓRNEJ 63 MM DOLNEJ 45 MM DŁUGOŚĆ 285 MM LUB ŁYŻKA JEIITOWĄ I BRZUSZNĄ DWUSTRONNĄ TYP REVERDIN SZEROKOŚĆ ŁYŻKI GÓRNEJ 65 MM DOLNEJ 45 MM DŁUGOŚĆ 285 MM | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 74 | KUBEK O NR KAT. JG516R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |
| 75 | ROZSZERZADŁO O NR KAT. EM126R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNE ROZSZERZADŁO GINEKOLOGICZNY TYP HEGAR JEDNOSTRONNY ŚREDNICA 24 MM DŁ. 185 MM | SZT. | 4 |  |  |  |  |  |
| 76 | KOSZ O NR KAT. JJ163R AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNY 1/1 KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 537X250X80 MM LUB 1/1 KOSZ DO KONTENERA WYMIARY 510X240X70 MM | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 77 | PRIMELINE PRO POKRYWA O NR KAT JP104. AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA 1/1 POKRYWA ZŁOTA LUB 1/1 POKRYWA ZŁOTĄ O WYM. 580X280MM PASUJĄCĄ DO KONTENERA Z POZ.78 | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 78 | WANNA O NR KAT. JK441 AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X120MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA LUB WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 580X280X135MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI, WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |
| 79 | TABLICZKA O NR KAT. JG788B AESCULAP LUB RÓWNOWAŻNA TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Z OPISEM WG. WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO 10-13 MIEJSC W ZŁOTYM KOLORZE | SZT. | 4 |  |  |  |  |  |
| 80 | Gwarancja min. 36 m-cy, Narzędzia OCECHOWANE - oznakowane trwałym opisem SSM Toruń 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |

„.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

Dnia 22.09.2023 r. modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.