Toruń, 2023-05-29

L.dz. SSM.DZP.200.88.2023

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę tasiemek do nietrzymania moczu.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 26.05.2023 r. pytaniem do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu:

### taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu z zestawem wielorazowych narzędzi do implantacji przez otwory zasłonowe techniką out-in. sterylna, jednorazowa. Taśma polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowa o dł. 40-45 cm i szer. 1,2cm. Przestrzenie międzywłóknowe o wielkości 1500-1950µm. Taśma zakończona pętlami do podłączenia igieł. Posiadająca wzdłużne pętelkowe zakończenie brzegów niebieską nicią, zapewniające atraumatyczne przejście przez tkanki. taśma wykonana w technologii bezwęzłowej z pamięcią kształtu wzdłużną i poprzeczną. produkt umieszczony w koszulce foliowej lub bez koszulki foliowej. w ramach umowy dostawca zobowiązuje się do dostarczenia/użyczenia na czas trwania umowy: trzech wielorazowych igieł o średnicy ostrza ok. 3 mm z uchwytami z tworzywa, w tym: jedna igła o ostrzu wyprofilowanym łukowato do implantacji drogą załonową oraz dwie igły o ostrzach wyprofilowanych helikalnie do implantacji przez otwory zasłonowe. Wszystkie igły z zakończeniem kotwicznym umożliwiającym połączenie z pętlami na końcach taśmy? Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną oraz na późniejszy terapeutyczny efekt.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Dnia 29.05.2023 r. odpowiedź na pytanie zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.