Toruń, 2023-05-30

L.dz. SSM.DZP.200.88.2023

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę tasiemek do nietrzymania moczu.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 30.05.2023 r. pytaniem do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści :

taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenową, monofilamentową, w plastikowej osłonce, jednorazową, sterylną, niewchłanialną, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość min. 250 μm, max. 2314 μm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonanej w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych zapobiega deformacji w kierunku skośnym, który jest kierunkiem decydującym jeśli chodzi o deformację, podwójna nić wzmacniająca), atraumatyczne brzegi taśmy cięte laserowo zakończone bezpiecznymi pętelkami w kolorze zielonym, z zestawem narzędzi wielorazowych ze stali chirurgicznej o średnicy 4 mm, z ergonomicznym aluminiowym uchwytem, zakończone zamkniętym oczkiem, aby umożliwić przejście szwów tj.:

- 2 szt. igieł spiralnych (lewa+prawa) do implantacji zasłonowej,

- 1 szt. igły łukowatej do implantacji załonowej?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Dnia 30.05.2023 r. odpowiedź na pytanie zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.