Toruń, 2023-06-14

L.dz. SSM.DZP.200.98.2023

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę tasiemek do nietrzymania moczu (I).

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 13.06.2023 r. pytaniem do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści :

taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenową, monofilamentową, w plastikowej osłonce, jednorazową, sterylną, niewchłanialną, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość min. 250 μm, max. 2314 μm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonanej w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych zapobiega deformacji w kierunku skośnym, który jest kierunkiem decydującym jeśli chodzi o deformację, podwójna nić wzmacniająca), atraumatyczne brzegi taśmy cięte laserowo zakończone bezpiecznymi pętelkami w kolorze zielonym, z zestawem narzędzi wielorazowych ze stali chirurgicznej o średnicy 4 mm, z ergonomicznym aluminiowym uchwytem, zakończone zamkniętym oczkiem, aby umożliwić przejście szwów tj.:

- 2 szt. igieł spiralnych (lewa+prawa) do implantacji zasłonowej,

- 1 szt. igły łukowatej do implantacji załonowej?

Uzasadnienie.

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 13.06.2023 r. pytaniem do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu:

### taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu z zestawem wielorazowych narzędzi do implantacji przez otwory zasłonowe techniką out-in. sterylna, jednorazowa. Taśma polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowa o dł. 40-45 cm i szer. 1,2cm. Przestrzenie międzywłóknowe o wielkości 1500-1950µm. Taśma zakończona pętlami do podłączenia igieł. Posiadająca wzdłużne pętelkowe zakończenie brzegów, zapewniające atraumatyczne przejście przez tkanki. Taśma wykonana w technologii bezwęzłowej z pamięcią kształtu wzdłużną i poprzeczną. Produkt umieszczony w koszulce foliowej lub bez koszulki foliowej. W ramach umowy dostawca zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania na czas trwania umowy: trzech wielorazowych igieł o średnicy ostrza ok. 3 mm z uchwytami z tworzywa, w tym: jedna igła o ostrzu wyprofilowanym łukowato do implantacji drogą załonową oraz dwie igły o ostrzach wyprofilowanych helikalnie do implantacji przez otwory zasłonowe. Wszystkie igły z zakończeniem kotwicznym umożliwiającym połączenie z pętlami na końcach taśmy? Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną oraz na późniejszy terapeutyczny efekt.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dnia 14.06.2023 r. odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.