Toruń, 22.10.2024 r

**SSM.DZP.200.176.2024**

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę odczynników do autoimmunologii wraz z dzierżawą analizatora

W związku ze skierowanymi przez Wykonawców pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej odpowiedzi.

**Pytania:**

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie:

1. dotyczy załącznika nr 1, opis analizatora, parametry wymagane, poz. 20 - prosimy o wskazanie do których parametrów Zamawiający oczekuje kontroli zewnątrzlaboratoryjnych typu Labquality?

2. dotyczy załącznika nr 1 – Formularz asortymentowo - cenowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na poszerzenie tabeli cenowej o wycenę kontroli zewnątrzlaboratoryjnych?

**Odpowiedź:**

1. Zamawiający oczekuje kontroli zewnątrzlaboratoryjnej Labquality :

* ANCA i GbmAb
* czynnik reumatoidalny (RF) i przeciwciała przeciw cyklicznym cytrulinowanym peptydom (anty-CCP)
* przeciwciała przeciwtarczycowe
* Borrelia Bugdirferi – przeciwciała.

1. Zamawiający wyraża zgodę na poszerzenie tabeli cenowej o wycenę wybranych kontroli zewnątrzlaboratoryjnych.

Treść SWZ w tym zakresie zostanie zmodyfikowana.