Toruń, dn. 02.07.2024 r.

L.dz. SSM.DZP.200.104.2024

* 1. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na „na „Dostawę przyrządów do przetaczania płynów, krwi i akcesoriów do przetaczania (I)”.

Na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

* + - 1. w Rozdziale 21 – „Termin związania ofertą” wykreśla się dotychczasowy zapis
			o następującej treści: „1 sierpnia 2024 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: **„3 sierpnia 2024 r.”**,
			2. w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust. 20.1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „3 lipca 2024 r. do godz. 9:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: **„5 lipca 2024 r. do godz. 9:00**”,
			3. w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust.20.2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „3 lipca 2024 r. o godz. 10:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „**5 lipca 2024 r.
			o godz. 10:00**”.
			4. W Załączniku nr 1 do SWZ dot. części 3 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści:

Załącznik nr 1

Część 3: Dostawa przyrządów do przetaczania płynów

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **j.m.** | **Ilość/ 24 m-ce** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT %** | **Wartość brutto** | **Klasa oferowanego wyrobu zgodnie  z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 lub 2017/746– (jeśli dotyczy)** | **Podać dane: producent/ nazwa handlowa/ wszystkie****nr-y katalogowe****jeśli dotyczy\*** | **Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego** |
| **1.** | PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW, ZESTAW WOLNY OD LATEKSU I DEHPW SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: IGŁA BIORCZA DWUKANAŁOWA UNIEMOŻLIWIAJĄCA WYPADANIE PRZYRZĄDÓW Z BUTELEK I WYPŁYW PŁYNU Z MIEJSCA POŁĄCZENIA ORAZ POZWALAJĄCA ZMINIMALIZOWAĆ CZAS OPRÓŻNIANIA POJEMNIKA Z PŁYNEM, KOMORA KROPLOWA O DŁUGOŚCI 50-60MM, PRZEZROCZYSTA, WYKONANA Z ELASTYCZNEGO TWORZYWA; OSŁONKA IGŁY BIORCZEJ Z PODŁUŻNYMI ŻEBRAMI UŁATWIAJĄCYMI ZDEJMOWANIE, KROPLOMIERZ 20 KROPLI = 1 ML +/- 0.1 M, HYDROFOBOWY FILTR POWIETRZA, ZATYCZKA FILTRA HYDROFOBOWEGO TYP ON/OFF, DREN MEDYCZNY O DŁUGOŚCI **150-175 CM,** WYKONANY Z PVC NIEZAWIERAJĄCEGO FTALANÓW, ELASTYCZNY, PRZEJRZYSTY **LUB MLECZNY**REGULATOR PRZEPŁYWU ROLKOWY ŁĄCZNIK LUER-LOCK, OSŁONKA ŁĄCZNIKA LUER-LOCK. **OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA (TYPU KATRON) MAX PO 200 SZT. LUB PO 250 SZT.** **LUB 400 SZT. – W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA OPAKOWANIA A’400 SZT. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA MIKROBIOLOGICZNIE CZYSTYCH POŚREDNICH OPAKOWAŃ O WIELKOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 25-100 SZT. ZAOFEROWANYCH ZESTAWÓW** **-**PRÓBKA 2 SZT. | ZESTAW | 278400 |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |

\* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.

WYMAGAMY, ABY SPRZĘT STERYLNY/ BIOLOGICZNIE CZYSTY (JEŚLI DOTYCZY) - OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
Z LISTKAMI UŁATWIAJĄCYMI ASEPTYCZNE OTWIERANIE DOSTARCZANY BYŁ ZGODNIE Z WYMOGAMI - TZN.
W OPAKOWANIU TRANSPORTOWYM TYPU KARTON ZNAJDUJE SIĘ ORYGINALNE OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA. W PRZECIWNYM WYPADKU TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY DO MAGAZYNU. NIE DOPUSZCZA SIĘ DOSTAWY TOWARU BEZ W/W OPAKOWAŃ TZW. LUZEM I INNYM RODZAJEM OPAKOWANIA TRANSPORTOWEGO.

**Parametry oceniane**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETR** | **Zasady oceny punktowej w kryterium jakość** | **TAK/NIE** |
| 1 | ZESTAW WYPOSAŻONY W ODPOWIETRZNIK ZAOPATRZONY W FILTR POWIETRZA O SKUTECZNOŚCI FILTRACJI BFE MIN. 99,99%,  | TAK - 10 pktNIE - 0 pkt |  |
| 2. | -KOMORA WYKONANA Z TWORZYWA NIE ZAWIERAJĄCEGO PVC | TAK - 5 pktNIE - 0 pkt |  |

*, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „*

Załącznik nr 1

Część 3: Dostawa przyrządów do przetaczania płynów

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **j.m.** | **Ilość/ 24 m-ce** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT %** | **Wartość brutto** | **Klasa oferowanego wyrobu zgodnie  z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 lub 2017/746– (jeśli dotyczy)** | **Podać dane: producent/ nazwa handlowa/ wszystkie****nr-y katalogowe****jeśli dotyczy\*** | **Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego** |
| **1.** | PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW, **OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE STERYLNE** ZESTAW WOLNY OD LATEKSU I **DEHP - INFORMACJA UMIWESZCZONA NA OPAKOWANIU W FORMIE FABRYCZNEGO NADRUKU (SYMBOL LUB TEKST)** W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: - IGŁA BIORCZA DWUKANAŁOWA UNIEMOŻLIWIAJĄCA WYPADANIE PRZYRZĄDÓW Z BUTELEK I WYPŁYW PŁYNU Z MIEJSCA POŁĄCZENIA ORAZ POZWALAJĄCA ZMINIMALIZOWAĆ CZAS OPRÓŻNIANIA POJEMNIKA Z PŁYNEM, - KOMORA KROPLOWA O DŁUGOŚCI 50-**62MM,** PRZEZROCZYSTA, WYKONANA Z ELASTYCZNEGO TWORZYWA; - OSŁONKA IGŁY BIORCZEJ Z PODŁUŻNYMI ŻEBRAMI UŁATWIAJĄCYMI ZDEJMOWANIE, - KROPLOMIERZ 20 KROPLI = 1 ML +/- 0.1 M, - HYDROFOBOWY FILTR POWIETRZA, - ZATYCZKA FILTRA HYDROFOBOWEGO TYP ON/OFF, - DREN MEDYCZNY O DŁUGOŚCI **150-175 CM,** WYKONANY Z PVC NIEZAWIERAJĄCEGO FTALANÓW, ELASTYCZNY, **- REGULATOR PRZEPŁYWU ROLKOWY** - ŁĄCZNIK LUER-LOCK, - OSŁONKA ŁĄCZNIKA LUER-LOCK. **OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA (TYPU KATRON) MAX PO 200 SZT. LUB PO 250 SZT.** **LUB 400 SZT. LUB 300 SZT. – W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA OPAKOWANIA A’400 SZT I A’300 SZT. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA MIKROBIOLOGICZNIE CZYSTYCH POŚREDNICH OPAKOWAŃ O WIELKOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 25-100 SZT. ZAOFEROWANYCH ZESTAWÓW** ***-****PRÓBKA 2 SZT.* | ZESTAW | 278400 |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |

\* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.

WYMAGAMY, ABY SPRZĘT STERYLNY/ BIOLOGICZNIE CZYSTY (JEŚLI DOTYCZY) - OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
Z LISTKAMI UŁATWIAJĄCYMI ASEPTYCZNE OTWIERANIE DOSTARCZANY BYŁ ZGODNIE Z WYMOGAMI - TZN.
W OPAKOWANIU TRANSPORTOWYM TYPU KARTON ZNAJDUJE SIĘ ORYGINALNE OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA. W PRZECIWNYM WYPADKU TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY DO MAGAZYNU. NIE DOPUSZCZA SIĘ DOSTAWY TOWARU BEZ W/W OPAKOWAŃ TZW. LUZEM I INNYM RODZAJEM OPAKOWANIA TRANSPORTOWEGO.

**Parametry oceniane**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETR** | **Zasady oceny punktowej w kryterium jakość** | **TAK/NIE** |
| 1 | ZESTAW WYPOSAŻONY W ODPOWIETRZNIK ZAOPATRZONY W FILTR POWIETRZA O SKUTECZNOŚCI FILTRACJI BFE MIN. 99,99%,  | TAK - 10 pktNIE - 0 pkt |  |
| 2. | -KOMORA WYKONANA Z TWORZYWA NIE ZAWIERAJĄCEGO PVC | TAK - 5 pktNIE - 0 pkt |  |

Pozostałe warunki zgodne z SWZ.

W dniu 02.07.2024 r. modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.