Toruń, dn. 02.07.2024 r.

L.dz. SSM.DZP.200.104.2024

* 1. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na „na „Dostawę przyrządów do przetaczania płynów, krwi i akcesoriów do przetaczania (I)”.

Na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

* + - 1. w Rozdziale 21 – „Termin związania ofertą” wykreśla się dotychczasowy zapis   
         o następującej treści: „1 sierpnia 2024 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: **„3 sierpnia 2024 r.”**,
      2. w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust. 20.1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „3 lipca 2024 r. do godz. 9:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: **„5 lipca 2024 r. do godz. 9:00**”,
      3. w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust.20.2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „3 lipca 2024 r. o godz. 10:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „**5 lipca 2024 r.   
         o godz. 10:00**”.
      4. W Załączniku nr 1 do SWZ dot. części 3 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści:

Załącznik nr 1

Część 3: Dostawa przyrządów do przetaczania płynów

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **j.m.** | **Ilość/ 24 m-ce** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT %** | **Wartość brutto** | | **Klasa oferowanego wyrobu zgodnie   z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi  w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2017/745 lub 2017/746– (jeśli dotyczy)** | **Podać dane: producent/ nazwa handlowa/ wszystkie**  **nr-y katalogowe**  **jeśli dotyczy\*** | **Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego** |
| **1.** | PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW,  ZESTAW WOLNY OD LATEKSU I DEHP W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:  IGŁA BIORCZA DWUKANAŁOWA UNIEMOŻLIWIAJĄCA WYPADANIE PRZYRZĄDÓW Z BUTELEK I WYPŁYW PŁYNU Z MIEJSCA POŁĄCZENIA ORAZ POZWALAJĄCA ZMINIMALIZOWAĆ CZAS OPRÓŻNIANIA POJEMNIKA Z PŁYNEM, KOMORA KROPLOWA O DŁUGOŚCI 50-60MM, PRZEZROCZYSTA, WYKONANA Z ELASTYCZNEGO TWORZYWA; OSŁONKA IGŁY BIORCZEJ Z PODŁUŻNYMI ŻEBRAMI UŁATWIAJĄCYMI ZDEJMOWANIE, KROPLOMIERZ 20 KROPLI = 1 ML +/- 0.1 M, HYDROFOBOWY FILTR POWIETRZA, ZATYCZKA FILTRA HYDROFOBOWEGO TYP ON/OFF,  DREN MEDYCZNY O DŁUGOŚCI **150-175 CM,** WYKONANY Z PVC NIEZAWIERAJĄCEGO FTALANÓW, ELASTYCZNY, PRZEJRZYSTY **LUB MLECZNY** REGULATOR PRZEPŁYWU ROLKOWY ŁĄCZNIK LUER-LOCK,  OSŁONKA ŁĄCZNIKA LUER-LOCK. **OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA (TYPU KATRON) MAX PO 200 SZT. LUB PO 250 SZT.** **LUB 400 SZT. – W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA OPAKOWANIA A’400 SZT. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA MIKROBIOLOGICZNIE CZYSTYCH POŚREDNICH OPAKOWAŃ O WIELKOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 25-100 SZT. ZAOFEROWANYCH ZESTAWÓW**  **-**PRÓBKA 2 SZT. | ZESTAW | 278400 |  |  |  | |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: | | | |  |  |  | |  |  |  |  |

\* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.

WYMAGAMY, ABY SPRZĘT STERYLNY/ BIOLOGICZNIE CZYSTY (JEŚLI DOTYCZY) - OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE   
Z LISTKAMI UŁATWIAJĄCYMI ASEPTYCZNE OTWIERANIE DOSTARCZANY BYŁ ZGODNIE Z WYMOGAMI - TZN.   
W OPAKOWANIU TRANSPORTOWYM TYPU KARTON ZNAJDUJE SIĘ ORYGINALNE OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA. W PRZECIWNYM WYPADKU TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY DO MAGAZYNU. NIE DOPUSZCZA SIĘ DOSTAWY TOWARU BEZ W/W OPAKOWAŃ TZW. LUZEM I INNYM RODZAJEM OPAKOWANIA TRANSPORTOWEGO.

**Parametry oceniane**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETR** | **Zasady oceny punktowej  w kryterium jakość** | **TAK/NIE** |
| 1 | ZESTAW WYPOSAŻONY W ODPOWIETRZNIK ZAOPATRZONY W FILTR POWIETRZA O SKUTECZNOŚCI FILTRACJI BFE MIN. 99,99%, | TAK - 10 pkt  NIE - 0 pkt |  |
| 2. | -KOMORA WYKONANA Z TWORZYWA NIE ZAWIERAJĄCEGO PVC | TAK - 5 pkt  NIE - 0 pkt |  |

*, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „*

Załącznik nr 1

Część 3: Dostawa przyrządów do przetaczania płynów

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **j.m.** | **Ilość/ 24 m-ce** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT %** | **Wartość brutto** | | **Klasa oferowanego wyrobu zgodnie   z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi  w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2017/745 lub 2017/746– (jeśli dotyczy)** | **Podać dane: producent/ nazwa handlowa/ wszystkie**  **nr-y katalogowe**  **jeśli dotyczy\*** | **Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego** |
| **1.** | PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW, **OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE STERYLNE**  ZESTAW WOLNY OD LATEKSU I **DEHP - INFORMACJA UMIWESZCZONA NA OPAKOWANIU W FORMIE FABRYCZNEGO NADRUKU (SYMBOL LUB TEKST)**  W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:  - IGŁA BIORCZA DWUKANAŁOWA UNIEMOŻLIWIAJĄCA WYPADANIE PRZYRZĄDÓW Z BUTELEK I WYPŁYW PŁYNU Z MIEJSCA POŁĄCZENIA ORAZ POZWALAJĄCA ZMINIMALIZOWAĆ CZAS OPRÓŻNIANIA POJEMNIKA Z PŁYNEM,  - KOMORA KROPLOWA O DŁUGOŚCI 50-**62MM,** PRZEZROCZYSTA, WYKONANA Z ELASTYCZNEGO TWORZYWA;  - OSŁONKA IGŁY BIORCZEJ Z PODŁUŻNYMI ŻEBRAMI UŁATWIAJĄCYMI ZDEJMOWANIE,  - KROPLOMIERZ 20 KROPLI = 1 ML +/- 0.1 M,  - HYDROFOBOWY FILTR POWIETRZA,  - ZATYCZKA FILTRA HYDROFOBOWEGO TYP ON/OFF,  - DREN MEDYCZNY O DŁUGOŚCI **150-175 CM,** WYKONANY Z PVC NIEZAWIERAJĄCEGO FTALANÓW, ELASTYCZNY,  **- REGULATOR PRZEPŁYWU ROLKOWY**  - ŁĄCZNIK LUER-LOCK,  - OSŁONKA ŁĄCZNIKA LUER-LOCK.  **OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA (TYPU KATRON) MAX PO 200 SZT. LUB PO 250 SZT.** **LUB 400 SZT. LUB 300 SZT. – W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA OPAKOWANIA A’400 SZT I A’300 SZT. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA MIKROBIOLOGICZNIE CZYSTYCH POŚREDNICH OPAKOWAŃ O WIELKOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 25-100 SZT. ZAOFEROWANYCH ZESTAWÓW**  ***-****PRÓBKA 2 SZT.* | ZESTAW | 278400 |  |  |  | |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: | | | |  |  |  | |  |  |  |  |

\* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.

WYMAGAMY, ABY SPRZĘT STERYLNY/ BIOLOGICZNIE CZYSTY (JEŚLI DOTYCZY) - OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE   
Z LISTKAMI UŁATWIAJĄCYMI ASEPTYCZNE OTWIERANIE DOSTARCZANY BYŁ ZGODNIE Z WYMOGAMI - TZN.   
W OPAKOWANIU TRANSPORTOWYM TYPU KARTON ZNAJDUJE SIĘ ORYGINALNE OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA. W PRZECIWNYM WYPADKU TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY DO MAGAZYNU. NIE DOPUSZCZA SIĘ DOSTAWY TOWARU BEZ W/W OPAKOWAŃ TZW. LUZEM I INNYM RODZAJEM OPAKOWANIA TRANSPORTOWEGO.

**Parametry oceniane**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETR** | **Zasady oceny punktowej  w kryterium jakość** | **TAK/NIE** |
| 1 | ZESTAW WYPOSAŻONY W ODPOWIETRZNIK ZAOPATRZONY W FILTR POWIETRZA O SKUTECZNOŚCI FILTRACJI BFE MIN. 99,99%, | TAK - 10 pkt  NIE - 0 pkt |  |
| 2. | -KOMORA WYKONANA Z TWORZYWA NIE ZAWIERAJĄCEGO PVC | TAK - 5 pkt  NIE - 0 pkt |  |

Pozostałe warunki zgodne z SWZ.

W dniu 02.07.2024 r. modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.