Toruń, dn. 02.07.2024 r.

L.dz. SSM.DZP.200.104.2024

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na „Dostawę przyrządów do przetaczania płynów, krwi i akcesoriów do przetaczania (I)”.

W związku ze skierowanymi zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu udziela, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji istotnych warunków umowy w zakresie zapisów § 7:

1. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne:

2) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto **niewykonanej lub nienależycie wykonanej części** umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2.W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 5% wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

5.W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości   
**5 000 zł** (słownie: **pięć** tysięcy złotych) za każdy taki przypadek.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

6.W przypadku zwłoki w realizacji zobowiązania określonego w § 8 ust. 10 niniejszej umowy Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto **przedmiotu umowy, którego dotyczą opóźnione dokumenty**, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

7. Za każdy przypadek niezrealizowania przez Dostawcę obowiązku wynikającego z §4 ust. 4, Dostawca Zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości **500 zł** (słownie: **pięćset** złotych).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2:

Bardzo proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 3 przyrządów pakowanych w opakowania pośrednie po 25 szt i po 300 szt w kartonach zbiorczych.

Odpowiedź: Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 3:

Część 3, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4:

Część 3, poz. 1

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 5:

Część 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach :całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przeźroczysta 42 mm)?

Odpowiedź: Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 6:

Część 3, poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza opakowanie pośrednie niesterylne?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7:

**Część 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający ma na myśli przyrząd do infuzji z elastycznym przejrzystym drenem, wykonany z PCV o długości 150cm?

Odpowiedź: Brak części IV w tym postępowaniu.

Pytanie nr 8:

**Część 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji pakowany po 250szt?

Odpowiedź: Brak części IV w tym postępowaniu.

Pytanie nr 9:

**Część 4, pozycja 1**

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

Odpowiedź: Brak części IV w tym postępowaniu.

Pytanie nr 10:

**Część 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści w parametrach oceniania kryterium jakości za 10pkt przyrząd o możliwości pracy w systemie zamkniętym do momentu zamkniętej klapki filtru powietrza o wielkości porów 0,5µm?

Odpowiedź: Brak części IV w tym postępowaniu.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający w Części 3 poz. 1 dopuści wycenę przyrządu z pomarańczowym regulatorem przepływu z miejscem na igłę oraz uchwytem na dren?

Odpowiedź: Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 12:

Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z drenem przejrzystym lub mlecznym czy z zaciskaczem rolkowym przejrzystym lub mlecznym. W razie gdy ten wymóg odnosi się do zaciskacza rolkowego prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania z niebieskim zaciskaczem rolkowym z nazwą producenta

Odpowiedź: Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 13:

Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów z komora kroplową o długości 60 mm w części przezroczystej

Odpowiedź: Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 14:

Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy pisząc: (..) “dren medyczny wykonany z PCV nie

zawierającego ftalanów (...) ma na myśli piktogramy o braku zawartości lateksu, DEHP, BBP, DBP fabrycznie nadrukowane na opakowaniu.

Odpowiedź: Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 15:

Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych ma być wyposażony w zaciskacz rolkowy z miejscem (dodatkowy otwór/pochewka))na zabezpieczenie igły po zakończonej infuzji oraz miejsce na podwieszenie drenu

Odpowiedź: Patrz modyfikacja SWZ.

Pytanie nr 16:

Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy skuteczność skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,999994%- oraz wirusów (VFE) min. 99,99964% ma być potwierdzona wynikiem badań z niezależnego laboratorium dołączonym do oferty

Odpowiedź: Minimalne wymagania określono w SWZ**.**