Toruń, dnia 24.01.2024 r.

**L.dz. SSM.DZP.200.01.2024**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na **„Dostawę cewników i przedłużaczy urologicznych”**

W związku ze skierowanymi zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu udziela, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), następujących wyjaśnień:

**Część nr 1, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z fabrycznie nadrukowanym logo marki zamiast nazwy producenta, co pozwala na jednoznaczną identyfikację cewnika – miejsce nadrukowania oraz pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie.**

**Część nr 1, poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Tiemann bez znacznika krzywizny na konektorze, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Część nr 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dla produktów, których producent stosuje nr katalogowy, a nie umieszcza go bezpośrednio na produkcie (np. producent Galmed) przedłożenie próbki z naklejonym przez dystrybutora nr katalogowym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza próbkę zaoferowanych produktów  u  których producent stosuje nr katalogowy, a nie umieszcza go bezpośrednio na produkcie  ale tylko w tej pozycji.**

**Część nr 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużacza urologicznego wykonanego z lateksu. Reszta

parametrów zgodna z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie.**