Toruń, dnia 18.01.2024 r.

**L.dz. SSM.DZP.200.02.2024**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na „**DOSTAWĘ UKŁADÓW ODDECHOWYCH DO RESPIRATORA FLIGHT 60 oraz DOSTAWĘ POJEMNIKÓW DO ODSYSANIA WYDZIELINY Z RAN**

W związku ze skierowanymi zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu udziela, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), następujących wyjaśnień:

1. Część II– Dostawa pojemników do odsysania wydzieliny z ran, pozycja nr 1

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się prośbą o dopuszczenie pro-

duktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych:

Zamiast parametru produktu:

„BUTELKI DO TRWAŁEGO ODSYSANIA WYDZIELINY Z RAN (STERYLNA) WYKONANA Z POLIETYLENU

O JAKOŚCI MEDYCZNEJ KSZTAŁT PLASKI POJ. 250ML.”

Produktu o poniższych parametrach:

„BUTELKI DO TRWAŁEGO ODSYSANIA WYDZIELINY Z RAN (STERYLNA) WYKONANA Z POLIETYLENU

O JAKOŚCI MEDYCZNEJ KSZTAŁT PLASKI POJ. 200ML.”

Pozostałe parametry SWZ bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**