Toruń, dnia 19.01.2024 r.

**L.dz. SSM.DZP.200.02.2024**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na „**DOSTAWĘ UKŁADÓW ODDECHOWYCH DO RESPIRATORA FLIGHT 60 oraz DOSTAWĘ POJEMNIKÓW DO ODSYSANIA WYDZIELINY Z RAN**

W związku ze skierowanymi zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu udziela, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), następujących wyjaśnień:

**Część II poz. 1**. Czy Zamawiający dopuści butelki do trwałego odsysania wydzieliny z ran

zgodnie z opisem:

Pojemniki o kształtach: płaskim, płaskiej – harmonijki są wykonane z polietylenu o jakości

medycznej.

Odpowiednia budowa nakrętki umożliwia zastosowanie drenów o różnej średnicy.

opis

➢ łatwość ściskania pojemnika

➢ równomierny system drenowania ran

➢ wyposażone w zaczepy umożliwiające mocowanie do opatrunki lub odzieży pacjenta

➢ wyposażone w kapturek zamykający szczelnie pojemnik po jego napełnieniu

➢ przeźroczyste tworzywo umożliwia wzrokową ocenę rodzaju i konsystencji odsysanej treści, a trwale umieszczona na ściankach skala odczytanie jej ilości

➢ zestawy zakończone są uniwersalną końcówką, która pozwala na podłączenie drenów o

średnicach 3,3 ÷ 5,3 mm /8 ÷ 16 CH/



Gdzie pierwsza wartość (250ml) to rzeczywista ilość odsysanej wydzieliny, natomiast druga (400 ml) wartość to całkowita wartość butelki

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Część II poz. 1 Czy Zamawiający dopuści butelki do trwałego odsysania wydzieliny z ran

zgodnie z opisem:

Podstawowe cechy wyrobu :

- wykonana z polietylenu medycznego

- jednorazowego użytku

- możliwość połączenia z drenami o średnicach od 6CH do 18CH

- pojemność 200 ml (skala co 10 ml)

- skala ułatwiająca ocenę objętości odessanego płynu

- sterylna

- w opakowaniu folia-folia, papier-folia, podwójne (wew. folia, zew. folia-papier)

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**