**Załącznik nr 1 do SWZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jednostka miary** | **Ilość sztuk na 2 lata** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Vat %** | **Wartość brutto** | **Producent,**  **Wszystkie nr katalogowe producenta, nazwa handlowa,**  **KLASA OFEROWANEGO WYROBU ZGODNIE Z REGUŁAMI KLASYFIKACJI WYROBÓW ZAWARTYMI W ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745** |
|  | **ŚRODKI DO MYJEK - DEZYNFEKTORÓW** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ŚRODEK M YJĄCYW PŁYNIE O ODCZYNIE ALKAICZNYM NIESKOPIENIACY SEKUMATIC FR LUB RÓWNOWAŻNY | ŚRODEK M YJĄCYW PŁYNIE O ODCZYNIE ALKAICZNYM NIESKOPIENIACY SEKUMATIC FR LUB RÓWNOWAŻNY, DO STOSOWAN IA W AUTOMATYCZNYCH MYJNIACH BASENÓW I KACZEK SZPITALNYCH ITP. WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ I TWORZYW SZTUCZNYCH, NIEZAWIERAJĄCY ZWIĄZKÓW POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH ZAWIERAJĄCY SPECJALNE DODATKOWE SUBSTANCJE CHRONIĄCE MYTE PRZEDMIOTY I CZĘŚCI PRZED KOROZJĄ. OPAK. - KANISTER 5L | KANISTER | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | PŁYNNY PREPARAT DO MYCIA I PŁUKANIA O ODCZYNIE KWAŚNYM SEKUM ATIC FKS LUB RÓWNOWAŻNY | PŁYNNY PREPARAT DO MYCIA I PŁUKANIA O ODCZYNIE KWAŚNYM SEKUM ATIC FKS LUB RÓWNOWAŻNY, DO STOSOWANIA W AUTOM ATYCZNYCCH M YJNIACH BASENÓW I KACZEK SZPITALNYCH ITP. WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ I TWORZYW SZTUCZNYCH, PREPARAT PRZEZNACZONY DO MYCIA I PŁUKANI A TERMOSTATYCZNYCH - 93ST.C- KACZEK I BASENÓW SZPITALNYCH W AUTOMATYCZNYCH URZĄDZENIACH MYJĄCYCH. ŚRODEK ZAPEWNIAJĄCY SCHNIECIE MYTYCH PRZEDMIOTÓW BEZ POWSTAWANIA PLAM, CHRONIĄCY TAKŻE MASZYNĘ PRZED OSADZENIEM SIĘ KAMIENIA. PREPARAT ODPOWIEDNI DO WSZYSTKICH TWARDOŚCI WODY, OPAK. – KANISTER 4,5L- 5L | KANISTER | 14 |  |  |  |  |  |
| 3. | ŚRODEK NABŁYSZCZAJĄCY Z ODKAMIENIACZEM DOYEN SK22E LUB RÓWNOWAŻNY, | ŚRODEK NABŁYSZCZAJĄCY Z ODKAMIENIACZEM DOYEN SK22E LUB RÓWNOWAŻNY, PRZEZNACZONY DO MASZYNOWEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI NACZYŃ SZPITALNYCH- SPRZĘTU SANITARNEGO TYPU BASENY I KACZKI, MISKI ITP. WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ JAK I TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ DO STOSOWANIA W MYJN IACH DEZYNFEKTORACH, OPAK. - KANISTER 5L | KANISTER | 104 |  |  |  |  |  |
| 4. | ŚRODEK MYJĄCY DOYEN R1OO LUB RÓWNOWAŻNY, | ŚRODEK MYJĄCY DOYEN R1OO LUB RÓWNOWAŻNY, PRZEZNACZONY DO MASZYNOWEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI - SPRZĘTU SANITARNEGO TYPU BASENY I KACZKI, MISKI ITP. WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ JAK I TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ DO STOSOWANIA W MYJNIACH DEZYNFEKTORACH, OPAK. – KANISTER 5L | KANISTER | 28 |  |  |  |  |  |
|  | ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW I SERWISANTÓW MYJEK-DEZYNFEKTORÓW – DLA PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA POSIADANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO URZĄDZEŃ ZALECANE JEST STOSOWANIE ŚRODKÓW ORAZ SERII SECUMATIC (SECUMATIC FR, SECUMATIC FKS) ORAZ DOYENSK 22E, DOYENR 1OO, BOWIEM RODZAJ UŻYTEGO ŚRODKA ZALEŻY ZARÓWNO OD PROGRAMU DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ, JAK RÓWNIEŻ OD TERMOSTABILNOŚCI UŻYWANYCH BASENÓW SZPITALNYCH, PONADTO PRZYCZYNIA SIĘ DO BEZAWARYJNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ, TYM SAMYM ZNACZNIE WYDŁUŻAJĄC ICH ŻYWOTNOŚĆ LUB RÓWNOWAŻNE JEŻELI GWARANTUJĄ NA PIŚMIE, TAKIE SAMO DZIAŁANIE I BEZAWARYJNOŚĆ URZĄDZEŃ. | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **OGÓŁEM:** |  |  |  |  |  |  |  |

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, ABY ASORTYMENT - DOSTARCZANY BYŁ ZGODNIE Z WYMOGAMI - TZN. W OPAKOWANIU TRANSPORTOWYM TYPU KARTON ZNAJDUJE SIĘ ORYGINALNE OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA. W PRZECIWNYM WYPADKU TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY DO MAGAZYNU. NIE DOPUSZCZA SIĘ DOSTAWY TOWARU BEZ W/W OPAKOWAŃ TZW. LUZEM I INNYM RODZAJEM OPAKOWANIA TRANSPORTOWEGO.