Toruń, 2024-01-29

L.dz. SSM.DZP.200.09.2024

## dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę sprzętu laboratoryjnego.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 29.01.2024 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytania:

Część I, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze automatyczne w rozmiarze 21G i głębokości wkłucia 2,4mm?

Część I, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze automatyczne w rozmiarze 23G i głębokości wkłucia 1,8mm i o średnicy igły 0,6?

Odpowiedź na pytania:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dnia 29.01.2024 r odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.