Toruń, dnia 06.08.2024 r.

L. dz. SSM.DZP.200.112.2024

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji  na „Usługa przeglądów i serwisu aparatów do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych Bactec FX 200 oraz Bactec FX40”

W związku ze skierowanymi zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu udziela, zgodnie z art. 284  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający przy określaniu czasów reakcji serwisu wyraża zgodę na zamianę „dni” na „dni robocze”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający akceptuje poniższe zapisy dotyczące czasu reakcji serwisu:

Odpowiedź telefoniczna – do 8 godzin w dni robocze

Przyjazd Inżyniera serwisu – do 3 dni roboczych

Maksymalny czas usuwania awarii – do 5 dni roboczych (do 16 gdy istnieje potrzeba sprowadzenia części zza granicy)

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający akceptuje zróżnicowanie cen w każdym kolejnym roku umowy? Wyjaśnienie: ceny serwisu podlegają corocznej waloryzacji, prosimy o uwzględnienie takiej możliwości w tabeli cenowej.

Odpowiedź:  Zgodnie z załączoną modyfikacją, Zamawiający skraca okres obowiązywania zamówienia z 24 na 12 miesięcy.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający zgadza się na ujęcie przeglądów okresowych oraz napraw w jednej zryczałtowanej kwocie, płatnej w postaci miesięcznych rat? Wyjaśnienie: w naszej ofercie nie ma rozwiązania w formie proponowanej przez Zamawiającego. Możemy zaoferować umowę obejmującą wyłącznie przeglądy – w takim wypadku nie jest możliwe zabezpieczenie czasu reakcji, zapewnienia stałych stawek godzinowych w okresie umowy oraz limitowanej kwoty przeznaczonej na naprawy. W takim wypadku wszystkie przyjazdy serwisowe będą wyceniane według aktualnie obowiązującego cennika i realizowane na podstawie aktualnej dostępności Inżynierów serwisu. Drugą opcją jest objęcie aparatu proponowanym pełnym kontraktem serwisowym, gdzie w kwocie uwzględnione będą przeglądy okresowe w liczbie wymaganej przez Producenta oraz wszelkie naprawy z robocizną, dojazdami oraz częściami zamiennymi – tu oferujemy zdefiniowany czas reakcji Serwisu. W przypadku braku decyzji na jedną z powyższych opcji nie będziemy mogli wziąć udziału w postępowaniu. W przypadku akceptacji jednego z powyższych rozwiązań prosimy o odpowiednią modyfikację umowy

Odpowiedź:  Zgodnie z załączoną modyfikacją.

Pytanie nr 5: Dotyczy §7 ust. 1 pkt. 3) wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o naliczanie karty

umownej od wartości niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający  w związku z dużą ilością zmian udostępnia pełną modyfikację SWZ.

W dniu 06.08.2024 r. wyjaśnienie treści SWZ zamieszczono na stronie  prowadzonego postępowania.