Toruń, dn. 17.07.2024 r.

L.dz. SSM.DZP.200.118.2024

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na „Dostawę sterylnych zestawów przeciw parowaniu optyki laparoskopowej (I)”.

W związku ze skierowanym zapytaniem o wyjaśnienie treści SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu udziela, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), następujących wyjaśnień:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestaw zapobiegający parowaniu soczewek optycznych zawierający płyn na bazie Alkohol izopropylowy <15%; Surfakant <2%; Woda 85%; butelka 6 gms w opakowaniu 20 szt. z gąbką z jednej strony przylepną 40 mm x 40 mm. Pakowane pojedynczo. Metoda sterylizacji Promieniowanie. Nie zawiera lateksu/DEHP. Wyrób klasy I zgodnie z dyrektywą UE Dyrektywa 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych (MDD). Próbka 1 szt. zestawu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.