Toruń, dn. 05.08.2024 r.

L.dz. SSM.DZP.200.130.2024

* 1. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na „**Dostawę łyżek do laryngoskopu jednorazowego użytku”.**

Na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

* + - 1. w Rozdziale 21 – „Termin związania ofertą” wykreśla się dotychczasowy zapis
			o następującej treści: „4 września 2024 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: **„ 6 września 2024 r.”**,
			2. w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust. 20.1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „6 sierpnia 2024 r. do godz. 9:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: **„8 sierpnia 2024 r. do godz. 9:00**”,
			3. w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert” w ust.20.2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „6 sierpnia 2024 r. o godz. 10:00”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „**8 sierpnia 2024 r.
			o godz. 10:00**”.
			4. w Rozdziale 14 – „Podmiotowe środki dowodowe” w ust. 14.1.3. Zamawiający wprowadza pkt 1.4) – oświadczenie producenta potwierdzające przetestowanie łyżki pod kątem wytrzymałości w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg - dot. przedmiotu zamówienia opisanego w pkt 1.C.
			5. W Załączniku nr 1 do SWZ wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści:

Załącznik nr 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | j.m. | ILOŚĆ/30 M-CY | Cena jedn. netto | Wartośćnetto | VAT % | Wartość brutto | Klasa oferowanego wyrobu zgodnie  z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 lub 2017/746– (jeśli dotyczy) | Podać dane: producent/ nazwa handlowa/ wszystkienr-y katalogowejeśli dotyczy\* | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego |
| **1.A** |  ŁYŻKA DO LARYNGOSKOPU, ŚWIATŁOWODOWA, JEDNORAZOWA, NIEODKSZTAŁCAJĄCA SIĘ WYKONANA Z LEKKIEGO STOPU METALU. KOMPATYBILNA Z RĘKOJEŚCIAMI W STANDARDZIE ISO 7376/3 (TZW. ZIELONA SPECYFIKACJA). PROFIL ŁYŻEK IDENTYCZNY Z PROFILEM ŁYŻEK WIELORAZOWEGO UŻYTKU. MOCOWANIE ŚWIATŁOWODU ZATOPIONE W TWORZYWIE SZTUCZNYM KOLORU ZIELONEGO. WYTRZYMAŁY ZATRZASK KULKOWY OSADZONY W PLASTIKOWEJ PODSTAWIE ŁYŻKI, ZAPEWNIAJĄCY TRWAŁE MOCOWANIE W RĘKOJEŚCI. ŚWIATŁOWÓD WYKONANY Z POLEROWANEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO, DAJĄCY MOCNE, SKUPIONE ŚWIATŁO. ŚWIATŁOWÓD DOŚWIETLAJĄCY WYŁĄCZNIE WNĘTRZE JAMY USTNEJ I GARDŁO, OSŁONIĘTY OD STRONY UŻYTKOWNIKA. WYRAŹNE OZNAKOWANIE ROZMIARU ŁYŻKI, SYMBOL CE, NUMER SERYJNY I SYMBOL „NIE DO POWTÓRNEGO UŻYCIA” (PRZEKREŚLONA CYFRA 2) NA ŁYŻCE. PAKOWANIE FOLIA- FOLIA LUB FOLIA- PAPIER Z OZNACZENIEM DATY WAŻNOŚCI, ROZMIARU ŁYŻKI I SYMBOL „NIE DO POWTÓRNEGO UŻYCIA” (PRZEKREŚLONA CYFRA 2). TYPU MACINTOSH ROZMIAR 1, 2, 3, 4, ORAZ MILLER ROZMIARY 1, 2, 3, 4. WSZYSTKIE ROZMIARY ŁYŻEK MAJĄ POCHODZIĆ OD JEDNEGO PRODUCENTA. PRÓBKA DOWOLNEGO ROZMIARU \* |  szt. | 710 |  |  |  |   |  |  |  |
| **1.B** | **ŁYŻKA DO LARYNGOSKOPU, ŚWIATŁOWODOWA, JEDNORAZOWA, NIEODKSZTAŁCAJĄCA SIĘ WYKONANA Z LEKKIEGO STOPU METALU. KOMPATYBILNA Z RĘKOJEŚCIAMI W STANDARDZIE ISO 7376/3 (TZW. ZIELONA SPECYFIKACJA). PROFIL ŁYŻEK IDENTYCZNY Z PROFILEM ŁYŻEK WIELORAZOWEGO UŻYTKU. MOCOWANIE ŚWIATŁOWODU ZATOPIONE W TWORZYWIE SZTUCZNYM KOLORU ZIELONEGO. WYTRZYMAŁY ZATRZASK KULKOWY OSADZONY W PLASTIKOWEJ PODSTAWIE ŁYŻKI, ZAPEWNIAJĄCY TRWAŁE MOCOWANIE W RĘKOJEŚCI. ŚWIATŁOWÓD WYKONANY Z POLEROWANEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO, DAJĄCY MOCNE, SKUPIONE ŚWIATŁO. ŚWIATŁOWÓD NIEOSŁONIĘTY DOSKONALE DOŚWIETLAJĄCY WNĘTRZE JAMY USTNEJ I GARDŁO, WYRAŹNE OZNAKOWANIE ROZMIARU ŁYŻKI, SYMBOL CE, NUMER SERYJNY I SYMBOL „NIE DO POWTÓRNEGO UŻYCIA” (PRZEKREŚLONA CYFRA 2) NA ŁYŻCE. PAKOWANIE FOLIA- PAPIER LUB FOLIA-FOLIA Z OZNACZENIEM DATY WAŻNOŚCI, ROZMIARU ŁYŻKI I SYMBOL „NIE DO POWTÓRNEGO UŻYCIA” (PRZEKREŚLONA CYFRA 2). TYPU MACINTOSH ROZMIAR 1, 2, 3, 4, ORAZ MILLER ROZMIARY 1, 2, 3, 4. WSZYSTKIE ROZMIARY ŁYŻEK MAJĄ POCHODZIĆ OD JEDNEGO PRODUCENTA. PRÓBKA DOWOLNEGO ROZMIARU\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.C** | **Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, typ Macintosh. Łyżka wykonana z chirurgicznej stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. Zielony Standard). Antyrefleksyjna, satynowa powierzchnia. Końcówka łyżki od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Światłowód osłonięty, zapewniający mocne skupienie światła. Stopka mocująca wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz. Mocowanie łyżki w rękojeści sprężynowym zatrzaskiem kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki. Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg (potwierdzone oświadczeniem producenta - załączonym do oferty). Na górnej części łyżki wyraźnie oznaczony: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej części łyżki logo z nazwą producenta. Rozmiar łyżki - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer.: #0 - czerwony / dł. 61.0 mm x szer. 8.5 mm #1 - biały / dł. 75 mm x szer. 11.5 mm #2 - niebieski / dł. 93.0 mm x szer. 12.5 mm #3 - żółty / dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm #4 - różowy / dł. 135.0 mm x szer. 14.0 mm #5 - zielony / dł. 156.0 mm x szer. 14.0 mm Opakowanie jednostkowe - podwójna folia. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, długość i typ łyżki, nr katalogowy, nr seryjny (LOT) oraz w postaci kodu QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie.** **PRÓBKA DOWOLNEGO ROZMIARU \*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.D** | **Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, typ Miller. Łyżka wykonana z chirurgicznej stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielony standard). Antyrefleksyjna, satynowa powierzchnia. Łyżka w kształcie rynienki. Końcówka łyżki od strony pacjenta atraumatyczna, płaska z zaokrągloną krawędzią. Światłowód osłonięty, zapewniający mocne skupienie światła. Stopka mocująca wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz. Mocowanie łyżki w rękojeści sprężynowym zatrzaskiem kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki. Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg (potwierdzone oświadczeniem producenta - załączonym do oferty). Na górnej części łyżki wyraźnie oznaczony: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo z nazwą producenta. Rozmiar łyżki - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer.: #00- morski / dł. 44.0 mm x szer. 10.5 mm #0 - fioletowy / dł. 55.0 mm x szer. 10.5 #1 - pomarańczowy / dł. 81.0 mm x szer. 10.5 mm #2 - szary / dł. 131.0 mm x szer. 13.0 mm #3 - łososiowy / dł. 171.0 mm x szer. 13.0 mm #4 - grafitowy / dł. 182.0 mm x szer. 17.0 mm Opakowanie jednostkowe - podwójna folia. Łatwe do otwarcia saszetki. Na opakowaniu jednostkowym oznaczony: rozmiar, długość i typ łyżki, nr katalogowy, nr seryjny (LOT), nazwa i logo producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie.****PRÓBKA DOWOLNEGO ROZMIARU \*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |

**Wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia opisany w pkt 1. A lub w pkt 1. B lub w pkt 1.C lub w pkt 1.D**

\* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.

WYMAGAMY, ABY SPRZĘT STERYLNY/ BIOLOGICZNIE CZYSTY (JEŚLI DOTYCZY) - OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
Z LISTKAMI UŁATWIAJĄCYMI ASEPTYCZNE OTWIERANIE DOSTARCZANY BYŁ ZGODNIE Z WYMOGAMI - TZN.
W OPAKOWANIU TRANSPORTOWYM TYPU KARTON ZNAJDUJE SIĘ ORYGINALNE OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA. W PRZECIWNYM WYPADKU TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY DO MAGAZYNU. NIE DOPUSZCZA SIĘ DOSTAWY TOWARU BEZ W/W OPAKOWAŃ TZW. LUZEM I INNYM RODZAJEM OPAKOWANIA TRANSPORTOWEGO.

**\*Podać!**

**a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści:**

Załącznik nr 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | j.m. | ILOŚĆ/30 M-CY | Cena jedn. netto | Wartośćnetto | VAT % | Wartość brutto | Klasa oferowanego wyrobu zgodnie  z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 lub 2017/746– (jeśli dotyczy) | Podać dane: producent/ nazwa handlowa/ wszystkienr-y katalogowejeśli dotyczy\* | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego |
| **1.A** |  ŁYŻKA DO LARYNGOSKOPU, ŚWIATŁOWODOWA, JEDNORAZOWA, NIEODKSZTAŁCAJĄCA SIĘ WYKONANA Z LEKKIEGO STOPU METALU. KOMPATYBILNA Z RĘKOJEŚCIAMI W STANDARDZIE ISO 7376/3 (TZW. ZIELONA SPECYFIKACJA). PROFIL ŁYŻEK IDENTYCZNY Z PROFILEM ŁYŻEK WIELORAZOWEGO UŻYTKU. MOCOWANIE ŚWIATŁOWODU ZATOPIONE W TWORZYWIE SZTUCZNYM KOLORU ZIELONEGO. WYTRZYMAŁY ZATRZASK KULKOWY OSADZONY W PLASTIKOWEJ PODSTAWIE ŁYŻKI, ZAPEWNIAJĄCY TRWAŁE MOCOWANIE W RĘKOJEŚCI. ŚWIATŁOWÓD WYKONANY Z POLEROWANEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO, DAJĄCY MOCNE, SKUPIONE ŚWIATŁO. ŚWIATŁOWÓD DOŚWIETLAJĄCY WYŁĄCZNIE WNĘTRZE JAMY USTNEJ I GARDŁO, OSŁONIĘTY OD STRONY UŻYTKOWNIKA. WYRAŹNE OZNAKOWANIE ROZMIARU ŁYŻKI, SYMBOL CE, NUMER SERYJNY I SYMBOL „NIE DO POWTÓRNEGO UŻYCIA” (PRZEKREŚLONA CYFRA 2) NA ŁYŻCE. PAKOWANIE FOLIA- FOLIA LUB FOLIA- PAPIER Z OZNACZENIEM DATY WAŻNOŚCI, ROZMIARU ŁYŻKI I SYMBOL „NIE DO POWTÓRNEGO UŻYCIA” (PRZEKREŚLONA CYFRA 2). TYPU MACINTOSH ROZMIAR 1, 2, 3, 4, ORAZ MILLER ROZMIARY 1, 2, 3, 4. WSZYSTKIE ROZMIARY ŁYŻEK MAJĄ POCHODZIĆ OD JEDNEGO PRODUCENTA. PRÓBKA DOWOLNEGO ROZMIARU \* |  szt. | 710 |  |  |  |   |  |  |  |
| **1.B** | **ŁYŻKA DO LARYNGOSKOPU, ŚWIATŁOWODOWA, JEDNORAZOWA, NIEODKSZTAŁCAJĄCA SIĘ WYKONANA Z LEKKIEGO STOPU METALU. KOMPATYBILNA Z RĘKOJEŚCIAMI W STANDARDZIE ISO 7376/3 (TZW. ZIELONA SPECYFIKACJA). PROFIL ŁYŻEK IDENTYCZNY Z PROFILEM ŁYŻEK WIELORAZOWEGO UŻYTKU. MOCOWANIE ŚWIATŁOWODU ZATOPIONE W TWORZYWIE SZTUCZNYM KOLORU ZIELONEGO. WYTRZYMAŁY ZATRZASK KULKOWY OSADZONY W PLASTIKOWEJ PODSTAWIE ŁYŻKI, ZAPEWNIAJĄCY TRWAŁE MOCOWANIE W RĘKOJEŚCI. ŚWIATŁOWÓD WYKONANY Z POLEROWANEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO, DAJĄCY MOCNE, SKUPIONE ŚWIATŁO. ŚWIATŁOWÓD NIEOSŁONIĘTY DOSKONALE DOŚWIETLAJĄCY WNĘTRZE JAMY USTNEJ I GARDŁO, WYRAŹNE OZNAKOWANIE ROZMIARU ŁYŻKI, SYMBOL CE, NUMER SERYJNY I SYMBOL „NIE DO POWTÓRNEGO UŻYCIA” (PRZEKREŚLONA CYFRA 2) NA ŁYŻCE. PAKOWANIE FOLIA- PAPIER LUB FOLIA-FOLIA Z OZNACZENIEM DATY WAŻNOŚCI, ROZMIARU ŁYŻKI I SYMBOL „NIE DO POWTÓRNEGO UŻYCIA” (PRZEKREŚLONA CYFRA 2). TYPU MACINTOSH ROZMIAR 1, 2, 3, 4, ORAZ MILLER ROZMIARY 1, 2, 3, 4. WSZYSTKIE ROZMIARY ŁYŻEK MAJĄ POCHODZIĆ OD JEDNEGO PRODUCENTA. PRÓBKA DOWOLNEGO ROZMIARU\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.C** | **Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, typ Macintosh. Łyżka wykonana z chirurgicznej stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. Zielony Standard). Antyrefleksyjna, satynowa powierzchnia. Końcówka łyżki od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Światłowód osłonięty, zapewniający mocne skupienie światła. Stopka mocująca wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz. Mocowanie łyżki w rękojeści sprężynowym zatrzaskiem kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki. Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg. Na górnej części łyżki wyraźnie oznaczony: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej części łyżki logo z nazwą producenta. Rozmiar łyżki - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer.: #0 - czerwony / dł. 61.0 mm x szer. 8.5 mm #1 - biały / dł. 75 mm x szer. 11.5 mm #2 - niebieski / dł. 93.0 mm x szer. 12.5 mm #3 - żółty / dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm #4 - różowy / dł. 135.0 mm x szer. 14.0 mm #5 - zielony / dł. 156.0 mm x szer. 14.0 mm Opakowanie jednostkowe - podwójna folia. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, długość i typ łyżki, nr katalogowy, nr seryjny (LOT) oraz w postaci kodu QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie.** **Oraz** **- Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, typ Miller. Łyżka wykonana z chirurgicznej stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielony standard). Antyrefleksyjna, satynowa powierzchnia. Łyżka w kształcie rynienki. Końcówka łyżki od strony pacjenta atraumatyczna, płaska z zaokrągloną krawędzią. Światłowód osłonięty, zapewniający mocne skupienie światła. Stopka mocująca wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz. Mocowanie łyżki w rękojeści sprężynowym zatrzaskiem kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki. Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg. Na górnej części łyżki wyraźnie oznaczony: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo z nazwą producenta. Rozmiar łyżki - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer.: #00- morski / dł. 44.0 mm x szer. 10.5 mm #0 - fioletowy / dł. 55.0 mm x szer. 10.5 #1 - pomarańczowy / dł. 81.0 mm x szer. 10.5 mm #2 - szary / dł. 131.0 mm x szer. 13.0 mm #3 - łososiowy / dł. 171.0 mm x szer. 13.0 mm #4 - grafitowy / dł. 182.0 mm x szer. 17.0 mm Opakowanie jednostkowe - podwójna folia. Łatwe do otwarcia saszetki. Na opakowaniu jednostkowym oznaczony: rozmiar, długość i typ łyżki, nr katalogowy, nr seryjny (LOT), nazwa i logo producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie.****PRÓBKA DOWOLNEGO ROZMIARU \*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |

**Wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia opisany w pkt 1. A lub w pkt 1. B lub w pkt 1.C**

\* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.

WYMAGAMY, ABY SPRZĘT STERYLNY/ BIOLOGICZNIE CZYSTY (JEŚLI DOTYCZY) - OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
Z LISTKAMI UŁATWIAJĄCYMI ASEPTYCZNE OTWIERANIE DOSTARCZANY BYŁ ZGODNIE Z WYMOGAMI - TZN.
W OPAKOWANIU TRANSPORTOWYM TYPU KARTON ZNAJDUJE SIĘ ORYGINALNE OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA. W PRZECIWNYM WYPADKU TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY DO MAGAZYNU. NIE DOPUSZCZA SIĘ DOSTAWY TOWARU BEZ W/W OPAKOWAŃ TZW. LUZEM I INNYM RODZAJEM OPAKOWANIA TRANSPORTOWEGO.

**\*Podać!**