Toruń, dnia 05.08.2024 r.

L. dz. SSM.DZP.200.133.2024

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji  na „Dostawa rękawic medycznych (III)”

W związku ze skierowanymi zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu udziela, zgodnie z art. 284  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy w poz. Nr 1 Zamawiający dopuści AQL <=1,5 tak jak dopuszcza w poz. 2?

Odpowiedź:  Zgodnie z załączoną modyfikacją.

Pytanie nr 2

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a’200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3

Pytanie, dot. Część 1,

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o nieznacznie wyższej grubości na dłoni tj. 0,08 mm oraz sile zrywu ≥6N, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź:  Zgodnie z załączoną modyfikacją.

Pytanie nr 4

Pakiet 1 poz. 2

1.Prosimy Zamawiającego o odpuszczenie wymogu dotyczącego badania na wirusy według normy ASTM F1671 na rzecz normy EN 374-5, która również dotyczy badania odporności na wirusy

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

W dniu 05.08.2024 r. wyjaśnienie treści SWZ zamieszczono na stronie  prowadzonego postępowania.