Toruń, dn. 12.09.2024 r.

L.dz. SSM.DZP.200.148.2024

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę regulatorów próżni.

W związku ze skierowanymi zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu udziela, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), następujących wyjaśnień:

1. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego zapisu w poz. 1 oraz poz. 2 dot. pojemnika wielorazowego użytku. Czy Zamawiający miał na myśli zbiornik na wydzielinę czy pojemnik bezpieczeństwa?

**Odpowiedź: Pojemnik bezpieczeństwa.**

1. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w przypadku wymagania pojemnika bezpieczeństwa w poz. 1 oraz poz. 2 dopuści pojemność pojemnika bezpieczeństwa 50 ml? Pojemność tego elementu nie ma wpływu na funkcjonowanie, pojemnik zabezpieczający służy tylko do zabezpieczenia regulatora przed zalaniem.

**Odpowiedź: Dopuszczamy. Patrz modyfikacja SWZ.**

1. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego zapisu w poz. 3 dot. butelek do regulatora. Czy Zamawiający miał na myśli zbiornik na wydzielinę czy pojemnik bezpieczeństwa?

**Odpowiedź: Pojemnik bezpieczeństwa.**

1. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w przypadku wymagania pojemnika bezpieczeństwa w poz. 3 dopuści pojemność pojemnika bezpieczeństwa 50 ml? Pojemność tego elementu nie ma wpływu na funkcjonowanie, pojemnik zabezpieczający służy tylko do zabezpieczenia regulatora przed zalaniem.

**Odpowiedź: Dopuszczamy. Patrz modyfikacja SWZ.**

1. **Termin płatności** Prosimy Zmawiającego o skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami umownymi faktury VAT. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie 30-dniowego terminu płatności. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SWZ oraz projekcie umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

1. **Termin dostawy** Prosimy Zamawiającego o zgodę na jednorazową realizację zamówienia w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

1. **Termin dostawy**  Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy częściowej zamówienia do 30 dni od daty złożenia zamówienia. Pragniemy zauważyć, iż z uwagi na dostawy sukcesywne, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy jest zbyt krótki. W związku z powyższym, prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy częściowej w celu umożliwienia złożenia oferty Wykonawcom oferującym wysokiej klasy wyroby produkowane poza granicami kraju.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

1. **Dostawy** W związku z tym, iż umowa zostaje zawarta na okres 48 miesięcy, zwracamy się z prośbą o orientacyjne oszacowanie w ilu zamówieniach Zamawiający przewiduje wykorzystanie ilości asortymentu. Jest to informacja niezbędna do wyliczenia rzeczywistych kosztów realizacji zamówienia uwzględniających koszty dostaw częściowych.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, dostawy sukcesywne wg bieżących potrzeb.**

1. **Dostawy**  Prosimy Zamawiającego o zgodę na realizację potencjalnego zamówienia za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

1. **Przedmiot zamówienia** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie regulatora próżni z wtykiem o długości 5 cm. Pragniemy zauważyć, iż zbyt długi wtyk AGA (12 cm) może przyczyniać się do uszkodzeń gniazda próżni

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

1. **Przedmiot zamówienia** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie regulatora próżni montowanego do szyny sprzętowej.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

1. **Umowa § 7 ust. 1 pkt. 1**  Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do
1 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**