Toruń, dn. 12.09.2024 r.

L.dz. SSM.DZP.200.152.2024

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Dostawa zestawów do pomiaru rzutu serca PICCO, ramp trójdrożnych, zestawów do tracheotomii metodą GRIGGSA, cewników do odsysania i akcesoriów”.

W związku ze skierowanymi zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu udziela, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), następujących wyjaśnień:

- Dotyczy Części 3: Prosimy o doprecyzowanie czy w pozycji nr 2 Zamawiający oczekuje dostarczenia zestawu pełnego (z peanem)? Zestaw uzupełniający (bez peana) został opisany 
w pozycji nr 1.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostarczenia zestawu z peanem.

- Dotyczy Części 3: Z racji na fakt, że Zamawiający zna i stosuje opisane zestawy prosimy
 o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbki do  pakietu nr 3.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Dotyczy Części 3: Prosimy o skrócenie czasu trwania umowy dla pakietu nr 3 do 24 miesięcy. W tak długim okresie jak 30 miesięcy ciężko zagwarantować dostępność jak również stałość cen oferowanego asortymentu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Część 4: Dostawa cewników do odsysania i akcesoriów, pozycja nr 1 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast: „Cewnik do odsysania dróg oddechowych jałowy, jednorazowego użytku. Posiadający jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, zewnętrzna faktura umożliwiająca łatwe wprowadzanie i wyjście (z poślizgiem), długość 56-60cm. Barwne oznaczenie rozmiaru cewnika lub barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku. Na opakowaniu jednostkowym cewników musi znajdować się fabrycznie nadrukowany przez producenta numer serii, numer katalogowym, rozmiar oraz datą ważności. Wymagane rozmiary od CH 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20 długość 56-60cm. UWAGA – PRÓBKA cewnika o rozmiarze 12/56-60 i cewnika o rozmiarze 14/56-60. Opak. A'100 szt.” Produktu o poniższych parametrach: „Cewnik do odsysania z zaokrągloną końcówką. Prosty ze złączem w kształcie lejka oznaczonego kolorystycznie wg. międzynarodowego standardu. Rozmiary (kodowane kolorem złącza) CH 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18. Cewnik wykonany z PVC o standardowej twardości (wartość wg skali Shore’a - 80 - parametr potwierdzony oświadczeniem producenta). Długość 50 cm, posiadający otwór centralny oraz dwa boczne. Produkt bez lateksu i DEHP, sterylny, pakowany folia-papier. Na opak.: nr serii, data produkcji oraz data ważności. Opak. jednostkowe 100 szt. UWAGA - PRÓBKA cewnika o rozmiarze 12/50 cm i cewnika o rozmiarze 14/50 cm”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Patrz modyfikacja SWZ.

- Część 4: Dostawa cewników do odsysania i akcesoriów, pozycja nr 1 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast: „Cewnik do odsysania dróg oddechowych jałowy, jednorazowego użytku. Posiadający jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, zewnętrzna faktura umożliwiająca łatwe wprowadzanie i wyjście (z poślizgiem), długość 56-60cm. Barwne oznaczenie rozmiaru cewnika lub barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku. Na opakowaniu jednostkowym cewników musi znajdować się fabrycznie nadrukowany przez producenta numer serii, numer katalogowym, rozmiar oraz datą ważności. Wymagane rozmiary od CH 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20 długość 56-60cm. UWAGA – PRÓBKA cewnika o rozmiarze 12/56-60 i cewnika o rozmiarze 14/56-60. Opak. A'100 szt.” Produktu o poniższych parametrach: „Cewnik do odsysania z zakrzywioną i zaokrągloną końcówką ze złączem w kształcie lejka oznaczonego kolorystycznie wg. międzynarodowego standardu. Rozmiary (kodowane kolorem złącza) CH 08, 10, 12, 14, 16, 18. Cewnik wykonany z PVC o standardowej twardości (wartość wg skali Shore’a - 80 - parametr potwierdzony oświadczeniem producenta). Cewnik o długości 60 cm, posiadający otwór centralny oraz dwa boczne. Produkt bez lateksu i DEHP, sterylny, pakowany folia-papier. Na opak.: nr serii, data produkcji oraz data ważności. Opak. jednostkowe 100 szt. UWAGA - PRÓBKA cewnika o rozmiarze 12/60 cm i cewnika o rozmiarze 14/60 cm"

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Część 4: Dostawa cewników do odsysania i akcesoriów, pozycja nr 2 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast: „Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54cm do rurek tracheotomijnych o długości 34-36cm. Skalowany co 1cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi naprzeciwległymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10; 12; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych, jałowy, jednorazowego użytku – próbka dowolnego rozmiaru” Produktu o poniższych parametrach: „Zamknięty system do odsysania rurki intubacyjnej CH 10/12/14/16 dł. 56 cm; CH 14/16 dł. 62 cm możliwość stosowania do 72 godz.; CH 18 dł. 54 cm czas użycia do 48 godz. oraz rurki tracheostomijnej CH 12/14/16 dł. 36 cm, możliwość stosowania do 72 godz. Zintegrowany / wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora do obserwacji wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki (nie dotyczy CH18 dł. 54 cm), zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym, pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagających odłączanie systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. - próbka dowolnego rozmiaru”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Patrz modyfikacja SWZ.

- Część 4: Dostawa cewników do odsysania i akcesoriów, pozycja nr 3 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast: „Uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki, pozwalającym bez rozłączenia obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonane procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta. Jałowy, jednorazowego użytku – próbka dowolnego rozmiaru” Produktu o poniższych parametrach: „Sterylny adapter do zamkniętych systemów do odsysania z rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, umożliwiający prowadzenie bronchoskopii bez konieczności rozłączenia układu. Adapter posiada: - obrotowy łącznik do podłączenia do rurek intubacyjnych/tracheostomijnych; - port do wprowadzania bronchofiberoskopu posiadający wewnętrzną, silikonową, samo-uszczelniającą się zastawkę dwupłatkową oraz nasadkę na zawieszce do zamknięcia i uszczelnienia portu; - złącza 15M-15F. Możliwość stosowania adaptera przez min. 72h potwierdzona oświadczeniem od producenta. Opakowanie: folia-papier . Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. - próbka dowolnego rozmiaru”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Patrz modyfikacja SWZ.

- Część 4: Dostawa cewników do odsysania i akcesoriów, pozycja nr 4 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert: Zamiast: „Łącznik z dwiema końcówkami stożkowymi i otworem do kontrolowanego odsysania – budowa schodkowa, jałowy, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo - próbka” Produktu o poniższych parametrach: „Łącznik schodkowy sterylny, umieszczany pomiędzy drenem ssącym, a cewnikiem. Łącznik z kontrolą odsysania (kciukiem) oraz zatyczką na zawieszce z możliwością całkowitego zamknięcia otworu. Produkt bez zawartości DEHP. Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy - próbka”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Patrz modyfikacja SWZ.

- Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 2 do SWZ

- Czy Zamawiający zgodzi się na 30-dniowy termin płatności?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kar w § 7 ust. 3 do 20%?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Dotyczy projektu umowy – załącznik nr 2 do SWZ

- Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie zapisów § 7 ust. 1 pkt 2?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie zapisów § 7 ust. 7?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Część 4, pozycja nr 1 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie w ramach próbek po jednej sztuce cewnika w rozmiarze CH12 (długość 60cm) oraz CH14 (długość 60cm)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Część 4, pozycja nr 1 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników o długości 40cm dla rozmiarów CH6-CH10 oraz o długości 60cm dla rozmiarów CH12-CH20?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający zawarł swoje uzasadnione potrzeby w SWZ.

- Część 4, pozycja nr 2 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników do odsysania w systemie zamkniętym do rurek intubacyjnych o długości 60cm oraz do rurek tracheostomijnych o długości 33cm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający zawarł swoje uzasadnione potrzeby w SWZ.

- Część 4, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający zawarł swoje uzasadnione potrzeby w SWZ.

- Część 4, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści cewnik z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi naprzemianległymi?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający zawarł swoje uzasadnione potrzeby w SWZ.

- Część 4, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści wyrób ze śladową ilością ftalanów, zgodną z obwiązującymi w naszym kraju i UE normami?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający zawarł swoje uzasadnione potrzeby w SWZ.

- Część 4, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, łącznik kominek ruchomy 22M/15F z wyjściem do bronchoskopii,  z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający zawarł swoje uzasadnione potrzeby w SWZ.

- Część 4, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, przeznaczone do wykonania bronchoskopii, zgodny ze standardem połączeń ISO 15M/15F,  z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający zawarł swoje uzasadnione potrzeby w SWZ.

- Część 4 poz.1: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewnika do odsysania w rozmiarze 06ch długości roboczej 36cm i dł całkowitej 40cm, spełniającego pozostałe wymogi swz, reszta rozmiarów zgodnie z pierwotnym opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Część 4 poz.1: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewnika do odsysania w rozmiarze 06ch posiadającego na opakowaniu jednostkowym fabrycznie nadrukowany przez producenta numer serii, rozmiar oraz datą ważności z czytelnym oznaczeniem nr katalogowym w oficjalnym katalogu producenta, co pozwala na jednoznaczną identyfikację produktu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Część 4 poz.1: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych o długości 49cm, tak jak obecnie stosowane, spełniającego pozostałe wymogi swz.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.