Toruń, dn. 23.09.2024 r.

L.dz. SSM.DZP.200.155.2024

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na „Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku”.

Na podstawie art. 286 ust.1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320.) Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

W załączniku nr 1 – Formularz asortymentowo cenowy dla części I: wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści:

Załącznik nr 1 do SWZ

Część II –Dostawa  sprzętu jednorazowego użytku do drenażu;;

| l.p. | nazwa | jedn. miary | ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeśli dotyczy* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 – jeśli dotyczy | PODAĆ WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zad.nr 1 | DREN DO SSAKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | DREN DO SSAKA DŁ. 350 CM PRĄŻKOWANY PODŁUŻNIE NA ZEWNĄTRZ, MIĘKKIE ANTYZAŁAMANIOWE ZABEZPIECZENIA OBU ŻEŃSKICH KOŃCÓWEK, KOŃCÓWKA OD STRONY SSAKA UNIWERSALNA DOCINANA (8-18MM), PODWÓJNIE OPAKOWANE WEW. FOLIOWE PERFOROWANE, ZEWN. PAPIEROWO FOLIOWE, ŚREDNICA CH-24. PRÓBKA | SZT. | 10844 |  |  |  |  |  |  |  |

WYMAGAMY, ABY SPRZĘT STERYLNY/ BIOLOGICZNIE CZYSTY (JEŚLI DOTYCZY) - OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE Z LISTKAMI UŁATWIAJĄCYMI ASEPTYCZNE OTWIERANIE DOSTARCZANY BYŁ ZGODNIE Z WYMOGAMI - TZN. W OPAKOWANIU TRANSPORTOWYM TYPU KARTON ZNAJDUJE SIĘ ORYGINALNE OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA. W PRZECIWNYM WYPADKU TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY DO MAGAZYNU. NIE DOPUSZCZA SIĘ DOSTAWY TOWARU  BEZ W/W OPAKOWAŃ TZW. LUZEM I INNYM RODZAJEM OPAKOWANIA TRANSPORTOWEGO. NA FAKTURZE LUB DOKUMENCIE WZ MUSZĄ BYĆ DANE: NAZWA, NR KATALOGOWY, NR SERII I DATA WAŻNOŚCI.  BEZ W/W DANYCH TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY. Odbiorca wymaga, aby Dostawca  dostarczał/transportował przedmiot umowy do Odbiorcy zgodnie z zaleceniami producenta.

Załącznik nr 1 do SWZ

Część III – Dostawa zestawów i końcówek do odsysania pola operacyjnego;

| l.p. | nazwa | jedn. miary | ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeśli dotyczy* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 – jeśli dotyczy | PODAĆ WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zad nr 1 | KOŃCÓWKI I ZESTAWY DO ODSYSANIA POLA OPERACYJNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | KOŃCÓWKI DO ODSYSANIA POLA OPERACYJNEGO ZAGIĘTE, STERYLNE Z KONTROLĄ SIŁY SSANIA (ŚREDNICA W MM WEWN/ZEWN): PRODUKTY MAJĄ BYĆ PAKOWANE W PODWÓJNE OPAKOWANIE CZYLI WEWNĘTRZNY PERFOROWANY WOREK FOLIOWY I ZEWNĘTRZNE OPAKOWANIE FOLIA/PAPIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | YANKAUER: ŚREDNIA, TRADYCYJNA: 4,6/6,5 DŁUGOŚĆ ROBOCZA KOŃCÓWKI DO ODSYSANIA - 155 MM - DOŁĄCZYĆ PRÓBKĘ | Szt. | 5324 |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | MINIATUROWA: 2,6/4,6 DŁUGOŚĆ ROBOCZA KOŃCÓWKI DO ODSYSANIA – 155 MM - DOŁĄCZYĆ PRÓBKĘ | Szt. | 164 |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | DUŻA: 7,5-8/10 (UCHWYT CH30), DŁUGOŚĆ ROBOCZA 180MM | Szt. | 156 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ZESTAW DO ODSYSANIA POLA OPERACYJNEGO STERYLNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z DRENU ŁĄCZĄCEGO O DŁ. 3,5M I KOŃCÓWKI ZAGIĘTEJ, RĄCZKA Z KONTROLĄ SIŁY ODSYSANIA, POSIADAJĄCEGO SPECJALNE WZMOCNIENIA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI DRENU, ZAPOBIEGAJĄCE JEGO ODKSZTAŁCANIU SIĘ W TRAKCIE ODSYSANIA I KOŃCÓWKI ZAGIĘTEJ, PRODUKTY MAJĄ BYĆ PAKOWANE W PODWÓJNE OPAKOWANIE CZYLI WEWNĘTRZNY PERFOROWANY WOREK FOLIOWY I ZEWNĘTRZNE OPAKOWANIE FOLIA/PAPIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | TYPU YANKAUER 4,6/6,5, DŁUGOŚĆ ROBOCZA KOŃCÓWKI DO ODSYSANIA – 155 MM - DOŁĄCZYĆ PRÓBKĘ. | Szt. | 2176 |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | TYPU SUPER FLOW 7,5-8/10, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 180MM | Szt. | 128 |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | MINIATUROWA 2,6/4,6, DŁUGOŚĆ ROBOCZA KOŃCÓWKI DO ODSYSANIA – 155 MM - DOŁĄCZYĆ PRÓBKĘ. | Szt. | 524 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WYMAGAMY, ABY SPRZĘT STERYLNY/ BIOLOGICZNIE CZYSTY (JEŚLI DOTYCZY) - OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE Z LISTKAMI UŁATWIAJĄCYMI ASEPTYCZNE OTWIERANIE DOSTARCZANY BYŁ ZGODNIE Z WYMOGAMI - TZN. W OPAKOWANIU TRANSPORTOWYM TYPU KARTON ZNAJDUJE SIĘ ORYGINALNE OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA. W PRZECIWNYM WYPADKU TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY DO MAGAZYNU. NIE DOPUSZCZA SIĘ DOSTAWY TOWARU  BEZ W/W OPAKOWAŃ TZW. LUZEM I INNYM RODZAJEM OPAKOWANIA TRANSPORTOWEGO. NA FAKTURZE LUB DOKUMENCIE WZ MUSZĄ BYĆ DANE: NAZWA, NR KATALOGOWY, NR SERII I DATA WAŻNOŚCI.  BEZ W/W DANYCH TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY. Odbiorca wymaga, aby Dostawca  dostarczał/transportował przedmiot umowy do Odbiorcy zgodnie z zaleceniami producenta.”

w miejsce dotychczasowego zapisu wprowadza się nowy zapis o treści: „

Załącznik nr 1 do SWZ

Część II –Dostawa  sprzętu jednorazowego użytku do drenażu;;

| l.p. | nazwa | jedn. miary | ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeśli dotyczy* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 – jeśli dotyczy | PODAĆ WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zad.nr 1 | DREN DO SSAKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | DREN DO SSAKA DŁ. 350 CM PRĄŻKOWANY PODŁUŻNIE NA ZEWNĄTRZ, MIĘKKIE ANTYZAŁAMANIOWE ZABEZPIECZENIA OBU ŻEŃSKICH KOŃCÓWEK, KOŃCÓWKA OD STRONY SSAKA UNIWERSALNA DOCINANA (8-18MM), PODWÓJNIE OPAKOWANE WEW. FOLIOWE PERFOROWANE, ZEWN. PAPIEROWO FOLIOWE, ŚREDNICA CH-24 LUB dren do odsysania pola operacyjnego, sterylny, śr. wew 7 mm, długość 3,6 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz, aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim. PRÓBKA | SZT. | 10844 |  |  |  |  |  |  |  |

WYMAGAMY, ABY SPRZĘT STERYLNY/ BIOLOGICZNIE CZYSTY (JEŚLI DOTYCZY) - OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE Z LISTKAMI UŁATWIAJĄCYMI ASEPTYCZNE OTWIERANIE DOSTARCZANY BYŁ ZGODNIE Z WYMOGAMI - TZN. W OPAKOWANIU TRANSPORTOWYM TYPU KARTON ZNAJDUJE SIĘ ORYGINALNE OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA. W PRZECIWNYM WYPADKU TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY DO MAGAZYNU. NIE DOPUSZCZA SIĘ DOSTAWY TOWARU  BEZ W/W OPAKOWAŃ TZW. LUZEM I INNYM RODZAJEM OPAKOWANIA TRANSPORTOWEGO. NA FAKTURZE LUB DOKUMENCIE WZ MUSZĄ BYĆ DANE: NAZWA, NR KATALOGOWY, NR SERII I DATA WAŻNOŚCI.  BEZ W/W DANYCH TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY. Odbiorca wymaga, aby Dostawca  dostarczał/transportował przedmiot umowy do Odbiorcy zgodnie z zaleceniami producenta.

Załącznik nr 1 do SWZ

Część III – Dostawa zestawów i końcówek do odsysania pola operacyjnego;

| l.p. | nazwa | jedn. miary | ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeśli dotyczy* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 – jeśli dotyczy | PODAĆ WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zad nr 1 | KOŃCÓWKI I ZESTAWY DO ODSYSANIA POLA OPERACYJNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | YANKAUER: ŚREDNIA, TRADYCYJNA: 4,6/6,5 DŁUGOŚĆ ROBOCZA KOŃCÓWKI DO ODSYSANIA - 155 MM - DOŁĄCZYĆ PRÓBKĘ | Szt. | 5324 |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | MINIATUROWA: 2,6/4,6 DŁUGOŚĆ ROBOCZA KOŃCÓWKI DO ODSYSANIA – 155 MM - DOŁĄCZYĆ PRÓBKĘ | Szt. | 164 |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | DUŻA: 7,5-8/10 (UCHWYT CH30), DŁUGOŚĆ ROBOCZA 180MM | Szt. | 156 |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2. | ZESTAW DO ODSYSANIA POLA OPERACYJNEGO STERYLNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z DRENU ŁĄCZĄCEGO O DŁ. 3,5M I KOŃCÓWKI ZAGIĘTEJ, RĄCZKA Z KONTROLĄ SIŁY ODSYSANIA, POSIADAJĄCEGO SPECJALNE WZMOCNIENIA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI DRENU, ZAPOBIEGAJĄCE JEGO ODKSZTAŁCANIU SIĘ W TRAKCIE ODSYSANIA I KOŃCÓWKI ZAGIĘTEJ, PRODUKTY MAJĄ BYĆ PAKOWANE W PODWÓJNE OPAKOWANIE CZYLI WEWNĘTRZNY PERFOROWANY WOREK FOLIOWY I ZEWNĘTRZNE OPAKOWANIE FOLIA/PAPIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | TYPU YANKAUER 4,6/6,5, DŁUGOŚĆ ROBOCZA KOŃCÓWKI DO ODSYSANIA – 155 MM - DOŁĄCZYĆ PRÓBKĘ. | Szt. | 2176 |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | TYPU SUPER FLOW 7,5-8/10, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 180MM | Szt. | 128 |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | MINIATUROWA 2,6/4,6, DŁUGOŚĆ ROBOCZA KOŃCÓWKI DO ODSYSANIA – 155 MM - DOŁĄCZYĆ PRÓBKĘ. | Szt. | 524 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LUB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1. | Końcówka do odsysania pola operacyjnego z ekstrudowaną rączką, z kontrolą odsysania, końcówka gładko przechodząca w rączkę, posiadająca otwory obarczające, przezroczysta, pakowana podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | YANKAUER: 6 NAPRZEMIANLEGŁYCH OTWORÓW OBARCZAJĄCYCH ROZMIAR CH 22- DOŁĄCZYĆ PRÓBKĘ | Szt. | 5324 |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | MINIATUROWA: 2 OTWORY OBARCZAJĄCE ROZMIAR CH 12- DOŁĄCZYĆ PRÓBKĘ | Szt. | 164 |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | DUŻA: 4 OTWORY OBARCZAJĄCE ROZMIAR CH 28 | Szt. | 156 |  |  |  |  |  |  |  |
| II.2. | ZESTAW DO ODSYSANIA POLA OPERACYJNEGO SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z KOŃCÓWKI (Końcówka do odsysania pola operacyjnego z ekstrudowaną rączką, z kontrolą odsysania, końcówka gładko przechodząca w rączkę, posiadająca otwory obarczające, przezroczysta, pakowana podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim) ORAZ OSOBNO PAKOWANEGO DRENU STERYLNEGO (dren do odsysania pola operacyjnego, sterylny, śr. wew 7 mm, długość 3,6 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz, aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | KOŃCÓWKA YANKAUER (6 NAPRZEMIANLEGŁYCH OTWORÓW OBARCZAJĄCYCH ROZMIAR CH 22) + DREN - DOŁĄCZYĆ PRÓBKĘ. | Szt. | 2176 |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | KOŃCÓWKA DUŻA: 4 OTWORY OBARCZAJĄCE ROZMIAR CH 28 + DREN | Szt. | 128 |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | KOŃCÓWKA MINIATUROWA: 2 OTWORY OBARCZAJĄCE ROZMIAR CH 12 + DREN DOŁĄCZYĆ PRÓBKĘ. | Szt. | 524 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WYMAGAMY, ABY SPRZĘT STERYLNY/ BIOLOGICZNIE CZYSTY (JEŚLI DOTYCZY) - OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE Z LISTKAMI UŁATWIAJĄCYMI ASEPTYCZNE OTWIERANIE DOSTARCZANY BYŁ ZGODNIE Z WYMOGAMI - TZN. W OPAKOWANIU TRANSPORTOWYM TYPU KARTON ZNAJDUJE SIĘ ORYGINALNE OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA. W PRZECIWNYM WYPADKU TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY DO MAGAZYNU. NIE DOPUSZCZA SIĘ DOSTAWY TOWARU  BEZ W/W OPAKOWAŃ TZW. LUZEM I INNYM RODZAJEM OPAKOWANIA TRANSPORTOWEGO. NA FAKTURZE LUB DOKUMENCIE WZ MUSZĄ BYĆ DANE: NAZWA, NR KATALOGOWY, NR SERII I DATA WAŻNOŚCI.  BEZ W/W DANYCH TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY. Odbiorca wymaga, aby Dostawca  dostarczał/transportował przedmiot umowy do Odbiorcy zgodnie z zaleceniami producenta.”

Pozostałe warunki zgodne z SWZ.

W dniu 23.09.2024 r. modyfikację SWZ zamieszczono na stronie  prowadzonego postępowania.