Toruń, dnia 23.09.2024 r.

L. dz. SSM.DZP.200.155.2024

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji  na „Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku”

W związku ze skierowanymi zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu udziela, zgodnie z art. 284  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2024 poz. 1320.), następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 9

Część V, pozycja nr 1 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sondy Sengstakena przeznaczoną do tamponady krwawiących żylaków przełyku, jednorazowego użytku, sterylna, z podziałką co 5cm, trójdrożna elastyczna rurka z PVC, pomarańczowa, jednokierunkowa  i dwa kanały do pompowania balonów celem powstrzymania krwotoków, balon żołądkowy lateksowy w połączeniu z zastawką do napełniania z napisem „STOMACH” (żołądek)  o długości ok. 6cm oraz balon lateksowy przełykowy w połączeniu z zastawką do wdmuchiwania z napisem „ESOPHAGUS” (przełyk) o długości ok. 19cm, wyposażona w pierścienie nieprzepuszczalne dla promieni RTG na proksymalnym i dalszym końcu obu balonów, o rozmiarze CH 18 i CH 21 oraz długości 105 cm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko zamawiającego.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający w sposób jednoznaczny opisał swoje uzasadnione potrzeby.

Pytanie nr 10

Część II poz. 1. Czy Zamawiający dopuści: „DREN DO SSAKA DŁ. 350 CM PRĄŻKOWANY PODŁUŻNIE NA ZEWNĄTRZ, MIĘKKIE ANTYZAŁAMANIOWE ZABEZPIECZENIA OBU ŻEŃSKICH KOŃCÓWEK, KOŃCÓWKA OD STRONY SSAKA UNIWERSALNA DOCINANA (8-18MM), PODWÓJNIE  OPAKOWANE WEW. FOLIOWE PERFOROWANE, ZEWN. PAPIEROWO FOLIOWE, ŚREDNICA  CH-25. Różnica wynosi 1CH, czyli 0,33mm. Jest to dopuszczalna tolerancja produkcyjna.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 11

Zad.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do odsysania pola operacyjnego, sterylnego, śr. wew 6 mm, długość 3 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz, aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim.

Odpowiedź:  Zgodnie z załączoną modyfikacją.

Pytanie nr 11

Zad.3

1.

A- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer, z ekstrudowaną rączką, z kontrolą odsysania, końcówka gładko przechodząca w rączkę, o średnicy 22CH, posiadająca 6 naprzemianległych otworów odbarczających, przezroczysta, pakowana podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim

B-Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer, z ekstrudowaną rączką, końcówka gładko przechodząca w rączkę, z kontrolą odsysania, o średnicy 12CH, posiadająca 2 otwory odbarczające, przezroczysta, pakowana podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim

C-Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer, z ekstrudowaną rączką, końcówka gładko przechodząca w rączkę, z kontrolą odsysania, o średnicy 28CH, posiadająca 4 otwory odbarczające, przezroczysta, pakowana podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim

2.

A- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do odsysania pola operacyjnego składającego się z końcówki typu Yankauer, z ekstrudowaną rączką, końcówka gładko przechodząca w rączkę, z kontrolą odsysania, o średnicy 22CH, posiadająca 6 naprzemianległych otworów odbarczających, przezroczysta oraz osobno pakowanego drenu, sterylnego, śr. wew 7 mm, długość 3 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim

B- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do odsysania pola operacyjnego, sterylny, śr. wew 7 mm, długość 3,6 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz, aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim

Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer, pakowana osobno z ekstrudowaną rączką, z kontrolą odsysania, końcówka gładko przechodząca w rączkę, o średnicy 18CH, posiadająca 6 naprzemianległych otworów odbarczających, przezroczysta, pakowana podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim

C- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do odsysania pola operacyjnego, sterylny, śr. wew 7 mm, długość 3,6 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz, aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim

Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer pakowana osobno, z ekstrudowaną rączką, końcówka gładko przechodząca w rączkę, z kontrolą odsysania, o średnicy 12CH, posiadająca 2 otwory odbarczające, przezroczysta, pakowana podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim

Odpowiedź:  Zgodnie z załączoną modyfikacją.

W dniu 23.09.2024 r. wyjaśnienie treści SWZ zamieszczono na stronie  prowadzonego postępowania.