Toruń, dnia 12.09.2024 r.

L. dz. SSM.DZP.200.155.2024

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji  na „Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku”

W związku ze skierowanymi zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu udziela, zgodnie z art. 284  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Część I Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści tubus jednorazowego użytku marki HEINE (rurka sigmoidoskopowa) o średnicy 20mm, długości 250mm?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

Część I Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści tubus pakowany a’25 szt. i wycenę za opakowanie a’25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z załączoną modyfikacją,

Pytanie nr 3

Część I Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści tubus pakowany zbiorczo a’25 szt. i wycenę za  sztukę z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4

Część II Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka o długości 300cm, posiadający wzdłużne wzmocnienie, miękkie antyzłamaniowe zabezpieczenia obu końcówek typu lejek-lejek, podwójnie pakowany wew. foliowe, zewn. papier-folia, średnica drenu CH24?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5

Część II Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka o długości 210cm, posiadający wzdłużne wzmocnienie, miękkie antyzłamaniowe zabezpieczenia obu końcówek typu lejek-lejek cut-to-fit (z możliwością docięcia), podwójnie pakowany wew. foliowe, zewn. papier-folia, średnica drenu CH24?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6

Część V Pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbki, ze względu na wysoką wartość oferowanego produktu?

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7

Część 2: Dostawa  sprzętu jednorazowego użytku do drenażu; pozycja nr 1

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„DREN DO SSAKA DŁ. 350 CM PRĄŻKOWANY PODŁUŻNIE NA ZEWNĄTRZ, MIĘKKIE ANTYZAŁAMANIOWE ZABEZPIECZENIA OBU ŻEŃSKICH KOŃCÓWEK, KOŃCÓWKA OD STRONY SSAKA UNIWERSALNA DOCINANA (8-18MM), PODWÓJNIE  OPAKOWANE WEW. FOLIOWE PERFOROWANE, ZEWN. PAPIEROWO FOLIOWE, ŚREDNICA  CH-24. PRÓBKA.”

Produktu o poniższych parametrach:

„DREN DO SSAKA DŁ. 400 CM PRĄŻKOWANY PODŁUŻNIE NA ZEWNĄTRZ, MIĘKKIE ANTYZAŁAMANIOWE ZABEZPIECZENIA OBU ŻEŃSKICH KOŃCÓWEK, KOŃCÓWKA OD STRONY SSAKA UNIWERSALNA DOCINANA (8-18MM), PODWÓJNIE  OPAKOWANE WEW.

FOLIOWE PERFOROWANE, ZEWN. PAPIEROWO FOLIOWE, ŚREDNICA  CH-30. PRÓBKA”

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8

Część 2: Dostawa  sprzętu jednorazowego użytku do drenażu; pozycja nr 1

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast:

„DREN DO SSAKA DŁ. 350 CM PRĄŻKOWANY PODŁUŻNIE NA ZEWNĄTRZ, MIĘKKIE ANTYZAŁAMANIOWE ZABEZPIECZENIA OBU ŻEŃSKICH KOŃCÓWEK, KOŃCÓWKA OD STRONY SSAKA UNIWERSALNA DOCINANA (8-18MM), PODWÓJNIE  OPAKOWANE WEW. FOLIOWE PERFOROWANE, ZEWN. PAPIEROWO FOLIOWE, ŚREDNICA  CH-24. PRÓBKA.”

Produktu o poniższych parametrach:

„DREN DO SSAKA DŁ. 350 CM PRĄŻKOWANY PODŁUŻNIE NA ZEWNĄTRZ, MIĘKKIE ANTYZAŁAMANIOWE ZABEZPIECZENIA OBU ŻEŃSKICH KOŃCÓWEK, KOŃCÓWKA OD STRONY SSAKA UNIWERSALNA DOCINANA (8-18MM) DRUGA STRONA Z LEJKIEM, PODWÓJNIE  OPAKOWANE WEW. FOLIOWE PERFOROWANE, ZEWN. PAPIEROWO FOLIOWE, ŚREDNICA  CH-25. PRÓBKA”

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

W dniu 12.09.2024 r. wyjaśnienie treści SWZ zamieszczono na stronie  prowadzonego postępowania.