Toruń, dnia 26.09.2024 r.

L. dz. SSM.DZP.200.159.2024

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji  na „Dostawa zestawów do podawania kontrastów”

W związku ze skierowanymi zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu udziela, zgodnie z art. 284  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do ofertowania w części I zestawu do automatycznego wstrzykiwacza Medrad Spectris Solaris, który składa się z jednego wkładu o pojemności 65ml, jednego wkładu o pojemności 115ml, łącznika o długości 250cm z trójnikiem Y i jednym zaworkiem o wytrzymałości ciśnieniowej 350psi, jednym dużym ostrzem typu spike i jednym małym ostrzem typu spike.

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do ofertowania w pozycji 2 części II drenu wysokociśnieniowego o długości 150cm.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

Informujemy, że zestawy wymienione w części I skonstruowane są z materiałów charakteryzujących się dużą wytrzymałością na szeroki zakres działania temperatury (10°C - 38°C), w związku z tym jej monitoring podczas transportu jest całkowicie zbędny i nieuzasadniony. Ponadto, producent wkładów jednorazowego użytku nie zamieścił w instrukcji obsługi szczegółowych zaleceń dotyczących transportu, a jedynie przechowywania. Pozostawienie powyższego wymogu nakłada na Wykonawcę konieczność przeorganizowania dostaw, co wiąże się ze zwiększeniem nakładów finansowych.

Prosimy zatem o zrezygnowanie w części I z wymogu zapewnienia monitoringu temperatury podczas transportu zestawów przez odbiorcę i tym samym wykreślenie z par. 3 pkt. 9 zapisu:

„9.Dostawca wymaga, aby Odbiorca transportował przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami producenta. W czasie transportu przedmiotu zamówienia Odbiorca zapewnia jego monitoring temperatury.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3

Prosimy o zmianę zapisu zgodnie z poniższym i dopuszczenie do zaoferowania wkładów w 100% kompatybilnych ze wstrzykiwaczem kontrastu Medrad Spectris Solaris (dokument potwierdzający kompatybilność od producenta oferowanego asortymentu).

Część I – Zestawy I

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto zestaw | Wartość netto | Vat% | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeśli dotyczy* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeśli dotyczy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy. sterylny zestaw do automatycznego wstrzykiwania kontrastu Medrad Spectris Solaris o numerze katalogowym SSQK 65/115VS lub równoważny (w przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego – oświadczenie producenta wstrzykiwacza wkładów o kompatybilności zaoferowanego zestawu z wstrzykiwacza), składający się z wkładów o pojemności 65 ml I 115 ml, 2 mini spike’ów oraz drenu pacjenckiego oraz załącza niskiego ciśnienia z trójnikiem I zaworem zwrotnym o wytrzymałosci 350 PSI długości 250 cm | Zestaw | 200 |  |  |  |  |  |  |  |

Powyższy zapis wykluczył z niniejszego postępowania wykonawców, którzy oferują sprzęt generyczny, zamienniki oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, co jest niezgodne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Nadmieniamy, że konieczność powierzenia realizacji zamówienia konkretnemu Wykonawcy  (tu: producentowi wstrzykiwacza i/lub jego autoryzowanemu przedstawicielowi) nie może wypływać  z postanowień poprzednio zawartych umów z tym Wykonawcą. W szczególności taka sytuacja nie może mieć miejsca w przypadku zobowiązań wynikających z warunków gwarancji jakości, ponieważ w zawieranej umowie o zamówienie publiczne należy w taki sposób określać warunki gwarancji, by nie ograniczać lub wyłączać uprawnień Zamawiającego (patrz: Wyrok KIO z dnia 3 listopada 2011 r., sygn. akt. KIO/KD 81/11).

Zamawiający nie ma więc prawa wymagać od Wykonawców zaoferowania wkładów „akceptowanych przez producenta strzykawki”, ponieważ nie jest znana procedura akceptacji/atestacji wkładów stosowana przez producenta wstrzykiwacza. Informacja o rodzaju wymaganych testów walidacyjnych miałaby zostać wydana przez te same podmioty, tj. producenta wstrzykiwacza i/lub jego autoryzowanego przedstawiciela (a także wyłącznego dystrybutora), a zatem przez podmioty zainteresowane bezpośrednim udziałem w charakterze wykonawcy.

Zapisy te bezprawnie wykluczają możliwość udziału naszej firmy w postępowaniu przetargowym, umożliwiając równocześnie przystąpienie do przetargu wyłącznie konkretnemu podmiotowi (firmie produkującej wstrzykiwacze oraz jej przedstawicielowi w Polce), co jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji i ma znamiona praktyk monopolistycznych oraz co będzie niewątpliwie miało wpływ na zaproponowaną, przez wspomnianą firmę, cenę jednostkową przedmiotu zamówienia.

Producent sprzętu oferowanego przez naszą firmę posiada wszelką niezbędną dokumentację zgodną z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy tj. certyfikaty Unii Europejskiej notyfikowane przez niezależne podmioty, Deklaracje Zgodności, wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, katalogi i próbki. Wszystkie te dokumenty potwierdzają wysoką, jakość i kompatybilność oferowanego sprzętu.

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż producent oferowanego przez nas sprzętu zawarł informacje o kompatybilności produktu z konkretnym  wstrzykiwaczem kontrastu w katalogu. Jako Wykonawca na życzenie Zamawiającego dostarczamy również próbki, dzięki którym szpital może sprawdzić jakość wyrobu oraz kompatybilność  produktu z posiadanym wstrzykiwaczem. Zapewniamy, że dotychczasowe dostawy wkładów i złączy, które zrealizowaliśmy, nie spotkały się z negatywna oceną ich użytkowników.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.