Toruń, dn. 16.09.2024 r.

L.dz. SSM.DZP.200.160.2024

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na „Dostawę strzykawek, igieł, kaniul i koreczków (II)”.

W związku ze skierowanymi zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu udziela, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), następujących wyjaśnień:

1. **Część I Pozycja 1**

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty badań klinicznych/laboratoryjnych kaniul wykonanych z PUR?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

1. **Część I Pozycja 1**

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności dołączenia do oferty badań klinicznych/laboratoryjnych, dopuszczając tym samym kaniule z bezpiecznego poliuretanu, zarejestrowane jako wyrób medyczny?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

1. **Część I Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne z cewnikiem wykonanym z poliuretanu (PUR) o następujących parametrach:

* Posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem
* Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
* Cewnik kaniuli wykonany z **poliuretanu (PUR),** wyposażony w 6 **pasków kontrastujących w RTG**
* Kaniula wyposażona w kolorystycznie **barwione skrzydełka** z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
* Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
* **Filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi** po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
* Dostępna w różnych rozmiarach od 14 G do 24 G
* Jednorazowego użytku
* Nie zawiera lateksu
* Nie zawiera ftalanów
* Sterylizowana tlenkiem etylenu
* Pakowanie: 1 sztuka – **twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem** zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru, na opakowaniu znajduje się informacja z jakiego materiału jest wykonana kaniula, rozmiar, średnica zewn. Kaniul, przepływ w ml/min, data ważności i produkcji, nr serii i metoda sterylizacji
* Opakowanie zbiorcze a’50 szt.

 Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer

Opis wygenerowany automatycznie?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

1. **Część I Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści kaniule z cewnikiem wykonanym z poliuretanu (PUR) o następujących parametrach:

* Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
* Cewnik kaniuli wykonany z **poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG**
* Kaniula wyposażona w kolorystycznie **barwione skrzydełka** z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
* Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
* **Filtr hydrofobowy** zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
* Komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer-lock
* Dostępna w różnych rozmiarach od 14 G do 24 G
* Jednorazowego użytku
* Nie zawiera lateksu
* Nie zawiera ftalanów
* Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu
* Pakowanie: 1 sztuka – **twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem** zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru na opakowaniu znajduje się informacja z jakiego materiału jest wykonana kaniula, rozmiar, średnica zewn. Kaniul, przepływ w ml/min, data ważności i produkcji, nr serii i metoda sterylizacji
* Opakowanie zbiorcze a’100 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| Obraz zawierający zabawka  Opis wygenerowany automatycznie | Obraz zawierający tekst, Czcionka, zrzut ekranu, numer  Opis wygenerowany automatycznie |

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

1. **Część I Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści kaniule pakowane a’100 szt. i wycenę za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

1. **Część I Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści koreczki pakowane a’250 szt. i wycenę za opakowanie a’250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

1. **Załącznik 1, poz. 3-4**

Czy zamawiający wydzieli poz.3-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

1. **Załącznik 1, poz. 3**

Czy zamawiający dopuści opakowanie bez graficznego wskazania miejsca otwarcia?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**