Toruń, dn. 13.09.2024 r.

L.dz. SSM.DZP.200.160.2024

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na „Dostawę strzykawek, igieł, kaniul i koreczków (II)”.

W związku ze skierowanymi zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu udziela, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), następujących wyjaśnień:

1. **Zadanie 1, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od posiadania badań klinicznych ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

1. **Zadanie 1, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej posiadającej metalowy mechanizm automatyczny zabezpieczający przed przypadkowym zakłuciem, bez kapilrów?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

1. **Zadanie 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylne posiadającą filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wyciekiem krwi i pełniący rolę zastawki antyzwrotnej?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

1. **Zadanie 1, poz. 1 A do F**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej o poniższych rozmiarach i przepływach:

22 G- 0,9 x 25 , przepływ 33 ml/min

20 G – 1,1,x 32 przepływ 55 ml/min

18 G – 1,3 x 45, przepływ 85 ml/min

18 G – 1,3 x 32, przepływ 85 ml/min

17 G – 1,4 x 45, przepływ 140 ml/min

16 G – 1,8 x 45, przepływ 200 ml/min

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

1. **Zadanie 1, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgode na dopuszczenie kaniuli dożylnej wykonanej z PTFE?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

1. **Zadanie 1, poz. 2**

Proszę o dopuszczenie kaniuli o przepływach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | **Przepływ** |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,2 x 45 | 343 ml/min |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 196 ml/min |
| Zielony | 18 G | 1,3 x 33  1,2 x 45 | 103 ml/min  80 ml/ min |
| Różowy | 20 G | 1,1 x 33 | 61 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,8 x 25 | 31 ml/min |

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

1. **Zadanie 1, poz. 3- 4**

Proszę o dopuszczenie koreczka do kaniul oraz koreczka kombi pakowanych  
 w opakowanie twardy blister co ułatwi pracę personelowi medycznemu, tj. łatwe wyciągnięcie korka z opakowania w rękawiczkach?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**