Toruń, dn.09.10.2024 r.

L.dz. SSM.DZP.200.171.2024

* 1. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę sterylnej wody apriogennej z osprzętem do terapii tlenowej.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 27.09.2024 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

1.Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie 1 poz.1** zaoferowanie zestawu do nawilżania z adapterem stanowiący system zamknięty zawierający sterylizowaną wodę do inhalacji (produkt niepirogenny) spełniającą normę sterylności USP 71 , jednorazowa butelka do terapii oddechowej u jednego pacjenta , pojemność 350ml. Czysty łącznik między pojemnikiem a reduktorem wyposażony w bolec, który automatycznie podczas nakręcania przekłuwa pojemnik. Sposób przepływu tlenu zapewniający właściwe nawilżenie – tlen zintegrowanym z pojemnikiem kanałem jest kierowany do mikrodyfuzorów w podstawie. Mikrodyfuzor wytwarza mniejsze pęcherzyki tlenu przechodzące przez wodę i większe poruszenie powierzchni, co zapewnia cichą pracę . Łącznik posiada zintegrowaną zastawkę bezpieczeństwa która wytwarza alarm dźwiękowy ostrzegający personel o ograniczeniu przepływu lub zatkaniu przewodu tlenowego. Zestaw kompatybilny z dozownikami dostosowanymi do sytemu typu Respiflo m.in. Farum , Awamed - adapter z gwintem 9/16. Produkt wolny od DEHP, PVC, lateksu, konserwantów . Producent w instrukcji użytkowania nie limituje czasu użycia wyrobu. Jednorazowa butelka z łącznikiem nawilżacza służy do terapii oddechowej u jednego pacjenta do czasu opróżnienia pojemnika od otwarcia. Niewykorzystaną wodę należy wylać a pojemnika nie wolno napełniać powtórnie ?

2.Odnośnie **pakietu 1 poz.3** do jakich dozowników Zamawiający wymaga przejściówek (jakie obecnie dozowniki są w posiadaniu Zamawiającego) ?

# Ad.1  Zgodnie z SWZ

# Ad.2. do min. dozowników Farum, Awa-Med, Korgiel,

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 29.09.2024 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

1.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wodę o pojemności 500 ml z odpowiednim przeliczeniem jej ilości na 11 696 szt.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wodę z możliwością użytkowania do 70 dni potwierdzone badaniami producenta?

3. Czy Zamawiający wydzieli pozycje pierwszą z pakietu ?

4. W jakim systemie mają być dozowniki AGA czy DIN?

5. Czy ma być dozownik rotametryczny czy z regulacją skokową? Ad. 1,2

Ad.1. Zamawiający dopuszcza wodę apirogenną o pojemności 500ml z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.  
Ad.2. Zgodnie z SWZ   
Ad.3.  Zgodnie z SWZ   
Ad. 4. AGA i DIN   
Ad.5. Rotametryczny

Na podstawie 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że w załączniku nr 1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | jedn. miary | ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeśli dotyczy\* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 | PODAĆ WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO |
| 1 | APIROGENNA WODA STERYLNA: Sterylna woda  apirogenna do nawilżania tlenu w jednorazowym  pojemniku w zakresie 325- 340ml, ze sterylnie  zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość  zastosowania wody powyżej 24h – próbka. | Szt. | 17200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | OZOWNIK TLENOWY:  Dozownik tlenu kompatybilny z pojemnikami  jednorazowego użytku z wodą sterylną z pkt.1, przeznaczone do bezpośredniego podłączenia (poprzez dedykowalną końcówkę wtykową) do odpowiednich punktów poboru gazów medycznych typu AGA, DIN (montowanych bezpośrednio w ścianie, panelach nadłóżkowych, kolumnach  anestezjologicznych itp.).  Przepływ od 0 do 15 -17l/min., płynna regulacja  przepływu za pomocą pokrętła. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ŁĄCZNIK DO DOZOWNIKA: Łączniki (przejściówki)  dostosowujące dozowniki posiadane przez  zamawiającego do oferowanego zamkniętego  systemu nawilżania tlenu. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.

WYMAGAMY, ABY SPRZĘT STERYLNY/ BIOLOGICZNIE CZYSTY (JEŚLI DOTYCZY) - OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE   
Z LISTKAMI UŁATWIAJĄCYMI ASEPTYCZNE OTWIERANIE DOSTARCZANY BYŁ ZGODNIE Z WYMOGAMI - TZN.   
W OPAKOWANIU TRANSPORTOWYM TYPU KARTON ZNAJDUJE SIĘ ORYGINALNE OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA. W PRZECIWNYM WYPADKU TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY DO MAGAZYNU. NIE DOPUSZCZA SIĘ DOSTAWY TOWARU BEZ W/W OPAKOWAŃ TZW. LUZEM I INNYM RODZAJEM OPAKOWANIA TRANSPORTOWEGO.

„ , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | jedn. miary | ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeśli dotyczy\* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 | PODAĆ WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO |
| 1 | APIROGENNA WODA STERYLNA: Sterylna woda  apirogenna do nawilżania tlenu w jednorazowym  pojemniku w zakresie 325- 340ml lub 500ml, ze sterylnie  zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość  zastosowania wody powyżej 24h – próbka. | Szt. | 17200 dla opakowań 325-340ml lub 11696 dla opakowań 500ml\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DOZOWNIK TLENOWY:  Dozownik tlenu kompatybilny z pojemnikami  jednorazowego użytku z wodą sterylną z pkt.1, przeznaczone do bezpośredniego podłączenia (poprzez dedykowalną końcówkę wtykową) do odpowiednich punktów poboru gazów medycznych typu AGA, DIN (montowanych bezpośrednio w ścianie, panelach nadłóżkowych, kolumnach  anestezjologicznych itp.).  Przepływ od 0 do 15 -17l/min., płynna regulacja  przepływu za pomocą pokrętła. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ŁĄCZNIK DO DOZOWNIKA: Łączniki (przejściówki)  dostosowujące dozowniki posiadane przez  zamawiającego do oferowanego zamkniętego  systemu nawilżania tlenu. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.

\*\* niepotrzebne skreślić

WYMAGAMY, ABY SPRZĘT STERYLNY/ BIOLOGICZNIE CZYSTY (JEŚLI DOTYCZY) - OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE   
Z LISTKAMI UŁATWIAJĄCYMI ASEPTYCZNE OTWIERANIE DOSTARCZANY BYŁ ZGODNIE Z WYMOGAMI - TZN.   
W OPAKOWANIU TRANSPORTOWYM TYPU KARTON ZNAJDUJE SIĘ ORYGINALNE OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA. W PRZECIWNYM WYPADKU TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY DO MAGAZYNU. NIE DOPUSZCZA SIĘ DOSTAWY TOWARU BEZ W/W OPAKOWAŃ TZW. LUZEM I INNYM RODZAJEM OPAKOWANIA TRANSPORTOWEGO.”

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że:

1) w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert”, w ust.20.1 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „10 października 2024 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „**11 października 2024 r.”,**

2) w Rozdziale 20 – „Termin składania ofert, termin otwarcia ofert”, w ust.20.2 wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: 10 października 2024 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „**11 października2024 r.”,**

3) w Rozdziale 21 – „Termin związania ofertą” wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści: „8 listopada 2024 r.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „**9 listopada 2024 r**.”.

Pozostałe warunki zgodne z SWZ.

W dniu 9.10.2024 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.