Toruń, dn. 14.10.2024 r.

L.dz. SSM.DZP.200.177.2024

1. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na **„Dostawę zestawów do drenażu i punkcji opłucnej (I)”.**
   * + 1. W Załączniku nr 1 do SWZ wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści:

Załącznik nr 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | j.m. | ILOŚĆ/  48 M-CY | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Klasa oferowanego wyrobu zgodnie   z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2017/745 lub 2017/746– (jeśli dotyczy) | Podać dane: producent/ nazwa handlowa/ wszystkie nr-y katalogowe  jeśli dotyczy\* | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego |
| 1. | worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml z zastawką przeciwzwrotną, która zapobiega cofaniu się zaaspirowanych płynów z powrotem do pacjenta oraz zaworem spustowym dreny łączące: pomiędzy workiem, a kranikiem trójdrożnym (4,8 x 6,8-85 cm dł.) oraz pomiędzy kranikiem i igłą (4,8 x 6,8-40 cm dł.) szczelny kranik trójdrożny z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu aspirowanych płynów strzykawka 60 ml do aspiracji zestaw do aspiracji jest dostępny w kilku wersjach i rozmiarach, co pozwala na rozszerzenie wachlarza zastosowań trio igieł 80 mm (14G, 16G i 19G) igła Veress 15G (100 mm długości), z automatycznie cofającą się końcówką. a.30 SZT. PROÓBKA 1 SZT. | Opak. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem: | | | |  |  |  |  |  |  |  |

\* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.

WYMAGAMY, ABY SPRZĘT STERYLNY/ BIOLOGICZNIE CZYSTY (JEŚLI DOTYCZY) - OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE  
 Z LISTKAMI UŁATWIAJĄCYMI ASEPTYCZNE OTWIERANIE DOSTARCZANY BYŁ ZGODNIE Z WYMOGAMI - TZN.   
W OPAKOWANIU TRANSPORTOWYM TYPU KARTON ZNAJDUJE SIĘ ORYGINALNE OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA. W PRZECIWNYM WYPADKU TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY DO MAGAZYNU. NIE DOPUSZCZA SIĘ DOSTAWY TOWARU BEZ W/W OPAKOWAŃ TZW. LUZEM I INNYM RODZAJEM OPAKOWANIA TRANSPORTOWEGO.

*, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści:*

Załącznik nr 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | j.m. | ILOŚĆ/  48 M-CY | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Klasa oferowanego wyrobu zgodnie   z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2017/745 lub 2017/746– (jeśli dotyczy) | Podać dane: producent/ nazwa handlowa/ wszystkie nr-y katalogowe  jeśli dotyczy\* | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego |
| 1.A. | worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml z zastawką przeciwzwrotną, która zapobiega cofaniu się zaaspirowanych płynów z powrotem do pacjenta oraz zaworem spustowym dreny łączące: pomiędzy workiem, a kranikiem trójdrożnym (4,8 x 6,8-85 cm dł.) oraz pomiędzy kranikiem i igłą (4,8 x 6,8-40 cm dł.) szczelny kranik trójdrożny z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu aspirowanych płynów strzykawka 60 ml do aspiracji zestaw do aspiracji jest dostępny w kilku wersjach i rozmiarach, co pozwala na rozszerzenie wachlarza zastosowań trio igieł 80 mm (14G, 16G i 19G) igła Veress 15G (100 mm długości), z automatycznie cofającą się końcówką. a.30 SZT. PROÓBKA 1 SZT. | Opak. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.B. | · Worek do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności 2000ml z zastawką przeciw zwrotną i odpływem, skalowany co 100ml  · Strzykawka o pojemności 60ml  · trio igieł o długości 80 mm (14G, 16G i 19G)  · wersja manualna (Toraset) ze szczelnym kranikiem trójdrożnym na drenie  odprowadzającym,  · szczelny kranik trójdrożny z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu aspirowanych płynów  · dreny łączące: pomiędzy workiem, a kranikiem trójdrożnym (4,8 x 6,8-85 cm dł.) oraz pomiędzy kranikiem i igłą (4,8 x 6,8-40 cm dł.),  · Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu  · Opakowanie podwójne - zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia  · Opakowanie zbiorcze - 30szt.  Próbka 1 szt. | Opak. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem:** | | | |  |  |  |  |  |  |  |

**Wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia opisany w pkt 1. A. lub w pkt 1. B.**

\* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.

WYMAGAMY, ABY SPRZĘT STERYLNY/ BIOLOGICZNIE CZYSTY (JEŚLI DOTYCZY) - OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE  
 Z LISTKAMI UŁATWIAJĄCYMI ASEPTYCZNE OTWIERANIE DOSTARCZANY BYŁ ZGODNIE Z WYMOGAMI - TZN.   
W OPAKOWANIU TRANSPORTOWYM TYPU KARTON ZNAJDUJE SIĘ ORYGINALNE OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA. W PRZECIWNYM WYPADKU TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY DO MAGAZYNU. NIE DOPUSZCZA SIĘ DOSTAWY TOWARU BEZ W/W OPAKOWAŃ TZW. LUZEM I INNYM RODZAJEM OPAKOWANIA TRANSPORTOWEGO.