Toruń, dn. 14.10.2024 r.

L.dz. SSM.DZP.200.177.2024

1. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na **„Dostawę zestawów do drenażu i punkcji opłucnej (I)”.**
	* + 1. W Załączniku nr 1 do SWZ wykreśla się dotychczasowy zapis o następującej treści:

Załącznik nr 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | j.m. |  ILOŚĆ/48 M-CY |  Cena jedn. netto |  Wartość netto |  Vat % | Wartość brutto | Klasa oferowanego wyrobu zgodnie  z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 lub 2017/746– (jeśli dotyczy)   |  Podać dane: producent/ nazwa handlowa/ wszystkie nr-y katalogowejeśli dotyczy\*  | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego |
| 1. | worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml z zastawką przeciwzwrotną, która zapobiega cofaniu się zaaspirowanych płynów z powrotem do pacjenta oraz zaworem spustowymdreny łączące: pomiędzy workiem, a kranikiem trójdrożnym (4,8 x 6,8-85 cm dł.) oraz pomiędzy kranikiem i igłą (4,8 x 6,8-40 cm dł.)szczelny kranik trójdrożny z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu aspirowanych płynówstrzykawka 60 ml do aspiracjizestaw do aspiracji jest dostępny w kilku wersjach i rozmiarach, co pozwala na rozszerzenie wachlarza zastosowańtrio igieł 80 mm (14G, 16G i 19G)igła Veress 15G (100 mm długości), z automatycznie cofającą się końcówką. a.30 SZT. PROÓBKA 1 SZT. | Opak. | 36 |  |  |  |   |   |   |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |

\* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.

WYMAGAMY, ABY SPRZĘT STERYLNY/ BIOLOGICZNIE CZYSTY (JEŚLI DOTYCZY) - OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
 Z LISTKAMI UŁATWIAJĄCYMI ASEPTYCZNE OTWIERANIE DOSTARCZANY BYŁ ZGODNIE Z WYMOGAMI - TZN.
W OPAKOWANIU TRANSPORTOWYM TYPU KARTON ZNAJDUJE SIĘ ORYGINALNE OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA. W PRZECIWNYM WYPADKU TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY DO MAGAZYNU. NIE DOPUSZCZA SIĘ DOSTAWY TOWARU BEZ W/W OPAKOWAŃ TZW. LUZEM I INNYM RODZAJEM OPAKOWANIA TRANSPORTOWEGO.

*, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści:*

Załącznik nr 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | j.m. |  ILOŚĆ/48 M-CY |  Cena jedn. netto |  Wartość netto |  Vat % | Wartość brutto | Klasa oferowanego wyrobu zgodnie  z regułami klasyfikacji wyrobów zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 lub 2017/746– (jeśli dotyczy)   |  Podać dane: producent/ nazwa handlowa/ wszystkie nr-y katalogowejeśli dotyczy\*  | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego |
| 1.A. | worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml z zastawką przeciwzwrotną, która zapobiega cofaniu się zaaspirowanych płynów z powrotem do pacjenta oraz zaworem spustowymdreny łączące: pomiędzy workiem, a kranikiem trójdrożnym (4,8 x 6,8-85 cm dł.) oraz pomiędzy kranikiem i igłą (4,8 x 6,8-40 cm dł.)szczelny kranik trójdrożny z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu aspirowanych płynówstrzykawka 60 ml do aspiracjizestaw do aspiracji jest dostępny w kilku wersjach i rozmiarach, co pozwala na rozszerzenie wachlarza zastosowańtrio igieł 80 mm (14G, 16G i 19G)igła Veress 15G (100 mm długości), z automatycznie cofającą się końcówką. a.30 SZT. PROÓBKA 1 SZT. | Opak. | 36 |  |  |  |   |   |   |  |
| 1.B. | · Worek do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności 2000ml z zastawką przeciw zwrotną i odpływem, skalowany co 100ml · Strzykawka o pojemności 60ml· trio igieł o długości 80 mm (14G, 16G i 19G)· wersja manualna (Toraset) ze szczelnym kranikiem trójdrożnym na drenieodprowadzającym, · szczelny kranik trójdrożny z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu aspirowanych płynów· dreny łączące: pomiędzy workiem, a kranikiem trójdrożnym (4,8 x 6,8-85 cm dł.) oraz pomiędzy kranikiem i igłą (4,8 x 6,8-40 cm dł.),· Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu· Opakowanie podwójne - zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia· Opakowanie zbiorcze - 30szt. Próbka 1 szt. | Opak. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem:** |  |  |  |  |  |  |  |

**Wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia opisany w pkt 1. A. lub w pkt 1. B.**

\* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.

WYMAGAMY, ABY SPRZĘT STERYLNY/ BIOLOGICZNIE CZYSTY (JEŚLI DOTYCZY) - OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
 Z LISTKAMI UŁATWIAJĄCYMI ASEPTYCZNE OTWIERANIE DOSTARCZANY BYŁ ZGODNIE Z WYMOGAMI - TZN.
W OPAKOWANIU TRANSPORTOWYM TYPU KARTON ZNAJDUJE SIĘ ORYGINALNE OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA. W PRZECIWNYM WYPADKU TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY DO MAGAZYNU. NIE DOPUSZCZA SIĘ DOSTAWY TOWARU BEZ W/W OPAKOWAŃ TZW. LUZEM I INNYM RODZAJEM OPAKOWANIA TRANSPORTOWEGO.