Toruń, dn. 28.10.2024 r.

L.dz. SSM.DZP.200.177.2024

* 1. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na „Dostawę UPS z akumulatorami (I)”.

W związku ze skierowanym zapytaniem o wyjaśnienie treści SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu udziela, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), następujących wyjaśnień:

W jakiej konfiguracji faz napięcia zasilającego ma być UPS - w opisie zamówienia zamawiający podał 1 lub 3 fazy. Proszę o sprecyzowanie w jakiej konfiguracji faz napięcia wyjściowego ma być UPS - w opisie zamówienia nie ma takiej informacji Jaki jest wymagany czas podtrzymania. Zamawiający określił ilość modułów zewnętrznych, ale rożni producenci stosują różnej długości stringi, co powoduje inną konfigurację i inna ilość zewnętrznych modułów. Proszę o wykreślenie z opisu przedmiotu zamówienia parametru: Napięcie akumulatora +/- 192 V Pojemność modułu baterii 1920 VAh Tak opisany parametr ogranicza konkurencję do jednego producenta.

**Odpowiedź: Patrz modyfikacja SWZ.**