Toruń, dn. 23.12.2024 r.

L.dz. SSM.DZP.200.198.2024

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym pn. „Dostawa sprzętu jednorazowegoużytku do elektrofizjologii”.

W związku ze skierowanym zapytaniem o wyjaśnienie treści SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu udziela, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), następujących wyjaśnień:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 4, pozycji 7 koszulkę transseptalną do cewnika balonowego

10Fr i 12 Fr - sterowalna, dwie długości końcówek 20 mm, 13 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę . Patrz modyfikacja SWZ.