Toruń, dn.30.12.2024 r.

L.dz. SSM.DZP.200.207.2024

* 1. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na dostawę jednorazowych ostrzy do golarek i golarek wielorazowych.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 20.12.2024 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

1. Dotyczy wzoru umowy, par. 4 ust 3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wystawienia jednej faktury obejmującej całość złożonego zamówienia

Ze względu na uwarunkowania systemowe dostępny towar wysyłany jest bezpośrednio po otrzymaniu zamówienia, w tym samym czasie generowana jest faktura, która dotyczy faktycznie wysłanego asortymentu.

Co do zasady na fakturze widnieje całość zamówienia, jednak mogą wystąpić sytuacje w których wygenerują się np. dwie faktury do jednego zamówienia. Do takich zdarzeń dochodzi m.in. w przypadku, gdy produkty znajdują się w innych magazynach, są wysyłane na CITO, czy w przypadku chwilowego braku dostępności produktu Każda faktura jest jednak opisana tym samym numerem zamówienie, dzięki czemu identyfikacja dokumentów nie sprawia trudności.

Ad. 1.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Dotyczy wzoru umowy, par. 7 ust 3

Prosimy o zmniejszenie maksymalnej łącznej wartości kar umownych do wartości maksymalnie 20% wartości umowy.

Aktualnie zaproponowana kara umowna jest zbyt wygórowana.

Ad.2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zgodnie z wyrokiem z 22 sierpnia 2023 r., sygn.akt KIO 2327/23„ Krajowa Izba Odwoławcza wskazała: „Należy wskazać, że w praktyce udzielania zamówień publicznych wartość ta wynosi na ogół od 10 % wynagrodzenia netto – 30% wynagrodzenia brutto wykonawcy.”

3. Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 4

Czy Zamawiający potwierdza, że faktury wystawione w formacie pdf, przesyłane do Zamawiającego mailem spełniają żądany wymóg.

Ad. 3

Tak.

4. Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o dodanie do par. 5 zapisu: *„W przypadku wstrzymania produkcji i braku możliwości zaoferowania zamiennika Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę”*

Ad. 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

5. Dotyczy wzoru umowy– termin rozpatrzenia reklamacji

Zwracamy się prośbą o wydłużenie rozpatrzenia terminu reklamacji do 72 godzin w dni robocze, zaproponowany przez zamawiającego 48 godzinny termin jest niewystarczający. Po rozpatrzeniu, dostawa towaru wolnego od wad nastąpi w terminie do 5 dni roboczych.

Ad.5

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

6. Dotyczy paragrafu7 ust. 2 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o naliczanie kary umownej od wartości niezrealizowanej umowy.

Ad. 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

7. Dotyczy paragrafu 6 ust. 1 wzoru umowy

Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju atest ma Zamawiający na myśli.

W przypadku certyfikatu CE oraz deklaracji zgodności, prosimy o możliwość przesłania ich jednorazowo wraz z umową.

Ad.7

np. jeżeli dotyczy - atest do przewozu materiałów niebezpiecznych.

8. Dotyczy paragrafu 6 ust. 2 wzoru umowy

Prosimy o odstąpienie od żądanego wymogu i usunięcie zapisu ze wzoru umowy, gdyż kody UDI są również wymagane w par. 6 ust. 3, co się niepotrzebnie dubluje.

Ad.8

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

9. Dotyczy paragrafu 7 ust. 7 wzoru umowy

Prosimy o odstąpienie od żądanego wymogu i usunięcie zapisu ze wzoru umowy lub w przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o zmniejszenie wysokości kary do 100 zł.

Ad.9

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

10. Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy następującego zapisu:

*W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § ……….. ust. ………… niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy.*

Ad.10

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

11. Dot. przedmiotu zamówienia

W związku z tym, iż Kryterium oceny ofert jest cena i dostawa (a nie jakość), uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu przesłania próbki w ww postępowaniu oraz zastąpienie wymogiem przedstawienia katalogów/oświadczeń/ulotek, potwierdzających parametry SWZ.

Ad.11

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 23.12.2024 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

1. Dot. zał. 1, tabela B:

Do poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ostrza o podanych parametrach, ale o szerokości cięcia nieznacznie innej tj. 31,5 mm.

Do poz. 2

Czy Zamawiający dopuści strzygarkę renomowanego producenta wraz z ładowarką o podanych parametrach, ale kompatybilną z 3 rodzajami ostrzy.

Ad.1 i 2

Patrz modyfikacja SWZ.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 23.12.2024 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

1.

Tabela A

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych, jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza 36 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko.

Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie strzygarki w komplecie z ładowarką, kompatybilnej z zaoferowanymi ostrzami, na zasadzie równoważności o następujących parametrach:

- Strzygarka służąca do usuwania owłosienia przed zabiegami operacyjnymi bez możliwości zacięcia skóry, lekka,

ergonomiczna, wyposażona w trzyzakresową, obrotową głowicę( kąt00, kąt 45º w lewo, kat 45º w prawo), do stosowania na mokro i sucho.

- Czas ładowania strzygarki: maksimum 120 minut.

- Strzygarka wyposażona w wyświetlacz cyfrowy LED sygnalizującą stopień naładowania baterii, oraz antypoślizgowy,

ergonomiczny uchwyt zapobiegający obrażeniom w wyniku wyślizgnięcia się strzygarki.

- Wysoko wydajna bateria Li-ion , 3,7V ICR 18650MAB 1800mAh

- Czas pracy strzygarki: 150 minut

- W komplecie ładowarka z możliwością postawienia na biurku lub przymocowania do powierzchni pionowych.

- Strzygarka z możliwością mycia pod bieżąca wodą oraz możliwością dezynfekcji zanurzeniowej (klasa szczelności min.

IPX7).

- Niski poziom hałasu: max 60dB

- Strzygarka kompatybilna z min. 3 rodzajami ostrzy: uniwersalnymi przeznaczonymi do usuwania owłosienia z całego ciała i z ostrzami typu neuro do usuwania gęstego owłosienia,

- Bezkontaktowy i higieniczny montaż ostrza na głowicy, zdejmowanie ostrza tnącego jedną ręką

-Konstrukcja strzygarki uniemożliwiająca uszkodzenie skóry – brak kontaktu ostrzy z powierzchnia skóry

- Waga strzygarki: 132g ( bez ostrzy), 142g ( z ostrzami)

- Wolna od lateksu i ftalanów

- Wymiary strzygarki ( z założonym ostrzem): 151x46x35 mm (długość. x szerokość. x głębokość)

- Wysokość strzyżenia: 0,3 mm

- Zarejestrowana jako wyrób medyczny.

Ad.1

Patrz modyfikacja SWZ.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 23.12.2024 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

1.

Tabela B

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych, jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem,

uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza 36 mm, konstrukcja

ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta,

wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko.

2.W zał 1, poz. 1 Zamawiający wskazał ilość sztuk niepodzielnych przez 50, prosimy o wpisanie właściwych ilości.

3.Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie strzygarki w komplecie z ładowarką, kompatybilnej z zaoferowanymi ostrzami, na zasadzie

równoważności o następujących parametrach:

- Strzygarka służąca do usuwania owłosienia przed zabiegami operacyjnymi bez możliwości zacięcia skóry, lekka,

ergonomiczna, wyposażona w trzyzakresową, obrotową głowicę( kąt00, kąt 45º w lewo, kat 45º w prawo), do stosowania na

mokro i sucho.

- Czas ładowania strzygarki: maksimum 120 minut.

- Strzygarka wyposażona w wyświetlacz cyfrowy LED sygnalizującą stopień naładowania baterii, oraz antypoślizgowy,

ergonomiczny uchwyt zapobiegający obrażeniom w wyniku wyślizgnięcia się strzygarki.

- Wysoko wydajna bateria Li-ion , 3,7V ICR 18650MAB 1800mAh

- Czas pracy strzygarki: 150 minut

- W komplecie ładowarka z możliwością postawienia na biurku lub przymocowania do powierzchni pionowych.

- Strzygarka z możliwością mycia pod bieżąca wodą oraz możliwością dezynfekcji zanurzeniowej (klasa szczelności min.

IPX7).

- Niski poziom hałasu: max 60dB

- Strzygarka kompatybilna z min. 3 rodzajami ostrzy: uniwersalnymi przeznaczonymi do usuwania owłosienia z całego ciała i

z ostrzami typu neuro do usuwania gęstego owłosienia,

- Bezkontaktowy i higieniczny montaż ostrza na głowicy, zdejmowanie ostrza tnącego jedną ręką

-Konstrukcja strzygarki uniemożliwiająca uszkodzenie skóry – brak kontaktu ostrzy z powierzchnia skóry

Ad. 1 i 3

Patrz modyfikacja SWZ

Ad. 2

Zgodnie z SWZ.

# W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 20.12.2024 r. pytaniami do SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie odpowiedziach.

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrza uniwersalnego jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza tnącego 31,3mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu ; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzygarki chirurgicznej, bezprzewodowej, wodoodpornej, z nieruchomą głowicą, z możliwością dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekcyjnym (klasa szczelności IPX7). Strzygarka dostępna z co najmniej 4 różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych. Strzygarka wyposażona w indukcyjną ładowarkę. Produkt zaoferowany w poz.1 kompatybilny ze strzygarka
3. Czy Zamawiający oczekuje ostrzy o konstrukcji wykluczającej jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta?
4. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu lepszego dopasowania produktu do potrzeb pacjenta oczekuje min.3 kompatybilnych ostrzy z zaoferowaną strzygarką?

Ad. 1,2,3,4

Patrz modyfikacja SWZ

Na podstawie art. 286 ust. 1 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w taki sposób, że w załączniku nr 1 do SWZ wykreśla dotychczas zapis o następującej treści:”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | jedn. miary | ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeśli dotyczy\* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 | PODAĆ WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO |
| I | Tabela A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | WYSOKIEJ KLASY OSTRZA JEDNORAZOWE ZAPEWNIAJĄCE MAKSYMALNĄ POWIERZCHNIĘ KONTAKTU ZE SKÓRĄ W KAŻDYM MOMENCIE DZIAŁANIA, KONSTRUKCJA UMOŻLIWIAJĄCA STRZYŻENIE NA PROSTO I POD KĄTEM, PAKOWANE POJEDYNCZO W ODDZIELNE OPAKOWANIA TYPU BLISTERPACK OSTRZA ZAKŁADANE BEZDOTYKOWO, SZEROKOŚĆ STRZYŻENIA 36 MM, SZEROKOŚĆ OSTRZY- 46,5 MM. UMIEJSCOWIENIE OSTRZA W PEWNEJ ODLEGŁOŚCI OD CIAŁA. **PRÓBKA.** | Szt. | 10116 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | STRZYGARKA CHIRURGICZNA Z RUCHOMĄ GŁOWICĄ BEZPRZEWODOWĄ KOMPATYBILNĄ Z ZAOFEROWANYMI W POZYCJI 1 OSTRZAMI, ZASILANA AKUMULATOROWO, STRZYGARKA DO STOSOWANIA Z WYMIENNYMI JEDNORAZOWYMI OSTRZAMI PAKOWANYMI W OPAKOWANIU TYPU BLISTER-PACK, ZMNIEJSZAJĄCE RYZYKO ZACIĘĆ DZIĘKI UMIEJSCOWIENIU OSTRZA W PEWNEJ ODLEGŁOŚCI OD CIAŁA. ZAKŁADANIE OSTRZA BEZDOTYKOWE. PRZEZNACZONA DO USUWANIA WSZYSTKICH RODZAJÓW WŁOSÓW Z GŁOWY I CIAŁA PACJENTA (CIENKIE I GRUBE, MOKRE I SUCHE), KONSTRUKCJA UMOŻLIWIAJĄCA STRZYŻENIE NA PROSTO I POD KĄTEM. CZAS ŁADOWANIA STRZYGARKI: 60 MINUT. WOLNOSTOJĄCA ŁADOWARKA, ZAWIERAJĄCA PRZEWÓD ELEKTRYCZNY DO PODŁĄCZENIA STRZYGARKI PODCZAS ŁADOWANIA. ZESTAW: STRZYGARKA+ŁADOWARKA – **PRÓBKA** | Zestaw | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lub |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Tabela B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ostrza uniwersalne jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza tnącego 31,3mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu ; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko **Próbka** | Szt. | 10116 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | strzygarki chirurgicznej, bezprzewodowej, wodoodpornej, z nieruchomą głowicą, z możliwością dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekcyjnym (klasa szczelności IPX7). Strzygarka dostępna z co najmniej 4 różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych. Strzygarka wyposażona w indukcyjną ładowarkę. Produkt zaoferowany w poz.1 kompatybilny ze strzygarką. **Próbka** | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UWAGA: ZAMAWIAJĄCY WYMAGA W RAMACH ZAOFEROWANEJ CENY – WYPOSAŻENIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W STRZYGARKI Z ŁADOWARKĄ W ILOŚCI 15 KPL.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na asortyment z Tabeli A lub Tabeli B. Nie dopuszcza się składania ofert na asortyment z Tabeli A. i Tabeli B.”  proszę dokładnie napisać : Oferta dot. Tabeli ………. (wymienić A lub B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.

WYMAGAMY, ABY SPRZĘT STERYLNY/ BIOLOGICZNIE CZYSTY (JEŚLI DOTYCZY) - OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE   
Z LISTKAMI UŁATWIAJĄCYMI ASEPTYCZNE OTWIERANIE DOSTARCZANY BYŁ ZGODNIE Z WYMOGAMI - TZN.   
W OPAKOWANIU TRANSPORTOWYM TYPU KARTON ZNAJDUJE SIĘ ORYGINALNE OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA. W PRZECIWNYM WYPADKU TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY DO MAGAZYNU. NIE DOPUSZCZA SIĘ DOSTAWY TOWARU BEZ W/W OPAKOWAŃ TZW. LUZEM I INNYM RODZAJEM OPAKOWANIA TRANSPORTOWEGO.” , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | jedn. miary | ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeśli dotyczy\* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 | PODAĆ WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO |
| I | Tabela A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | WYSOKIEJ KLASY OSTRZA JEDNORAZOWE ZAPEWNIAJĄCE MAKSYMALNĄ POWIERZCHNIĘ KONTAKTU ZE SKÓRĄ W KAŻDYM MOMENCIE DZIAŁANIA, KONSTRUKCJA UMOŻLIWIAJĄCA STRZYŻENIE NA PROSTO I POD KĄTEM, PAKOWANE POJEDYNCZO W ODDZIELNE OPAKOWANIA TYPU BLISTERPACK OSTRZA ZAKŁADANE BEZDOTYKOWO, SZEROKOŚĆ STRZYŻENIA 36 MM, SZEROKOŚĆ OSTRZY **36- 46,5 MM.** UMIEJSCOWIENIE OSTRZA W PEWNEJ ODLEGŁOŚCI OD CIAŁA. **PRÓBKA.** | Szt. | 10116 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | STRZYGARKA CHIRURGICZNA Z RUCHOMĄ GŁOWICĄ BEZPRZEWODOWĄ KOMPATYBILNĄ Z ZAOFEROWANYMI W POZYCJI 1 OSTRZAMI, ZASILANA AKUMULATOROWO, STRZYGARKA DO STOSOWANIA Z WYMIENNYMI JEDNORAZOWYMI OSTRZAMI PAKOWANYMI W OPAKOWANIU TYPU BLISTER-PACK, ZMNIEJSZAJĄCE RYZYKO ZACIĘĆ DZIĘKI UMIEJSCOWIENIU OSTRZA W PEWNEJ ODLEGŁOŚCI OD CIAŁA. ZAKŁADANIE OSTRZA BEZDOTYKOWE. PRZEZNACZONA DO USUWANIA WSZYSTKICH RODZAJÓW WŁOSÓW Z GŁOWY I CIAŁA PACJENTA (CIENKIE I GRUBE, MOKRE I SUCHE), KONSTRUKCJA UMOŻLIWIAJĄCA STRZYŻENIE NA PROSTO I POD KĄTEM. CZAS ŁADOWANIA STRZYGARKI: 60 MINUT. WOLNOSTOJĄCA ŁADOWARKA, ZAWIERAJĄCA PRZEWÓD ELEKTRYCZNY DO PODŁĄCZENIA STRZYGARKI PODCZAS ŁADOWANIA. ZESTAW: STRZYGARKA+ŁADOWARKA – **PRÓBKA** | Zestaw | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lub |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Tabela B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ostrza uniwersalne jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza tnącego 31,3-**31,5mm**, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu ; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko **Próbka** | Szt. | 10116 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | strzygarka chirurgiczna, bezprzewodowa, wodoodporna, z nieruchomą głowicą, z możliwością dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekcyjnym (klasa szczelności IPX7). Strzygarka dostępna z co najmniej **3** różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych. Strzygarka wyposażona w indukcyjną ładowarkę. Produkt zaoferowany w poz.1 kompatybilny ze strzygarką. **Próbka** | zestaw | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lub |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Tabela C** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ostrza uniwersalne jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza tnącego 31,3 - 36mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu ; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko -  Próbka** | Szt. | 10116 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **strzygarka chirurgiczna, bezprzewodowa, wodoodpornej, z nieruchomą głowicą, z możliwością dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekcyjnym (klasa szczelności IPX7). Strzygarka dostępna z co najmniej 3 różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych. Strzygarka wyposażona w ładowarkę. Produkt zaoferowany w poz.1 kompatybilny ze strzygarką.**  **Próbka** | zestaw | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UWAGA: ZAMAWIAJĄCY WYMAGA W RAMACH ZAOFEROWANEJ CENY – WYPOSAŻENIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W STRZYGARKI Z ŁADOWARKĄ W ILOŚCI 15 KPL.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na asortyment z Tabeli A lub Tabeli B. Nie dopuszcza się składania ofert na asortyment z Tabeli A. lub Tabeli B lub Tabeli C.”  proszę dokładnie napisać : Oferta dot. Tabeli ………. (wymienić A lub B lub C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* dotyczy braku nr katalogowego - w przypadku występowania w ramach jednej pozycji asortymentowej kilku jej rozmiarów wykonawca musi podać producenta dla zaoferowanego rozmiaru w tabeli.

WYMAGAMY, ABY SPRZĘT STERYLNY/ BIOLOGICZNIE CZYSTY (JEŚLI DOTYCZY) - OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE   
Z LISTKAMI UŁATWIAJĄCYMI ASEPTYCZNE OTWIERANIE DOSTARCZANY BYŁ ZGODNIE Z WYMOGAMI - TZN.   
W OPAKOWANIU TRANSPORTOWYM TYPU KARTON ZNAJDUJE SIĘ ORYGINALNE OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA. W PRZECIWNYM WYPADKU TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY DO MAGAZYNU. NIE DOPUSZCZA SIĘ DOSTAWY TOWARU BEZ W/W OPAKOWAŃ TZW. LUZEM I INNYM RODZAJEM OPAKOWANIA TRANSPORTOWEGO.”.

Pozostałe warunki SWZ nie ulegaja zmianie,

W dniu 30.12.2024 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.