Załącznik nr 1 do SWZ

Część I – Dostawa rękawic chirurgicznych jałowych dla alergików

| Lp. | nazwa | jedn. miary | ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeśli dotyczy* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 (jeśli dotyczy) | PODAĆ WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE NEOPRENOWE, BEZPUDROWE Z STRUKTURĄ SYNTETYCZNYCH POLIMEROWYCH POWŁOK WEWNĘTRZNYCH, ZEWNĘTRZNA POWIERZCHNIA DELIKATNIE TEKSTUROWANA, JASNOBRĄZOWE, AQL MAX. 0,65, STERYLIZOWANE RADIACYJNIE, ANATOMICZNE, GRUBOŚĆ NA PALCU 0,23 MM, WYTRZYMAŁOŚĆ MIN. 13 N, MANKIET ROLOWANY Z OBSZAREM ADHEZYJNYM ZAPOBIEGAJĄCYM ZSUWANIU SIĘ. BADANIA NA PRZENIKALNOŚĆ MIN. 25 SUBSTANCJI CHEMICZNYCH, W TYM 4-RZĘDOWYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH ORAZ CYTOSTATYKÓW (RAPORT Z WYNIKAMI BADAŃ). OPAKOWANIE ZEWNĘTRZNE HERMETYCZNE FOLIOWE PODCIŚNIENIOWE Z TEKSTUROWANIEM LISTKA, CERTYFIKAT CE JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ DLA ŚRODKA OCHRONY OSOBISTEJ KATEGORII III. PRODUKOWANE ZGODNIE Z NORMĄ ISO 13485, ISO 9001 1 ISO 14001 POTWIERDZONE CERTYFIKATAMI JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ. OZNAKOWANIE RĘKAWIC ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 I Z ROZPORZĄDZENIEM UE 2016/425 W SPRAWIE SOI (ZAGROŻENIA KAT. III). ROZMIARY 5,5-9,0 A'50 PAR PRÓBKA 1 OPAK. A’50 PAR LUB RĘKAWICE CHIRURGICZNE, SYNTETYCZNE NEOPRENOWE, BEZPUDROWE Z SYNTETYCZNĄ WIELOWARSTWOWĄ POWŁOKĄ POLIMEROWĄ Z POLIAKRYLANEM I SURFAKTANTEM, POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA ANTYPOŚLIZGOWA. ŚREDNIA GRUBOŚĆ: NA PALCU 0,19 MM, DŁOŃ 0,16 MM, NA MANKIECIE 0,14 MM, AQL 0,65, STERYLIZOWANE RADIACYJNIE, ANATOMICZNE, JASNOBRĄZOWE, DŁUGOŚĆ MIN. 290 MM. MANKIET ROLOWANY Z TAŚMĄ ADHEZYJNĄ, OPAKOWANIE ZEWNĘTRZNE HERMETYCZNE FOLIOWE PODCIŚNIENIOWE Z DODATKOWYMI TŁOCZENIAMI W LISTKACH UŁATWIAJĄCYMI OTWIERANIE. WYRÓB MEDYCZNY KLASY IIA I ŚRODEK OCHRONY INDYWIDUALNEJ KATEGORII III, TYP A WG EN ISO 374-1. ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 I Z ROZPORZĄDZENIEM UE 2016/425 W SPRAWIE SOI (ZAGROŻENIA KAT. III). BADANIA NA PRZENIKALNOŚĆ MIN. 15 SUBSTANCJI CHEMICZNYCH WG EN 16523-1 W TYM CO NAJMNIEJ 5 UŻYWANYCH W ŚRODKACH DEZYNFEKCYJNYCH TJ. MIN. PRZYSPIESZONY TLENEK WODORU, 70% IPA, POWIDON JODU, KWAS PARAOCTOWY, PODCHLORYN SODOWY ORAZ MIN. 24 LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH WG ASTM D 6978 (ZAŁĄCZYĆ RAPORT Z WYNIKAMI BADAŃ). PRODUKOWANE ZGODNIE Z ISO 13485, ISO 9001 I ISO 14001 POTWIERDZONE CERTYFIKATAMI JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ. NA RĘKAWICY FABRYCZNIE NADRUKOWANY MIN. ROZMIAR RĘKAWICY ORAZ OZNACZENIE L I R. OPAKOWANIE A’50 PAR. ROZMIARY 5,5-9,0 CO 0,5. PRÓBKA 1 OPAK. A’50 PAR. - próbka 1 OPAK. Dowolny rozmiar | OPAK. | 87 |  |  |  |  |  |  |  |

WYMAGAMY, ABY SPRZĘT STERYLNY/ BIOLOGICZNIE CZYSTY (JEŚLI DOTYCZY) - OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE Z LISTKAMI UŁATWIAJĄCYMI ASEPTYCZNE OTWIERANIE DOSTARCZANY BYŁ ZGODNIE Z WYMOGAMI - TZN. W OPAKOWANIU TRANSPORTOWYM TYPU KARTON ZNAJDUJE SIĘ ORYGINALNE OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA. W PRZECIWNYM WYPADKU TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY DO MAGAZYNU. NIE DOPUSZCZA SIĘ DOSTAWY TOWARU  BEZ W/W OPAKOWAŃ TZW. LUZEM I INNYM RODZAJEM OPAKOWANIA TRANSPORTOWEGO. NA FAKTURZE LUB DOKUMENCIE WZ MUSZĄ BYĆ DANE: NAZWA, NR KATALOGOWY, NR SERII I DATA WAŻNOŚCI.  BEZ W/W DANYCH TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY. Odbiorca wymaga, aby Dostawca  dostarczał/transportował przedmiot umowy do Odbiorcy zgodnie z zaleceniami producenta.

Załącznik nr 1 do SWZ

Część II – Dostawa rękawic diagnostycznych I

| l.p. | nazwa | jedn. miary | ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeśli dotyczy* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 – jeśli dotyczy | PODAĆ WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, kolor niebieski lub fioletowy, lub jasnoniebieski z mankietem rolowanym. Rękawice od wewnątrz chlorowane lub polimeryzowane i chlorowane. Dodatkowa tekstura minimum na końcach palców. Rękawice o długości minimum 240 mm, grubości minimum na palcu minimum 0.08 (+/-1) mm, na dłoni minimum 0.06 (+/-1) mm oraz na mankiecie minimum 0.05 (+/-1) mm. Siła zrywu rękawic przed i po starzeniu > 6N. Rękawice bez protein lateksu, AQL <=1.0 oznakowany fabrycznie na opakowaniu. Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii III co najmniej typ B. Rękawice zgodne z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, do ochrony przed przenikaniem mikroorganizmów – zgodne z normami: EN ISO 374 – 1:2016, , EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN 374-4:2013 i EN 16523-1:2015, odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5:2016/ EN ISO 16604, EN ISO 21420, oraz zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 spełniające wymagania norm EN 455-1:2000,EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009 (UE). Rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671. Odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D 6978. (wymagany raport z badań). Rękawice wolne od akceleratorów chemicznych. Dopuszczone do kontaktu z żywnością – oznakowanie na opakowaniu. Wyrób oznakowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej. Rozmiary XS, S, M, L, XL, opakowania zróżnicowane kolorystyczne w zależności od rozmiaru lub z oznakowaniem kolorystycznym rozmiaru. Uniwersalny kształt: pasujący na lewą i prawą dłoń. pakowane w kartonik po A’100 szt.- próbka 1 opakowanie A’100 szt dowolny rozmiar | opak. | 66 000 |  |  |  |  |  |  |  |

WYMAGAMY, ABY SPRZĘT STERYLNY/ BIOLOGICZNIE CZYSTY (JEŚLI DOTYCZY) - OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE Z LISTKAMI UŁATWIAJĄCYMI ASEPTYCZNE OTWIERANIE DOSTARCZANY BYŁ ZGODNIE Z WYMOGAMI - TZN. W OPAKOWANIU TRANSPORTOWYM TYPU KARTON ZNAJDUJE SIĘ ORYGINALNE OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA. W PRZECIWNYM WYPADKU TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY DO MAGAZYNU. NIE DOPUSZCZA SIĘ DOSTAWY TOWARU  BEZ W/W OPAKOWAŃ TZW. LUZEM I INNYM RODZAJEM OPAKOWANIA TRANSPORTOWEGO. NA FAKTURZE LUB DOKUMENCIE WZ MUSZĄ BYĆ DANE: NAZWA, NR KATALOGOWY, NR SERII I DATA WAŻNOŚCI.  BEZ W/W DANYCH TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY. Odbiorca wymaga, aby Dostawca  dostarczał/transportował przedmiot umowy do Odbiorcy zgodnie z zaleceniami producenta.

Załącznik nr 1 do SWZ

Część III – Dostawa rękawic diagnostycznych II

| l.p. | nazwa | jedn. miary | ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeśli dotyczy* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 – jeśli dotyczy | PODAĆ WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, o przedłużonym mankiecie kolor niebieski z mankietem rolowanym. Rękawice wewnętrznie chlorowane lub chlorowane i polimeryzowane. Dodatkowa tekstura minimum na końcach palców. Rękawice o długości minimum 295 mm, grubości minimum na palcu 0.12 mm, na dłoni minimum 0.09 (+/-1) mm oraz na mankiecie minimum 0.07 (+/-1) mm. Siła zrywu rękawic minimum przed starzeniem min. 7,1 N oraz minimum po starzeniu min. 7,5 N . Rękawice bez protein lateksu, AQL=< 1.5 oznakowany fabrycznie na opakowaniu. Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Rękawice zgodne z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, do ochrony przed przenikaniem mikroorganizmów – zgodne z normami: EN ISO 374 – 1:2016, , EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, odporność chemiczna wykazana zgodnie z, EN 374-4:2013 i EN 16523-1:2015, odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5:2016/ EN ISO 16604, EN ISO 21420 oraz zgodne Z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 spełniające wymagania norm EN 455-1:2000,EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009 (UE). Rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671. Odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D 6978. (wymagany raport z badań). Rękawice wolne od akceleratorów chemicznych. Dopuszczone do kontaktu z żywnością – oznakowanie na opakowaniu. Wyrób oznakowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej. Rozmiary XS, S, M, L, XL, opakowania zróżnicowane kolorystyczne w zależności od rozmiaru lub z oznakowaniem kolorystycznym rozmiaru.. Uniwersalny kształt: pasujący na lewą i prawą dłoń. Pakowane w kartonik po A’100 szt.- próbka 1 opakowanie A’100 szt dowolny rozmiar | opak. | 312 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, winylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor transparentny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna gładka, powierzchnia wewnętrzna bezpudrowa, pokrywana poliuretanem, długość rękawicy min. 240 mm, grubości minimalne: na palcu 0.07 (+/-1) mm, na dłoni 0.07 (+/-1) mm oraz na mankiecie 0.05 (+/-1) mm, siła zrywu przed starzeniem min. 3,6 N oraz po starzeniu min. 3,6 N, bez protein lateksu, AQL ≤ 1.5. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, Rękawice zgodne z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, do ochrony przed przenikaniem mikroorganizmów – zgodne z normami: EN ISO 374 – 1:2016, , EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, odporność chemiczna wykazana zgodnie z, EN 374-4:2013 i EN 16523-1:2015, odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5:2016/ EN ISO 16604, EN ISO 21420, oraz zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 spełniające wymagania norm EN 455-1:2000,EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009 (UE), Rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 Rękawice wolne od ftalanów , rękawice wolne od akceleratorów chemicznych Dopuszczone do kontaktu z żywnością – oznakowanie na opakowaniu. Wyrób oznakowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej. Rozmiary XS, S, M, L, XL, opakowania zróżnicowane kolorystyczne w zależności od rozmiaru lub z oznakowaniem kolorystycznym rozmiaru.. Uniwersalny kształt: pasujący na lewą i prawą dłoń. pakowane w kartonik po A’100 szt. - próbka 1 opakowanie A’100 szt dowolny rozmiar | Opak. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WYMAGAMY, ABY SPRZĘT STERYLNY/ BIOLOGICZNIE CZYSTY (JEŚLI DOTYCZY) - OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE Z LISTKAMI UŁATWIAJĄCYMI ASEPTYCZNE OTWIERANIE DOSTARCZANY BYŁ ZGODNIE Z WYMOGAMI - TZN. W OPAKOWANIU TRANSPORTOWYM TYPU KARTON ZNAJDUJE SIĘ ORYGINALNE OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA. W PRZECIWNYM WYPADKU TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY DO MAGAZYNU. NIE DOPUSZCZA SIĘ DOSTAWY TOWARU  BEZ W/W OPAKOWAŃ TZW. LUZEM I INNYM RODZAJEM OPAKOWANIA TRANSPORTOWEGO. NA FAKTURZE LUB DOKUMENCIE WZ MUSZĄ BYĆ DANE: NAZWA, NR KATALOGOWY, NR SERII I DATA WAŻNOŚCI.  BEZ W/W DANYCH TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY. Odbiorca wymaga, aby Dostawca  dostarczał/transportował przedmiot umowy do Odbiorcy zgodnie z zaleceniami producenta.

Załącznik nr 1 do SWZ

Część IV – Dostawa rękawic diagnostycznych III

| l.p. | nazwa | jedn. miary | ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeśli dotyczy* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 – jeśli dotyczy | PODAĆ WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S – XL, pakowane w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią roboczą rękawicy przed użyciem produktu z możliwością pojedynczego pobierania rękawic wyłącznie za mankiet od spodu opakowania Dodatkowa tekstura minimum na końcach palców, wewnętrznie chlorowane AQL≤1.0. Grubość na palcu minimum 0,08 (+/-1) mm, na dłoni minimum 0,06mm, na mankiecie minimum 0,05mm, AQL<= 1.0, siły zrywu min. 6N. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, Rękawice zgodne z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, do ochrony przed przenikaniem mikroorganizmów – zgodne z normami: EN ISO 374 – 1:2016, , EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, odporność chemiczna wykazana zgodnie z, EN 374-4:2013 i EN 16523-1:2015, odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5:2016/ EN ISO 16604, EN ISO 21420, oraz zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 spełniające wymagania norm EN 455-1:2000,EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009 (UE), Rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 Rękawice wolne od akceleratorów chemicznych. Dopuszczone do kontaktu z żywnością – oznakowanie na opakowaniu. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami pojedynczymi na szynę Modura. Pakowane po 200szt. lub 250 szt. dla rozmiaru XS, S, M. L; 200 lub 240 szt. dla rozmiaru XL - - próbka 1 opakowanie dowolny rozmiar | . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | XS, S, M, L * ZAZNACZYC WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | OPAK. A' 100 PAR* LUB A'125 PAR* | 975 DLA A'100 PAR* LUB 780 DLA A'125 PAR* |  |  |  |  |  |  |  |
| b | XL *ZAZNACZYC WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | OPAK. A' 100 PAR* LUB A'120 PAR* | 162 DLA A'100 PAR* LUB 135 DLA A'120 PAR* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kompatybilny podajnik do rękawic z poz. 1 - pojedyncze i potrójne z trwałego tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanie do ściany oraz pojedyncze na szynę Modura – próbka 1 sztuka | Szt. | 150. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WYMAGAMY, ABY SPRZĘT STERYLNY/ BIOLOGICZNIE CZYSTY (JEŚLI DOTYCZY) - OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE Z LISTKAMI UŁATWIAJĄCYMI ASEPTYCZNE OTWIERANIE DOSTARCZANY BYŁ ZGODNIE Z WYMOGAMI - TZN. W OPAKOWANIU TRANSPORTOWYM TYPU KARTON ZNAJDUJE SIĘ ORYGINALNE OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA. W PRZECIWNYM WYPADKU TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY DO MAGAZYNU. NIE DOPUSZCZA SIĘ DOSTAWY TOWARU  BEZ W/W OPAKOWAŃ TZW. LUZEM I INNYM RODZAJEM OPAKOWANIA TRANSPORTOWEGO. NA FAKTURZE LUB DOKUMENCIE WZ MUSZĄ BYĆ DANE: NAZWA, NR KATALOGOWY, NR SERII I DATA WAŻNOŚCI.  BEZ W/W DANYCH TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY. Odbiorca wymaga, aby Dostawca  dostarczał/transportował przedmiot umowy do Odbiorcy zgodnie z zaleceniami producenta.

Załącznik nr 1 do SWZ

Część V– Dostawa rękawic diagnostycznych IV

| l.p. | nazwa | jedn. miary | ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeśli dotyczy* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 – jeśli dotyczy | PODAĆ WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diagnostyczne i ochronne rękawice nitrylowe, kolor inny niż biały, fioletowy, różowy, z wewnętrzną warstwą ochronno-nawilżającą zawierającą koloidalny wyciąg z owsa o grubości: na palcu 0,09 +/- 0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm, długość min. 240 mm, Dodatkowa tekstura minimum na końcach palców.. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III typ B; AQL 1,0 - fabryczny nadruk na opakowaniu, Rękawice zgodne z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, do ochrony przed przenikaniem mikroorganizmów – zgodne z normami: EN ISO 374 – 1:2016, , EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN 374-4:2013 i EN 16523-1:2015, odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420, oraz zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 spełniające wymagania norm EN 455-1:2000,EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009 (UE). Rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671. Odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D 6978. (wymagany raport z badań, fabryczny nadruk na opakowaniu), proces produkcyjny zgodny z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001. Pakowane mechanicznie (ograniczenie kontaminacji) w sposób uporządkowany, potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Opakowanie przystosowane do pobierania pojedynczych rękawic od spodu – odpowiednie oznakowanie na opakowaniu. Rozmiary kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Fabrycznie naniesiona na opakowaniu informacja o akceleratorach użytych w procesie produkcji. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszona bezpośrednio na opakowaniu. Rozmiary XS, S, M, L, XL. opak. A'200 szt. - próbka 1 opakowanie A'200 dowolny rozmiar | opak. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompatybilny podajnik do rękawic z z poz. 1 - z trwałego tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, z możliwością mocowania do ściany. - próbka 1 sztuka | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WYMAGAMY, ABY SPRZĘT STERYLNY/ BIOLOGICZNIE CZYSTY (JEŚLI DOTYCZY) - OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE Z LISTKAMI UŁATWIAJĄCYMI ASEPTYCZNE OTWIERANIE DOSTARCZANY BYŁ ZGODNIE Z WYMOGAMI - TZN. W OPAKOWANIU TRANSPORTOWYM TYPU KARTON ZNAJDUJE SIĘ ORYGINALNE OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA. W PRZECIWNYM WYPADKU TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY DO MAGAZYNU. NIE DOPUSZCZA SIĘ DOSTAWY TOWARU  BEZ W/W OPAKOWAŃ TZW. LUZEM I INNYM RODZAJEM OPAKOWANIA TRANSPORTOWEGO. NA FAKTURZE LUB DOKUMENCIE WZ MUSZĄ BYĆ DANE: NAZWA, NR KATALOGOWY, NR SERII I DATA WAŻNOŚCI.  BEZ W/W DANYCH TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY. Odbiorca wymaga, aby Dostawca  dostarczał/transportował przedmiot umowy do Odbiorcy zgodnie z zaleceniami producenta.

Załącznik nr 1 do SWZ

Część VI– Dostawa rękawic diagnostycznych V

| l.p. | nazwa | jedn. miary | ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeśli dotyczy* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 – jeśli dotyczy | PODAĆ WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, Dodatkowa tekstura minimum na końcach palców. grubość na palcu 0,08mm +/- 0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm, AQL <=1.0, średnia siła zrywu przed starzeniem min 7N Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na cytostatyków wg. ASTM D6978 . Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Rękawice o kontrolowanym, niskim poziomie zanieczyszczenia mikrobiologicznego potwierdzonego. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od góry lub od frontu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Kompatybilne z uchwytami z trwałego tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, z możliwością mocowania do ściany. Pakowane po 50 szt. - próbka 1 opakowanie dowolny rozmiar | opak | 5844 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompatybilny podajnik do rękawic z poz. 1 z trwałego tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, z możliwością mocowania do ściany.- próba 1 sztuka | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WYMAGAMY, ABY SPRZĘT STERYLNY/ BIOLOGICZNIE CZYSTY (JEŚLI DOTYCZY) - OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE Z LISTKAMI UŁATWIAJĄCYMI ASEPTYCZNE OTWIERANIE DOSTARCZANY BYŁ ZGODNIE Z WYMOGAMI - TZN. W OPAKOWANIU TRANSPORTOWYM TYPU KARTON ZNAJDUJE SIĘ ORYGINALNE OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA. W PRZECIWNYM WYPADKU TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY DO MAGAZYNU. NIE DOPUSZCZA SIĘ DOSTAWY TOWARU  BEZ W/W OPAKOWAŃ TZW. LUZEM I INNYM RODZAJEM OPAKOWANIA TRANSPORTOWEGO. NA FAKTURZE LUB DOKUMENCIE WZ MUSZĄ BYĆ DANE: NAZWA, NR KATALOGOWY, NR SERII I DATA WAŻNOŚCI.  BEZ W/W DANYCH TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY.

Załącznik nr 1 do SWZ

Część VII– Dostawa rękawic chirurgicznych jałowych

| l.p. | nazwa | jedn. miary | ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Podać: Producenta/ nazwę handlową/ wszystkie nr. katalogowe producenta – jeśli dotyczy* | Podać klasę oferowanego wyrobu zgodnie z regułami klasyfikacji wyrobów zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 – jeśli dotyczy | PODAĆ WIELKOŚĆ NAJMNIEJSZEGO OPAKOWANIA ZBIORCZEGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A. RĘKAWICE CHIRURGICZNE JAŁOWE .Bezpudrowa, sterylna rękawica chirurgiczna, naturalny kauczuk lateksowy, obustronnie polimeryzowane w technologii wielowarstwowej , powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana naturalny lateks, o kształcie anatomicznym zróżnicowane na lewą i prawą dłoń. Mankiet: równomiernie rolowany brzeg zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy . Pozbawione tiuramów. Rozmiar rękawicy od 6,0 do 9,0 co 0,5. AQL 0,65 po zapakowaniu z informacją na opakowaniu. Poziom protein <10µg/g. Długość rękawicy min. 289 mm, siła zerwania przed starzeniem: min. 16,0N. Grubość na palcu 0,22-0,24mm, grubość na dłoni 0,19-0,22 mm grubość na mankiecie 0,16-0,18mm, szczelnie zapakowane parami, opakowanie wewnętrzne papierowe, zewnętrzne próżniowe typu folia/folia. Pakowane po 50par. Sterylizacja rękawic radiacyjnie. Oznakowanie klasy wyrobu medycznego i zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745, oznakowane jako środek ochrony osobistej kat.III, zgodnie z Regulacją PPE (EU) 2016/425 oraz znakiem CE. Zgodność z normami EN 455 (1-2-3-4), EN ISO 374-1:2016/TypB, EN ISO 21420:2020; EN 16523, EN 374-2:2014; EN 374-4:2013; EN ISI 374-5:2016; ISO 13485, ISO 9001. Przebadane na: przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671/EN 374-5:2016, -przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3/EN 16523-1, -przenikanie substancji cytostatycznych zgodnie z normą ASTM D6978-05 z informacją na opakowaniu. Rękawiczki mogą posiadać specjalną warstwę polimerową polepszającą chwytność na całej swojej powierzchni. Opak. A'50 par. próbka - 1 opak.* Lub B. Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z naturalnego lateksu w kolorze naturalnym, kształt anatomiczny. Wewnętrzna powierzchnia rękawic - polimer powlekany powłoką, pozwalającą na szybkie i łatwe zakładanie rękawic na wilgotne i suche dłonie. Powłoka o hydrofobowej powierzchni minimalizującej tarcie powierzchniowe przy zakładaniu na suche dłonie, a w kontakcie z wilgotną dłonią aktywująca hydrofilową substancję, ułatwiającą zakładanie i zdejmowanie. Zewnętrzna powierzchnia rękawic teksturowana. Mankiet prosty z niechlorowaną opaską na końcu. „Lepkość” niechlorowanej opaski eliminująca prawdopodobieństwo zwijania się mankietu, Grubość rękawicy 0,22 mm na palcu, 0,20 mm na dłoni, 0,20 mm na mankiecie. Długość min. 289 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem 19,3 N, Wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu 16,4 N. Poziom protein 30 μg/g lub mniej łącznych protein podlegających ekstrakcji. AQL (ostateczna kontrola produkcyjna) 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4,EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4,EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420. Oznakowanie klasy wyrobu medycznego i zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745, oznakowane jako środek ochrony osobistej kat.III, zgodnie z Regulacją PPE (EU) 2016/425 oraz znakiem CE. Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Rozmiary od 6,0 do 9,5 co 0,5. Pakowane a’ 50 par. próbka - 1 opak* LUB C. Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z syntetyczną powłoką polimerową, powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana, mankiet rolowany. Zgodne z normą EN 455-1,2,3,4. Średnia grubość na palcu 0,22 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm; AQL maks. 0,65, długość rękawicy min. 289 mm, sterylizowane radiacyjnie. Siła zrywania (przed i po starzeniu) min. 16 N. Poziom protein alergennych poniżej poziomu wykrywalności wg. metody FitKit (badania niezależnego laboratorium wg. ASTM D7427-16, z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy). Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie min. 7 substancji chemicznych z czasem przenikania >480 min zgodne z EN 16523-1 i/lub EN ISO 374-1 (raport wystawiony przez jednostkę notyfikowaną). Odporne na przenikanie min. 16 cytostatyków z czasem przenikania >240min., zgodnie z ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Wolne od chemicznych akceleratorów: ZDBC, MBT, ZMBT, DPG. Produkowane zgodnie z ISO 13485 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie zewnętrzne, hermetyczne foliowe z listkiem do otwierania i kodem kreskowym, wewnętrzne papierowe z opisem i kodem kreskowym. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0. próbka - 1 opak.* *) - proszę zaznaczyć, na który rodzaj asortymentu jest składana oferta: asortyment A lub asortyment B LUB ASORTYMENT C Oferta dot. .............................................. (proszę wpisać na który rodzaj asortymentu składana jest oferta) | opak. | 2391 |  |  |  |  |  |  |  |

WYMAGAMY, ABY SPRZĘT STERYLNY/ BIOLOGICZNIE CZYSTY (JEŚLI DOTYCZY) DOSTARCZANY BYŁ ZGODNIE Z WYMOGAMI - TZN. W OPAKOWANIU TRANSPORTOWYM TYPU KARTON ZNAJDUJE SIĘ ORYGINALNE OPAKOWANIE ZBIORCZE PRODUCENTA. W PRZECIWNYM WYPADKU TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY DO MAGAZYNU. NIE DOPUSZCZA SIĘ DOSTAWY TOWARU  BEZ W/W OPAKOWAŃ TZW. LUZEM I INNYM RODZAJEM OPAKOWANIA TRANSPORTOWEGO. NA FAKTURZE LUB DOKUMENCIE WZ MUSZĄ BYĆ DANE: NAZWA, NR KATALOGOWY, NR SERII I DATA WAŻNOŚCI.  BEZ W/W DANYCH TOWAR NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY.