Załącznik nr 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | **KLASA OFEROWANEGO WYROBU ZGODNIE  Z REGUŁAMI KLASYFIKACJI WYROBÓW ZAWARTYMI W ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 – podać!** | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat% | Wartość brutto | Podać dane: Producent/ nazwa handlowa/ wszystkienr-y katalogowe | Podać wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego |
| 1 | FARTUCH MEDYCZNY, WIZYTACYJNY NIEJAŁOWY Z WŁÓKNINY, KOLOR ZIELONY LUB BIAŁY LUB NIEBIESKI, ZAWIĄZYWANY NA TROKI W TALII ORAZ NA SZYI GRAMATURA WŁÓKNINY:  DLA FARTUCHÓW 23-35 G/M2 . MOŻLIWOŚĆ WYBORU W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO FARTUCHA Z RĘKAWEM ZAKOŃCZONYM GUMKĄ BĄDŹ ELASTYCZNYM MANKIETEM. WYMAGANE FARTUCHY O WYMIARACH BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ ZAKOŃCZENIA RĘKAWÓW.**1. WYMIARY: DŁ. RĘKAWA   55-69 CM OBWÓD CAŁKOWITY MIERZONY W NAJSZERSZYM MIEJSCU:  150-159CM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MIERZONA W NAJDŁUŻSZYM MIEJSCU:   115-129CM.**2.  WYMIARY MINIMALNE: DŁ. RĘKAWA  MIN. 70 CM OBWÓD CAŁKOWITY MIERZONY W NAJSZERSZYM MIEJSCU:  MIN. 160CM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MIERZONA W NAJDŁUŻSZYM MIEJSCU:   MIN. 130CM. WYRÓB MEDYCZNY. PAKOWANE PO 10 SZT. LUB 5 SZT. PRÓBKA: 1 opakowanie dowolnego rozmiaru fartucha z rękawem zakończonym mankietem lub 1 opakowanie dowolnego rozmiaru fartucha z rękawem zakończonym gumką. |  | szt. | 162520 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PRZEŚCIERADŁO WŁÓKNINOWE NIEJAŁOWE, KOLOR ZIELONY LUB BIAŁY LUB NIEBIESKI O WYMIARACH 140-160CMX210CM, GRAMATURA WŁÓKNINY MIN.25G/M2; PAKOWANE PO 10 SZT. WYRÓB MEDYCZNY – próbka 1 opak. |  | opak. | 7868 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |