Toruń, dn. 13.03.2024 r.

L.dz. SSM.DZP.200.30.2024

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie podstawowym na „Dostawę fartuchów
 i prześcieradeł niejałowych z włókniny (I)”.

W związku ze skierowanymi zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu udziela, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), następujących wyjaśnień:

**Pytanie :**

Załącznik nr 1

Poz. 1

 czy Zamawiający dopuści fartuchy z mankietem wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 23 g/m kw.

**Odpowiedź: Patrz modyfikacja SWZ.**

**Pytanie :**

Poz. 1

W związku pakowaniem fartuchów z rękawem na gumkę po 5 szt., a fartuchów z mankietem – po 10 szt., prosimy o dopuszczenie podania wyceny w tej pozycji za 1 szt.

**Odpowiedź: Patrz modyfikacja SWZ.**

**Pytanie :**

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła wykonane z włókniny o gramaturze min. 25 g/m kw.?

**Odpowiedź: Patrz modyfikacja SWZ.**

**Pytanie :**

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści FARTUCH MEDYCZNY, WIZYTACYJNY NIEJAŁOWY Z WŁÓKNINY, KOLOR ZIELONY, ZAWIĄZYWANY NA TROKI W TALII ORAZ NA SZYI GRAMATURA WŁÓKNINY: DLA FARTUCHA Z RĘKAWEM ZAKOŃCZONYM MANKIETEM min. 20-35G/M2; DLA FARTUCHA
Z RĘKAWEM ZAKOŃCZONYM GUMKĄ min.20-35G/M2.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie :**

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści:

2. WYMIARY MINIMALNE: DŁ. RĘKAWA MIN. 56CM OBWÓD CAŁKOWITY MIERZONY
W NAJSZERSZYM MIEJSCU: MIN. 150CM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MIERZONA W NAJDŁUŻSZYM MIEJSCU: MIN. 120CM. ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie :**

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze:

2. WYMIARY MINIMALNE: DŁ. RĘKAWA MIN. 56 CM OBWÓD CAŁKOWITY MIERZONY
W NAJSZERSZYM MIEJSCU: MIN. 140CM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MIERZONA W NAJDŁUŻSZYM MIEJSCU: MIN. 115CM.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie :**

Pakiet 1 poz. 1,2

Czy Zamawiający zmieni ilość wymaganych próbek do 1 sztuki ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie :**

Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch tylko w rozmiarze L i XL- L dla którego poszczególne wymiary wynoszą: długość rękawa 57cm, obwód całkowity: 140cm, długość całkowita 120cm oraz rozmiar XL dla którego poszczególne wymiary wynoszą: długość rękawa 56cm, obwód całkowity 150cm, długość całkowita: 125 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie :**

Pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą 1 opakowania fartucha w rozmiarze „2” w celu potwierdzenia, że wykonawca jest w stanie zagwarantować realizację dostaw wymaganego fartucha?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie :**

Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2?

**Odpowiedź: Patrz modyfikacja SWZ.**

**Pytanie :**

Załącznik 1,poz. 1

Czy Zamawiający wymaga produktu zarejestrowanego jako wyrób medyczny, gdyż fartuchy będą używane przez personel medyczny w celu udzielania świadczeń zdrowotnych?

**Odpowiedź: Minimalne warunki zostały określone w SWZ.**

**Pytanie :**

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości
i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Patrz modyfikacja SWZ.**

**Pytanie :**

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:

* + Mankiet 5 cm
	+ Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)
	+ Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko
	+ Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie :**

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m2?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie :**

Czy zamawiający dopuści fartuch z rękawem wyłącznie z mankietem zakończony ściągaczem?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie :**

Załącznik 1, poz. 2

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 25 g/m2?

**Odpowiedź: Patrz modyfikacja SWZ.**

**Pytanie :**

 Dotyczy **Pakiet nr 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy medyczne (rękaw wykończony mankietem i gumką) wykonane
z włókniny o gramaturze **23**g/m2 – 35g/m2 ? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Patrz modyfikacja SWZ.**

**Pytanie :**

Dotyczy **Pakiet nr 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy medyczne (rękaw wykończony mankietem i gumką) w jednym rozmiarze: obwód min. 150 cm, długości min. 125 cm i długości rękawa min. 63 cm? Pozostałe wymagania zgodne
z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**